| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.6 | # GRUPPI TERMICI A GAS |  |  |
| 13.6.10.0 | Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, tiraggio naturale. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.6.10.1 | PU = 14,0. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosettanta/00 | cad | 870,00 |
| 13.6.10.2 | PU = 23,3. |  |  |
|  | cadauno euro millesettanta/00 | cad | 1.070,00 |
| 13.6.10.3 | PU = 28,0. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoventi/00 | cad | 1.320,00 |
| 13.6.20.0 | Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, camera stagna e tiraggio forzato. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.6.20.1 | PU = 14,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentotrenta/00 | cad | 1.230,00 |
| 13.6.20.2 | PU = 23,3. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoventi/00 | cad | 1.320,00 |
| 13.6.20.3 | PU = 28,0. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentotrenta/00 | cad | 1.430,00 |
| 13.6.30.0 | Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione istantanea ACS, tiraggio naturale. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
| 13.6.30.1 | PU = 23,3 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.6.30.2 | PU = 28,0 - PA = 16. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecento/00 | cad | 1.500,00 |
| 13.6.40.0 | Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione istantanea ACS, camera stagna e tiraggio forzato. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
| 13.6.40.1 | PU = 23,3 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentonovanta/00 | cad | 1.590,00 |
| 13.6.40.2 | PU = 28,0 - PA = 16. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentodieci/00 | cad | 1.710,00 |
| 13.6.40.3 | PU = 31,0 - PA = 18. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentocinquanta/00 | cad | 1.850,00 |
| 13.6.50.0 | Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione ACS con accumulo, tiraggio naturale. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
| 13.6.50.1 | PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentosessanta/00 | cad | 1.560,00 |
| 13.6.50.2 | PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoventi/00 | cad | 1.720,00 |
| 13.6.60.0 | Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione ACS con accumulo, camera stagna e tiraggio forzato. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
| 13.6.60.1 | PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosessanta/00 | cad | 1.760,00 |
| 13.6.60.2 | PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecento/00 | cad | 1.900,00 |
| 13.6.61.0 | Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione istantanea ACS, per esterno, camera stagna e tiraggio forzato. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione idonea per essere installata direttamente all'esterno, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, impianto elettrico con grado di protezione non inferiore a IP 44, sistema di protezione antigelo, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
| 13.6.61.1 | PU = 23,3 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecento/00 | cad | 1.700,00 |
| 13.6.61.2 | PU = 28,0 - PA = 16. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentosessanta/00 | cad | 1.860,00 |
| 13.6.62.0 | Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione istantanea ACS, bruciatore a premiscelazione. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione e bruciatore a premiscelazione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
| 13.6.62.1 | PU = 23,3 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentotrenta/00 | cad | 2.230,00 |
| 13.6.62.2 | PU = 28,0 - PA = 16. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentosessanta/00 | cad | 2.360,00 |
| 13.6.62.3 | PU = 31,0 - PA = 18. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentoottanta/00 | cad | 2.480,00 |
| 13.6.63.0 | Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, tipo a condensazione, tiraggio forzato. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per solo riscaldamento del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio o ghisa, bruciatore a premiscelazione, potenza modulante per riscaldamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza e della temperatura, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm, predisposta, tramite apposito kit, al collegamento di un bollitore di produzione ACS, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.6.63.1 | PU = 13,0. |  |  |
|  | cadauno euro tremiladuecentodieci/00 | cad | 3.210,00 |
| 13.6.63.2 | PU = 23.3. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentoquaranta/00 | cad | 3.340,00 |
| 13.6.63.3 | PU = 31,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentoventi/00 | cad | 4.920,00 |
| 13.6.63.4 | PU = 47,0. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacinquanta/00 | cad | 5.050,00 |
| 13.6.64.0 | Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione istantanea ACS, tipo a condensazione, tiraggio forzato. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio o ghisa, bruciatore a premiscelazione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza e della temperatura, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
|  | PU = 23,3 - PA = 12. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentonovanta/00 | cad | 3.790,00 |
| 13.6.65.0 | Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione ACS con accumulo, tipo a condensazione, tiraggio forzato. |  |  |
|  | Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio o ghisa, bruciatore a premiscelazione, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza e della temperatura, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
|  | PU = 23,3 - C = 45 - PA = 12. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemiladieci/00 | cad | 5.010,00 |
| 13.6.66.0 | Bollitori in acciaio inox da abbinare a caldaie murali predisposte. |  |  |
|  | Bollitore in acciaio inox da abbinare a gruppi termici, murali o a basamento, tramite apposito accessorio costituito da sonda di temperatura ad immersione ed elettropompa o valvola deviatrice a 3 vie. Il bollitore è di tipo cilindrico verticale, con elevata superficie di scambio e pressione di esercizio non inferiore a 6,0 bar. Il prezzo comprende il bollitore con gli accessori di collegamento, il tutto fornito e messo in opera. Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Potenza termica scambiata con primario 80°-60°C e secondario 15°-40°C non inferiore a: PS (kW). |  |  |
| 13.6.66.1 | C = 100 l - PS = 35 kW. |  |  |
|  | cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.6.66.2 | C = 150 l - PS = 35 kW. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentodieci/00 | cad | 1.210,00 |
| 13.6.66.3 | C = 200 l - PS = 60 kW. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.6.66.4 | C = 300 l - PS = 60 kW. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentocinquanta/00 | cad | 1.850,00 |
| 13.6.67.0 | Accessori da installare sui gruppi termici murali. |  |  |
|  | Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico. |  |  |
| 13.6.67.1 | Kit scarico fumi orizzontale. |  |  |
|  | cadauno euro centouno/00 | cad | 101,00 |
| 13.6.67.2 | Kit scarico fumi verticale. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantuno/00 | cad | 191,00 |
| 13.6.67.3 | Kit aspirazione e scarico separati. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 13.6.67.4 | Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale. |  |  |
|  | cadauno euro cinquanta/00 | cad | 50,00 |
| 13.6.67.5 | Curva 90° scarico fumi coassiale. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/20 | cad | 35,20 |
| 13.6.67.6 | Prolunga cm 100 tubo semplice. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/20 | cad | 35,20 |
| 13.6.67.7 | Curva 90° tubo semplice. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/10 | cad | 25,10 |
| 13.0.67.8 | Orologio programmatore giornaliero. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 13.6.67.9 | Orologio programmatore settimanale. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 13.6.67.10 | Cronotermostato ambiente. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 13.6.67.11 | Sonda esterna e sonda ambiente per regolazione climatica. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinque/00 | cad | 305,00 |
| 13.6.67.12 | Kit collegamento bollitore con valvola a 3 vie e sonda ad immersione. |  |  |
|  | cadauno euro duecentouno/00 | cad | 201,00 |
| 13.6.67.13 | Kit collegamento di regolazione in cascata dei gruppi. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.6.70.0 | Gruppi termici modulari a gas con bruciatore atmosferico e tiraggio naturale. |  |  |
|  | Gruppo termico modulare a gas per solo riscaldamento predisposto per funzionare da solo oppure per essere accoppiato ad altri gruppi termici uguali in modo da ottenere una potenza multipla, costituito da telaio con collettori per acqua e gas accoppiabili tramite flange di collegamento, due o tre bruciatori atmosferici a gas con relative valvole di intercettazione e regolazione, accensione elettronica senza fiamma pilota per ciascun bruciatore, scambiatore in rame completo di elettropompa e flussostato per ciascun bruciatore, cappa estrazione fumi a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pannelli in lamiera frontali e posteriori, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, interruttore generale e termostato ON-OFF a due gradini, il tutto fornito e messo in opera, escluso le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.6.70.1 | PU = 80. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentoventi/00 | cad | 3.720,00 |
| 13.6.70.2 | PU = 104. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaquattrocentoventi/00 | cad | 4.420,00 |
| 13.6.70.3 | PU = 120. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaottantai/00 | cad | 5.080,00 |
| 13.6.80.0 | Accessori per gruppi termici modulari a gas con bruciatore atmosferico e tiraggio naturale. |  |  |
|  | Accessori per gruppi termici modulari necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico. |  |  |
| 13.6.80.1 | Due pannelli per chiusura laterale. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 13.6.80.2 | Pannello di comando per più gruppi termici. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoottanta/00 | cad | 1.280,00 |
| 13.6.80.3 | Regolatore per il comando di valvole miscelatrici e produzione ACS. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.6.90.0 | Gruppo termico in ghisa a gas, solo riscaldamento con bruciatore atmosferico. |  |  |
|  | Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento con bruciatore atmosferico, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura, il tutto fornito e messo in opera, escluso le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.6.90.1 | PU = 25. |  |  |
|  | cadauno euro mille/00 | cad | 1.000,00 |
| 13.6.90.2 | PU = 31. |  |  |
|  | cadauno euro millecentotrenta/00 | cad | 1.130,00 |
| 13.6.90.3 | PU = 43. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.6.90.4 | PU = 54. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.6.90.5 | PU = 63. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentocinquanta/00 | cad | 1.750,00 |
| 13.6.90.6 | PU = 71. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentoquaranta/00 | cad | 1.940,00 |
| 13.6.100.0 | Gruppo termico in ghisa a gas, solo riscaldamento, bruciatore atmosferico, completo di accessori. |  |  |
|  | Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, completo di accessori di funzionamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, elettropompa di circolazione, vaso di espansione, gruppo di alimentazione impianto, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura, il tutto fornito e messo in opera, escluso le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.6.100.1 | PU = 25. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecento/00 | cad | 1.200,00 |
| 13.6.100.2 | PU = 31. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 13.6.110.0 | Gruppo termico in ghisa a gas, riscaldamento e produzione ACS, bruciatore atmosferico, completo di accessori. |  |  |
|  | Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, completo di bollitore a scambio rapido, elettropompa di circolazione per circuito riscaldamento e primario bollitore, vaso d'espansione, gruppo di alimentazione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura, il tutto fornito e messo in opera, escluso le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità bollitore: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a PA (l/min.). |  |  |
| 13.6.110.1 | PU = 25 - C = 35 - PA = 14. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaventi/00 | cad | 2.020,00 |
| 13.6.110.2 | PU = 25 - C = 60 - PA = 14. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettanta/00 | cad | 2.070,00 |
| 13.6.110.3 | PU = 25 - C = 120 - PA = 14. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentoventi/00 | cad | 2.220,00 |
| 13.6.110.4 | PU = 31 - C = 35 - PA = 17. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentosessanta/00 | cad | 2.160,00 |
| 13.6.110.5 | PU = 31 - C = 60 - PA = 17. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentocinquanta/00 | cad | 2.250,00 |
| 13.6.110.6 | PU = 31 - C = 120 - PA = 17. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentoventi/00 | cad | 2.420,00 |
| 13.6.120.0 | Gruppo termico in ghisa a gas, solo riscaldamento, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, completo di accessori. |  |  |
|  | Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di pompa di circolazione, vaso di espansione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.6.120.1 | PU = 25. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentosessanta/00 | cad | 1.660,00 |
| 13.6.120.2 | PU = 31. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentotrenta/00 | cad | 1.730,00 |
| 13.6.130.0 | Gruppo termico in ghisa a gas, riscaldamento e produzione ACS, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, completo di accessori. |  |  |
|  | Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompe di circolazione per circuito di riscaldamento e bollitore, vaso di espansione, valvole di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacità bollitore: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
| 13.6.130.1 | PU = 25 - C = 35 - PA = 14. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentoottanta/00 | cad | 2.480,00 |
| 13.6.130.2 | PU = 25 - C = 60 - PA = 14. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicento/00 | cad | 2.600,00 |
| 13.6.130.3 | PU = 25 - C = 120 - PA = 14. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentodieci/00 | cad | 2.810,00 |
| 13.6.130.4 | PU = 31 - C = 35 - PA = 17. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentocinquanta/00 | cad | 2.550,00 |
| 13.6.130.5 | PU = 31 - C = 60 - PA = 17. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentotrenta/00 | cad | 2.730,00 |
| 13.6.130.6 | PU = 31 - C = 120 - PA = 17. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecentoquaranta/00 | cad | 2.940,00 |
| 13.6.131.0 | Accessori per gruppi termici in ghisa a gas, bruciatore atmosferico o a flusso forzato. |  |  |
|  | Accessori per gruppi termici in ghisa con bruciatore atmosferico o a flusso forzato a gas, necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico. |  |  |
| 13.6.131.1 | Kit scarico fumi orizzontale. |  |  |
|  | cadauno euro centoventiquattro/00 | cad | 124,00 |
| 13.6.131.2 | Kit scarico fumi verticale. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentacinque/00 | cad | 235,00 |
| 13.6.131.3 | Kit aspirazione e scarico separati. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantuno/00 | cad | 161,00 |
| 13.6.131.4 | Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 13.6.131.5 | Curva 90° scarico fumi coassiale. |  |  |
|  | cadauno euro quarantatre/20 | cad | 43,20 |
| 13.6.131.6 | Prolunga cm 100 tubo semplice. |  |  |
|  | cadauno euro quarantatre/20 | cad | 43,20 |
| 13.6.131.7 | Curva 90° tubo semplice. |  |  |
|  | cadauno euro trenta/80 | cad | 30,80 |
| 13.6.131.8 | Orologio programmatore giornaliero. |  |  |
|  | cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.6.131.9 | Orologio programmatore settimanale. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 13.6.140.0 | Gruppo termico in acciaio a gas o gasolio, solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata con combustione a camera aperta, completo di accessori. |  |  |
|  | Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza, il tutto fornito e messo in opera. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13. 6.140.1 | Bruciatore a gasolio - PU = 23. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentotrenta/00 | cad | 1.630,00 |
| 13.6.140.2 | Bruciatore a gas - PU = 23. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentotrenta/00 | cad | 1.930,00 |
| 13.6.140.3 | Bruciatore a gasolio - PU = 29. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentosessanta/00 | cad | 1.860,00 |
| 13.6.140.4 | Bruciatore a gas - PU = 29. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentosessanta/00 | cad | 2.160,00 |
| 13.6.141.0 | Gruppo termico in acciaio a gas o gasolio, solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata con combustione a camera stagna, completo di accessori. |  |  |
|  | Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza, il tutto fornito e messo in opera. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.6.141.1 | Bruciatore a gasolio - PU = 23. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentodieci/00 | cad | 1.810,00 |
| 13.6.141.2 | Bruciatore a gas - PU = 23. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentodieci/00 | cad | 2.110,00 |
| 13.6.141.3 | Bruciatore a gasolio - PU = 29. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquaranta/00 | cad | 2.040,00 |
| 13.6.141.4 | Bruciatore a gas - PU = 29. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentoquaranta/00 | cad | 2.340,00 |
| 13.6.142.0 | Gruppo termico in acciaio a gas o gasolio, per riscaldamento e produzione ACS, bruciatore ad aria soffiata con combustione a camera aperta, completo di accessori. |  |  |
|  | Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza, il tutto fornito e messo in opera. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min). |  |  |
| 13.6.142.1 | Bruciatore a gasolio - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentoquaranta/00 | cad | 3.140,00 |
| 13.6.142.2 | Bruciatore a gas - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentosessanta/00 | cad | 3.360,00 |
| 13.6.142.3 | Bruciatore a gasolio - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentosettanta/00 | cad | 3.370,00 |
| 13.6.142.4 | Bruciatore a gas - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentonovanta/00 | cad | 3.590,00 |
| 13.6.143.0 | Gruppo termico in acciaio a gas o gasolio, per riscaldamento e produzione ACS, bruciatore ad aria soffiata con combustione a camera stagna, completo di accessori. |  |  |
|  | Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, kit per aspirazione aria comburente, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza, il tutto fornito e messo in opera. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min). |  |  |
| 13.6.143.1 | Bruciatore a gasolio - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecento/00 | cad | 3.300,00 |
| 13.6.143.2 | Bruciatore a gas - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentotrenta/00 | cad | 3.530,00 |
| 13.6.143.3 | Bruciatore a gasolio - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentotrenta/00 | cad | 3.530,00 |
| 13.6.143.4 | Bruciatore a gas - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentocinquanta/00 | cad | 3.750,00 |
| 13.6.145.0 | Gruppo termico in ghisa a gas, solo riscaldamento, bruciatore bistadio atmosferico, per potenze fino a 350 kW. |  |  |
|  | Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 350 con bruciatore bistadio atmosferico, idoneo per funzionamento a bassa temperatura, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma, valvola gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico, il tutto fornito e messo in opera. Il gruppo termico è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile ceduta all'acqua. |  |  |
| 13.6.145.1 | Quota fissa per ciascun gruppo termico. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoventi/00 | cad | 1.120,00 |
| 13.6.145.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro trentadue/40 | kW | 32,40 |
| 13.6.150.0 | Gruppo termico in ghisa a gas, solo riscaldamento, bassa emissione di NOx, bruciatore bistadio a premiscelazione, per potenze fino a 350 kW. |  |  |
|  | Gruppo termico in ghisa a gas a bassa emissione di NOx per potenze fino a kW 350 con bruciatore bistadio a premiscelazione, idoneo per funzionamento a bassa temperatura, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma, valvola gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico, il tutto fornito e messo in opera. Il gruppo termico è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile ceduta all'acqua. |  |  |
| 13.6.150.1 | Quota fissa per ciascun gruppo termico. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 13.6.150.2 | Quota variabile. |  |  |
|  | per chilowatt euro trentasei/50 | kW | 36,50 |
| 13.6.155.0 | Accessori per gruppi termici in ghisa a gas per funzionamento a bassa temperatura, bruciatore bistadio atmosferico o a premiscelazione. |  |  |
|  | Accessori per gruppi termici in ghisa con bruciatore bistadio atmosferico o a premiscelazione, necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico. |  |  |
| 13.6.155.1 | Regolatore climatico con sonda esterna e sonda di mandata. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.6.155.2 | Modulo priorità ACS con sonda boiler. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantaquattro/00 | cad | 174,00 |
| 13.6.155.3 | Scheda gestione valvola miscelatrice con sonda di mandata. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantanove/00 | cad | 169,00 |
| 13.6.155.4 | Scheda per comando in cascata di più gruppi termici. |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantasei/00 | cad | 396,00 |
| 13.6.160.0 | Modulo autonomo di riscaldamento e produzione acqua calda satellitare. |  |  |
|  | Modulo autonomo di riscaldamento e produzione acqua calda satellitare alimentato da unica centrale termica, in versione pensile, corredato di tronchetto per inserimento contatore di calore, bollitore ispezionabile coibentato in acciaio inox a scambio rapido, collettore a spillamento per la derivazione del circuito di riscaldamento individuale, circolatore per impianto di riscaldamento, miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria, termometro, interruttore estate-inverno, mantello di contenimento in lamiera d'acciaio verniciata. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del modulo satellitare compreso le opere murarie di fissaggio escluso i fori con carotatrice, le linee idrauliche ed elettriche che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza massima disponibile per riscaldamento: 30 kW. |  |  |
| 13.6.160.1 | Modulo con bollitore da 50 litri. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentonovanta/00 | cad | 1.390,00 |
| 13.6.160.2 | Modulo con bollitore da 75 litri. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosettanta/00 | cad | 1.470,00 |
| 13.6.160.3 | Modulo con bollitore da 150 litri. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentotrenta/00 | cad | 1.630,00 |
| 13.6.161.0 | Accessori per modulo autonomo di riscaldamento e produzione acqua calda satellitare |  |  |
|  | Accessori per modulo autonomo di riscaldamento e produzione acqua calda satellitare conteggiati come aggiunta al prezzo del modulo, comprensivi di fornitura ed installazione escluso le linee elettriche di collegamento. |  |  |
| 13.6.161.1 | Cronotermostato ambiente a due livelli. |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 13.6.161.2 | Regolatore climatico con sonde e valvola miscelatrice. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantasette/00 | cad | 377,00 |
| 13.6.161.3 | Contatore di energia termica. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottanta/00 | cad | 380,00 |
| 13.6.161.4 | Interfaccia per collegamento del contatermie con unità master. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantanove/00 | cad | 289,00 |
| 13.6.161.5 | Unità master con modem e 2 sonde per controllo di massimo 127 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecento/00 | cad | 3.700,00 |
| 13.6.161.6 | Linea bus di comunicazione. |  |  |
|  | al metro euro nove/00 | m | 9,00 |
| 13.6.170.0 | Sistema di riscaldamento costituito da gruppo termico esterno abbinato a termoventilante interna. |  |  |
|  | Sistema di riscaldamento costituito da gruppo termico esterno abbinato a termoventilante interna idoneo per locali di medie e grandi dimensioni. Il sistema ha le seguenti caratteristiche: GRUPPOTERMICO ESTERNO costituito da caldaia murale per esterno con bruciatore a gas atmosferico, ventilatore d'espulsione, scambiatore ad alto rendimento, accensione elettronica, sensore antigelo, TERMOVENTILANTE INTERNA costituita da 2 ventilatori plurivelocità per la mandata dell'aria, filtro aria rigenerabile, batteria ad acqua, alette direzionali per ottimizzare il lancio dell'aria, circolatore del fluido fra caldaia e termoventilante, vaso d'espansione, gruppo di riempimento con valvola di sicurezza, SISTEMA DI CONTROLLO con comando a filo predisposto per essere comandato da un programmatore con ciclo di regolazione giornaliero o settimanale, TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO in rame isolato di diametro adeguato fino ad una distanza massima di m 6 fra gruppo termico e termoventilante, fluido antigelo per il riempimento del circuito idraulico, il tutto compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere murarie di fissaggio del gruppo termico e dell'unità termoventilante. Restano esclusi la tubazione di adduzione gas e la linea di adduzione elettrica. Potenza termica min/max al focolare: 13,9/34,7 kW. Potenza termica min/max utile: 11,8/31,3 kW. portata aria min/max: 1.770/4.400 mc/h. |  |  |
| 13.6.170.1 | Sistema costituito da gruppo termico e termoventilante interna. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentonovantasette/00 | cad | 3.497,00 |
| 13.6.170.2 | Programmatore di temperatura a raggi infrarossi per più unità. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantaquattro(00 | cad | 144,00 |
| 13.6.170.3 | Terminale di aspirazione scarico a parete. |  |  |
|  | cadauno euro centouno/00 | cad | 101,00 |
| 13.6.170.4 | Terminale di scarico a tetto. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantuno/00 | cad | 191,00 |
| 13.6.170.5 | Prolunga cm 100 con tubo semplice di scarico. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantadue/00 | cad | 352,00 |
| 13.6.170.6 | Curva 90° tubo semplice di scarico. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/20 | cad | 35,20 |