| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.12 | ELETTROPOMPE |  |  |
| 13.12.10.0 | Elettropompa singola per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea. |  |  |
|  | Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.10.1 | Q = 0,0/ 1,8/ 3,6 - H = 0,38/0,23/0,07 - DN = mm 25. |  |  |
|  | cadauno euro centoventisei/00 | cad | 126,00 |
| 13.12.10.2 | Q = 0,0/ 1,9/ 3,8 - H = 0,56/0,40/0,18 - DN = mm 25. |  |  |
|  | centocinquantaquattro/00 | cad | 154,00 |
| 13.12.10.3 | Q = 0,0/ 2,5/ 5,0 - H = 0,72/0,58/0,32 - DN = mm 32 |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquattordici/00 | cad | 314,00 |
| 13.12.10.4 | Q = 0,0/ 3,0/ 6,0 - H = 1,10/0,88/0,60 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosei/00 | cad | 406,00 |
| 13.12.10.5 | Q = 0,0/ 5,0/10,0 - H = 0,55/0,35/0,08 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantuno/00 | cad | 371,00 |
| 13.12.10.6 | Q = 0,0/ 6,5/13,0 - H = 0,76/0,55/0,20 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.12.10.7 | Q = 0,0/ 9,0/18,0 - H = 0,66/0,46/0,20 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 13.12.10.8 | Q = 0,0/ 9,5/19,0 - H = 1,05/0,76/0,25 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.12.10.9 | Q = 0,0/13,0/26,0 - H = 1,05/0,85/0,52 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentodieci/00 | cad | 810,00 |
| 13.12.10.10 | Q = 0,0/13,0/26,0 - H = 0,84/0,64/0,28 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.12.10.11 | Q = 0,0/20,0/40,0 - H = 1,12/0,90/0,50 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoottanta/00 | cad | 980,00 |
| 13.12.10.12 | Q = 0,0/25,0/50,0 - H = 1,13/0,95/0,62 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro millecentosettanta/00 | cad | 1.170,00 |
| 13.12.20.0 | Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea. |  |  |
|  | Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.20.1 | Q = 0,0/ 1,3/ 2,6 - H = 0,38/0,25/0,12 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventisei/00 | cad | 426.00 |
| 13.12.20.2 | Q = 0,0/ 1,4/ 2,8 - H = 0,56/0,43/0,25 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentanove/00 | cad | 439,00 |
| 13.12.20.3 | Q = 0,0/ 2,0/ 4,0 - H = 0,72/0,60/0,39 - DN = mm 32 |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.12.20.4 | Q = 0,0/ 5,0/10,0 - H = 0,82/0,65/0,32 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro millequaranta/00 | cad | 1.040,00 |
| 13.12.20.5 | Q = 0,0/ 8,0/16,0 - H = 1,05/0,77/0,23 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosessanta/00 | cad | 1.360,00 |
| 13.12.20.6 | Q = 0,0/12,5/25,0 - H = 1,08/0,92/0,41 - DN = mm 50 |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosettanta/00 | cad | 1.770,00 |
| 13.12.20.7 | Q = 0,0/14,0/28,0 - H = 1,68/1,30/0,50 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentoottanta/00 | cad | 1.980.00 |
| 13.12.20.8 | Q = 0,0/18,0/36,0 - H = 1,13/0,88/0,42 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 13.12.20.9 | Q = 0,0/20,0/40,0 - H = 1,65/1,34/0,60 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentosessanta/00 | cad | 2.260,00 |
| 13.12.20.10 | Q = 0,0/23,0/46,0 -H = 1,10/0,90/0,55 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecento/00 | cad | 2.300,00 |
| 13.12.21.0 | Elettropompa singola per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea, regolazione automatica della velocità. |  |  |
|  | Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile in modo automatico con mantenimento costante della prevalenza, temperatura d'impiego -10/110°C, PN 6, grado di protezione IP 42 minimo. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.21.1 | Q = 0,0/1,5/3,3 - H = 0,18/0,23/0,16 - DN = mm 25. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantadue/00 | cad | 152,00 |
| 13.12.21.2 | Q = 0,0/2,0/4,0 - H = 0,30/0,35/0,16 - DN = mm 25. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantotto/00 | cad | 168,00 |
| 13.12.21.3 | Q = 0,0/2,0/4,0 - H = 0,55/0,39/0,15 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantasei/00 | cad | 276,00 |
| 13.12.21.4 | Q = 0,0/3,0/6,0 - H = 0,53/0,42/0,26 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.12.21.5 | Q = 0,0/5,0/10,0 - H = 1,00/0,95/0,75 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro milledieci/00 | cad | 1.010,00 |
| 13.12.21.6 | Q = 0,0/5,0/10,0 - H = 0,78/0,65/0,49 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.12.21.7 | Q = 0,0/10,0/20,0 - H = 1,00/0,94/0,64 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoottanta/00 | cad | 1.280,00 |
| 13.12.21.8 | Q = 0,0/15,0/30,0 - H = 0,90/0,74/0,49 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosessanta/00 | cad | 1.360,00 |
| 13.12.21.9 | Q = 0,0/20,0/40,0 - H = 0,87/0,72/0,42 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentotrenta/00 |  | 1.830,00 |
| 13.12.30.0 | Elettropompa singola per acqua di consumo -2/+65° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea. |  |  |
|  | Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 65° C, PN 6, grado di protezione IP 51, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.30.1 | Q = 0,0/ 1,0/ 2,0 - H = 0,14/0,09/0,03 - DN = mm 20. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantanove/00 | cad | 149,00 |
| 13.12.30.2 | Q = 0,0/ 1,5/ 2,5 -H = 0,30/0,20/0,10 - DN = mm 20. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventi/00 | cad | 220,00 |
| 13.12.30.3 | Q = 0,0/ 2,0/ 3,5 - H = 0,39/0,28/0,14 - DN = mm 25. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentuno/00 | cad | 231,00 |
| 13.12.30.4 | Q = 0,0/ 2,5/ 4,5 - H = 0,54/0,30/0,11 - DN = mm 25. |  |  |
|  | cadauno euro trecentouno/00 | cad | 301,00 |
| 13.12.40.0 | Elettropompa singola per acqua di consumo -2/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. |  |  |
|  | Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 110° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max : Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.40.1 | Q = 0,0/ 2,2/ 4,4 - H = 0,16/0,10/0,00 - DN = mm 25. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantadue/00 | cad | 252,00 |
| 13.12.40.2 | Q = 0,0/ 3,8/ 7,6 - H = 0,35/0,23/0,00 - DN = mm 25. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosedici/00 | cad | 316,00 |
| 13.12.40.3 | Q = 0,0/ 5,0/10,0 - H = 0,60/0,40/0,00 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantotto/00 | cad | 348,00 |
| 13.12.50.0 | Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120° C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. |  |  |
|  | Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.50.1 | Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 - H = 0,42/0,39/0,26 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantotto/00 | cad | 368,00 |
| 13.12.50.2 | Q = 2,0/ 6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantadue/00 | cad | 372,00 |
| 13.12.50.3 | Q = 4,0/ 8,0/15,0 - H = 0,46/0,42/0,22 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentaquattro/00 | cad | 434,00 |
| 13.12.50.4 | Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantanove/00 | cad | 449,00 |
| 13.12.50.5 | Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,56/0,47/0,24 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantaquattro/00 | cad | 484,00 |
| 13.12.50.6 | Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,64/0,56/0,31 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.12.50.7 | Q = 15,0/30,0/45,0 - H = 0,60/0,51/0,27 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.12.50.8 | Q = 15,0/30,0/50,0 - H = 0,73/0,62/0,24 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.12.50.9 | Q = 20,0/40,0/70,0 - H = 0,78/0,72/0,41 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.12.50.10 | Q = 20,0/40,0/80,0 - H = 0,98/0,93/0,47 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro milleventi/00 | cad | 1.020,00 |
| 13.12.60.0 | Elettropompa gemellare per acqua di circuito e di consumo -10/+120° C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta meccanica. |  |  |
|  | Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.60.1 | Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 - H = 0,42/0,39/0,26 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.12.60.2 | Q = 2,0/ 6,0/10,0 - H = 0,50/0,45/0,32 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.12.60.3 | Q = 4,0/ 8,0/15,0 - H = 0,46/0,42/0,22 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.12.60.4 | Q = 4,0/ 8,0/15,0 - H = 0,60/0,56/0,35 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.12.60.5 | Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,56/0,47/0,24 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro novecentotrenta/00 | cad | 930,00 |
| 13.12.60.6 | Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,64/0,56/0,31 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoottanta/00 | cad | 980,00 |
| 13.12.60.7 | Q = 15,0/30,0/45,0 - H = 0,60/0,51/0,27 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentodieci/00 | cad | 1.310,00 |
| 13.12.60.8 | Q = 15,0/30,0/50,0 - H = 0,73/0,62/0,24 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoquaranta/00 | cad | 1.340,00 |
| 13.12.70.0 | Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120° C, PN 10, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. |  |  |
|  | Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 10, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.70.1 | Q = 2,0/6,0/10 - H = 0,52/0,45/0,25 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.12.70.2 | Q = 2,0/8,0/12 - H = 0,64/0,48/0,26 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.12.70.3 | Q = 3,0/10,0/16 - H = 0,70/0,60/0,35 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.12.70.4 | Q = 3,0/12,0/20 - H = 0,86/0,69/0,33 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.12.70.5 | Q = 3,0/12,0/20 - H = 1,05/0,90/0,50 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.12.70.6 | Q = 4,5/18,0/30 - H = 0,58/0,47/0,24 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro settecentotrenta/00 | cad | 730,00 |
| 13.12.70.7 | Q = 4,5/20,0/35 - H = 0,75/0,62/0,30 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosessanta/00 | cad | 760,00 |
| 13.12.70.8 | Q = 4,5/22,0/35 - H = 0,88/0,76/0,50 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.12.70.9 | Q = 4,5/22,0/35 - H = 1,08/0,93/0,70 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.12.70.10 | Q = 4,5/25,0/35 - H = 1,15/0,90/0,60 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.12.70.11 | Q = 4,5/25,0/35 - H = 1,36/1,20/0,84 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.12.70.12 | Q = 4,5/25,0/45 - H = 1,59/1,31/0,73 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro millecentodieci/00 | cad | 1.110.00 |
| 13.12.70.13 | Q = 9,0/30,0/60 - H = 0,78/0,69/0,35 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.12.70.14 | Q = 9,0/30,0/60 - H = 0,96/0,89/0,57 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro millequaranta/00 | cad | 1.040.00 |
| 13.12.70.15 | Q = 9,0/45,0/80 - H = 1,18/0,96/0,40 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro millecentosettanta/00 | cad | 1.170,00 |
| 13.12.70.16 | Q = 9,0/50,0/80 - H = 1,35/1,10/0,65 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro millecentonovanta/00 | cad | 1.190.00 |
| 13.12.70.17 | Q = 9,0/50,0/80 - H = 1,53/1,30/0,90 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentodieci/00 | cad | 1.210,00 |
| 13.12.70.18 | Q = 9,0/50,0/80 - H = 1,78/1,51/0,90 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentodieci/00 | cad | 1.210.00 |
| 13.12.70.19 | Q = 9,0/50,0/80 - H = 2,10/1,78/1,20 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentodieci/00 | cad | 1.310,00 |
| 13.12.70.20 | Q = 18,0/55,0/80 - H = 0,85/0,60/0,30 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro millecentotrenta/00 | cad | 1.130,00 |
| 13.12.70.21 | Q = 18,0/55,0/90 - H = 1,10/0,86/0,40 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoottanta/00 | cad | 1.280,00 |
| 13.12.70.22 | Q = 18,0/65,0/110 - H = 1,42/1,25/0,55 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosessanta/00 | cad | 1.360,00 |
| 13.12.70.23 | Q = 18,0/65,0/110 - H = 1,85/1,69/0,83 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.12.70.24 | Q = 18,0/65,0/110 - H = 2,20/1,96/1,23 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.12.70.25 | Q = 18,0/70,0/120 - H = 2,40/2,20/1,40 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoventi/00 | cad | 2.120,00 |
| 13.12.80.0 | Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -30/+130° C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, aspirazione assiale. |  |  |
|  | Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -30 / +130 ° C, PN 16, grado di protezione IP 55, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.80.1 | Q = 0,0/ 3/ 6 - H = 1,18/1,10/0,88 - DN = mm 25. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.12.80.2 | Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 0,68/0,65/0,56 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.12.80.3 | Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 0,98/0,95/0,84 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.12.80.4 | Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 1,31/1,25/1,05 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.12.80.5 | Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 2,10/1,98/1,62 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro novecentonovanta/00 | cad | 990,00 |
| 13.12.80.6 | Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 0,70/0,66/0,53 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.12.80.7 | Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 1,04/0,95/0,68 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.12.80.8 | Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 1,32/1,25/1,00 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentocinquanta/00 | cad | 850,00 |
| 13.12.80.9 | Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 2,18/2,10/1,70 - DN = mm 32. |  |  |
|  | cadauno euro millecento/00 | cad | 1.100,00 |
| 13.12.80.10 | Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 0,56/0,52/0,38 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.12.80.11 | Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 1,03/0,97/0,80 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.12.80.12 | Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 1,36/1,30/1,00 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.12.80.13 | Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 2,15/2,08/1,78 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoquaranta/00 | cad | 1.140,00 |
| 13.12.80.14 | Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 2,80/2,70/2,00 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoventi/00 | cad | 1.520,00 |
| 13.12.80.15 | Q = 0,0/ 23/ 46 - H = 0,56/0,46/0,30 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentodieci/00 | cad | 810,00 |
| 13.12.80.16 | Q = 0,0/ 23/ 46 - H = 0,98/0,88/0,65 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoventi/00 | cad | 920,00 |
| 13.12.80.17 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,58/1,50/1,02 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro milletrenta/00 | cad | 1.030,00 |
| 13.12.80.18 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 2,51/2,35/1,75 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 13.12.80.19 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 2,80/2,70/2,00 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoottanta/00 | cad | 1.780,00 |
| 13.12.80.20 | Q = 0,0/ 30/ 60 - H = 0,52/0,48/0,35 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.12.80.21 | Q = 0,0/ 30/ 60 - H = 0,78/0,72/0,50 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro mille/00 | cad | 1.000,00 |
| 13.12.80.22 | Q = 0,0/ 40/ 80 - H = 1,07/1,00/0,65 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.12.80.23 | Q = 0,0/ 40/ 80 - H = 1,66/1,65/1,20 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoquaranta/00 | cad | 1.440,00 |
| 13.12.80.24 | Q = 0,0/ 40/ 80 - H = 2,47/2,35/1,78 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoottanta/00 | cad | 1.680,00 |
| 13.12.80.25 | Q = 0,0/ 45/ 90 - H = 2,90/2,70/2,00 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladieci/00 | cad | 2.010,00 |
| 13.12.80.26 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 0,70/0,60/0,32 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoventi/00 | cad | 1.220,00 |
| 13.12.80.27 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 1,08/0,97/0,77 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 13.12.80.28 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 1,45/1,35/0,92 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentonovanta/00 | cad | 1.690,00 |
| 13.12.80.29 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,35/2,25/1,70 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosessanta/00 | cad | 1.760.00 |
| 13.12.80.30 | Q = 0,0/ 80/160 - H = 3,60/3,30/2,50 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentoventi/00 | cad | 2.820,00 |
| 13.12.80.31 | Q = 0,0/ 100/200 - H = 1,05/0,95/0,530 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecento/00 | cad | 1.900,00 |
| 13.12.80.32 | Q = 0,0/ 100/200 - H = 1,70/1,58/1,00 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentosessanta/00 | cad | 2.160,00 |
| 13.12.80.33 | Q = 0,0/ 100/200 - H = 2,37/2,25/1,50 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentocinquanta/00 | cad | 2.550,00 |
| 13.12.80.34 | Q = 0,0/ 110/220 - H = 3,25/3,00/2,30 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentoventi/00 | cad | 3.320,00 |
| 13.12.80.35 | Q = 0,0/ 150/300 - H = 1,62/1,53/1,15 - DN = mm 125. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquanta/00 | cad | 3.050,00 |
| 13.12.80.36 | Q = 0,0/ 170/340 - H = 2,22/2,10/1,35 - DN = mm 125. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentonovanta/00 | cad | 3.390,00 |
| 13.12.80.37 | Q = 0,0/ 180/360 - H = 2,49/2,35/1,57 - DN = mm 125. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaseicentonovanta/00 | cad | 3.690,00 |
| 13.12.80.38 | Q = 0,0/ 220/440 - H = 1,34/1,25/0,75 - DN = mm 150. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentosettanta/00 | cad | 3.770,00 |
| 13.12.80.39 | Q = 0,0/ 250/500 - H = 1,70/1,50/0,80 - DN = mm 150. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentotrenta/00 | cad | 4.130,00 |
| 13.12.80.40 | Q = 0,0/ 270/540 - H = 2,18/1,95/1,20 - DN = mm 150. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaseicentoventi/00 | cad | 4.620,00 |
| 13.12.90.0 | Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+140° C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. |  |  |
|  | Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140° C, PN 16, grado di protezione IP 54, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.90.1 | Q = 0,0/ 5/ 10 - H = 0,47/0,42/0,25 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.12.90.2 | Q = 0,0/ 5/ 10 - H = 0,97/0,87/0,60 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.12.90.3 | Q = 0,0/ 5/ 10 - H = 1,51/1,42/1,02 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.12.90.4 | Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 0,68/0,58/0,48 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentocinquanta/00 | cad | 850,00 |
| 13.12.90.5 | Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 1,00/0,87/0,60 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.12.90.6 | Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 1,47/1,37/1,00 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.12.90.7 | Q = 0,0/ 15/ 30 - H = 0,62/0,57/0,42 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentonovanta/00 | cad | 890,00 |
| 13.12.90.8 | Q = 0,0/ 15/ 30 - H = 1,07/0,96/0,70 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.12.90.9 | Q = 0,0/ 15/ 30 - H = 1,48/1,34/0,90 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.12.90.10 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 0,63/0,56/0,40 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.12.90.11 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,09/0,97/0,66 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoquaranta/00 | cad | 1.240,00 |
| 13.12.90.12 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,55/1,45/1,00 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentonovanta/00 | cad | 1.390,00 |
| 13.12.90.13 | Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 1,52/1,42/1,10 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentosessanta/00 | cad | 1.560,00 |
| 13.12.90.14 | Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 0,68/0,63/0,45 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoquaranta/00 | cad | 1.340,00 |
| 13.12.90.15 | Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 1,06/0,98/0,70 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosessanta/00 | cad | 1.460,00 |
| 13.12.90.16 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 0,89/0,80/0,43 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentonovanta/00 | cad | 1.590,00 |
| 13.12.90.17 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 1,40/1,35/0,83 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentoottanta/00 | cad | 1.880,00 |
| 13.12.90.18 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,22/2,20/1,55 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentosettanta/00 | cad | 2.770,00 |
| 13.12.90.19 | Q = 0,0/ 80/160 - H = 1,00/0,95/0,70 - DN = mm 125. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentonovanta/00 | cad | 2.590,00 |
| 13.12.90.20 | Q = 0,0/ 80/160 - H = 1,34/1,30/0,95 - DN = mm 125. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentotrenta/00 | cad | 2.830,00 |
| 13.12.90.21 | Q = 0,0/ 100/200 - H = 2,30/2,10/1,40 - DN = mm 125. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocentoquaranta/00 | cad | 3.840,00 |
| 13.12.90.22 | Q = 0,0/ 110/220 - H = 1,35/1,25/0,90 - DN = mm 150. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentosessanta/00 | cad | 3.460,00 |
| 13.12.90.23 | Q = 0,0/ 150/300 - H = 1,63/1,50/1,05 - DN = mm 150. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocento/00 | cad | 3.800,00 |
| 13.12.90.24 | Q = 0,0/ 150/300 - H = 2,08/1,95/1,35 - DN = mm 150. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentosessanta/00 | cad | 4.960,00 |
| 13.12.90.25 | Q = 0,0/ 150/300 - H = 2,30/2,20/1,70 - DN = mm 150. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaquattrocentotrenta/00 | cad | 5.430,00 |
| 13.12.100.0 | Elettropompa gemellare per acqua di circuito e di consumo -10/+140° C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. |  |  |
|  | Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140° C, PN 16, grado di protezione IP 54, completa di contro- flange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.100.1 | Q = 0,0/ 8/ 17 - H = 0,82/0,75/0,42 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentonovanta/00 | cad | 1.390,00 |
| 13.12.100.2 | Q = 0,0/ 11/ 22 - H = 1,15/1,00/0,55 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentotrenta/00 | cad | 1.430,00 |
| 13.12.100.3 | Q = 0,0/ 14/ 28 - H = 1,16/1,07/0,74 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoventi/00 | cad | 1.720,00 |
| 13.12.100.4 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,05/0,95/0,52 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoquaranta/00 | cad | 2.140,00 |
| 13.12.100.5 | Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 1,35/1,15/0,35 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentocinquanta/00 | cad | 2.250,00 |
| 13.12.100.6 | Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 0,85/0,77/0,50 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentodieci/00 | cad | 2.310,00 |
| 13.12.100.7 | Q = 0,0/ 40/ 75 - H = 1,08/1,02/0,70 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentotrenta/00 | cad | 2.530,00 |
| 13.12.100.8 | Q = 0,0/ 50/100 - H = 1,26/1,17/0,52 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentosessanta/00 | cad | 2.660,00 |
| 13.12.110.0 | Elettropompa sommergibile per acque chiare di rifiuto, motore monofase con interruttore a galleggiante. |  |  |
|  | Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per pompaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 5 mm, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50 C°, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.110.1 | Q = 0,0/ 3/ 5 - H = 0,44/0,30/0,10 - DN = mm 32 |  |  |
|  | cadauno euro centoventinove/00 | cad | 129,00 |
| 13.12.110.2 | Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 0,67/0,55/0,25 - DN = mm 32 |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantasette/00 | cad | 147,00 |
| 13.12.110.3 | Q = 0,0/ 7/14 - H = 1,20/0,94/0,40 - DN = mm 32 |  |  |
|  | cadauno euro duecentonove/00 | cad | 209.00 |
| 13.12.110.4 | Q = 0,0/12/24 - H = 1,15/0,75/0,22 - DN = mm 40 |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.12.110.5 | Q = 0,0/15/30 - H = 1,35/0,95/0,40 - DN = mm 40 |  |  |
|  | cadauno euro novecentoventi/00 | cad | 920,00 |
| 3.12.120.01 | Elettropompa sommergibile per acque chiare di rifiuto, motore trifase. |  |  |
|  | Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per passaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 10 mm, 2800 1/ min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 67, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.120.1 | Q = 0,0/ 20/ 40 - H = 1,50/1,08/0,40 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro milletrenta/00 | cad | 1.030,00 |
| 13.12.120.2 | Q = 0,0/ 22/ 44 - H = 1,80/1,32/0,60 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro millecentosessanta/00 | cad | 1.160,00 |
| 13.12.120.3 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 2,15/1,60/0,60 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicento/00 | cad | 1.600,00 |
| 13.12.120.4 | Q = 0,0/ 45/ 90 - H = 2,30/1,70/0,60 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro tremiladuecento/00 | cad | 3.200,00 |
| 13.12.120.5 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,35/1,55/0,67 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaventi/00 | cad | 4.020,00 |
| 13.12.120.6 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,62/1,98/1,02 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacento/00 | cad | 4.100,00 |
| 13.12.130.0 | Elettropompa sommergibile per acque nere di rifiuto e liquami, motore monofase con interruttore a galleggiante. |  |  |
|  | Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili, 2900 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante, attacchi filettati, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.130.1 | Q = 0,0/ 8/16 - H = 0,55/0,39/0,24 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.12.130.2 | Q = 0,0/10/20 - H = 0,80/0,54/0,32 - DN = mm 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.12.130.3 | Q = 0,0/16/32 - H = 0,57/0,40/0,15 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoottanta/00 | cad | 880,00 |
| 13.12.130.4 | Q = 0,0/18/36 - H = 0,95/0,56/0,22 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoottanta/00 | cad | 880,00 |
| 13.12.140.0 | Elettropompa sommergibile per acque nere di rifiuto e liquami. Motore trifase. |  |  |
|  | Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 68, completa di accessori per installazione quali gomito flangiato con piede di appoggio, fune di guida per montaggio, mensola, dispositivo di aggancio, bulloni e viti ad espansione, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.12.140.1 | Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 2,70/2,10/0,75 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentocinquanta/00 | cad | 1.250,00 |
| 13.12.140.2 | Q = 0,0/ 9/ 18 - H = 3,00/2,35/0,70 - DN = mm 40. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentocinquanta/00 | cad | 1.250,00 |
| 13.12.140.3 | Q = 0,0/14/ 28 - H = 0,70/0,50/0,25 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentotrenta/00 | cad | 1.230,00 |
| 13.12.140.4 | Q = 0,0/18/ 36 - H = 0,90/0,68/0,35 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentotrenta/00 | cad | 1.230,00 |
| 13.12.140.5 | Q = 0,0/20/ 40 - H = 1,65/1,00/0,40 - DN = mm 65. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentonovanta/00 | cad | 1.290,00 |
| 13.12.140.6 | Q = 0,0/60/120 - H = 0,95/0,62/0,10 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrenta/00 | cad | 2.030,00 |
| 13.12.140.7 | Q = 0,0/65/130 - H = 1,23/0,70/0,20 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrenta/00 | cad | 2.030,00 |
| 13.12.140.8 | Q = 0,0/70/140 - H = 1,55/0,92/0,35 - DN = mm 80. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoquaranta/00 | cad | 2 140,00 |
| 13.12.140.9 | Q = 0,0/50/100 - H = 0,85/0,60/0,25 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentonovanta/00 | cad | 2.290,00 |
| 13.12.140.10 | Q = 0,0/60/120 - H = 1,09/0,80/0,40 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentocinquanta/00 | cad | 2.750,00 |
| 13.12.140.11 | Q = 0,0/70/140 - H = 1,49/1,15/0,60 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovanta/00 | cad | 3.090,00 |
| 13.12.140.12 | Q = 0,0/80/160 - H = 1,75/1,40/0,80 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentosessanta/00 | cad | 3.560,00 |
| 13.12.140.13 | Q = 0,0/90/180 - H = 2,18/1,80/1,10 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecentodieci/00 | cad | 3.910,00 |
| 13.12.140.14 | Q = 0,0/100/200 - H = 2,41/2,05/1,40 - DN = mm 100. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentoquaranta/00 | cad | 4.340,00 |
| 13.12.140.15 | Q = 0,0/140/280 - H = 1,00/0,60/0,29 - DN = mm 150. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecentocinquanta/00 | cad | 4.750,00 |
| 13.12.140.16 | Q = 0,0/170/340 - H = 1,15/0,75/0,41 - DN = mm 150. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentotrenta/00 | cad | 4.930,00 |
| 13.12.140.17 | Q = 0,0/200/400 - H = 1,35/0,92/0,52 - DN = mm 150. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemiladuecentoottanta/00 | cad | 5.280,00 |
| 13.12.150 | Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta. |  |  |
|  | Sistema di raccolta e pompaggio per acque di rifiuto e liquami costituito da una sola elettropompa sommergibile con dispositivo trituratore, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico, motore monofase, tubo aspirante DN 100, tubo DN 32. Il sistema e' particolarmente indicato quando il tubo di scarico in fogna deve essere di piccolo diametro. Portata min/med/max: Q = 0,0/7/14 mc/h. Prevalenza corrispondente: - H = 1,60/1,05/0,30 bar. Potenza motore: P = 0,8 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentotrenta/00 | cad | 2.430,00 |
| 13.12.160.0 | Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta, pompa singola e quadro elettrico. |  |  |
|  | Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da una sola elettropompa sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico, quadro elettrico con interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motore monofase fino a 0,8 kW, trifase oltre, tubo aspirante DN 100, tubo premente DN 80. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). Potenza del motore: P (kW). |  |  |
| 13.12.160.1 | Q = 0/ 25/50 - H = 0,80/0,55/0,25 P = kW 0,8. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovanta/00 | cad | 2.090,00 |
| 13.12.160.2 | Q = 0/40/80 - H = 1,10/0,60/0,15 P = kW 3,0. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocentocinquanta/00 | cad | 3.850,00 |
| 13.12.160.3 | Q = 0/45/90 - H = 1,35/0,70/0,20 P = kW 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentoventi/00 | cad | 4.120,00 |
| 13.12.170.0 | Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta, pompa doppia e quadro elettrico. |  |  |
|  | Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da due elettropompe sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico della pompa di riserva e per carico di punta, quadro elettrico con interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motori trifase, tubo aspirante DN 150, tubo premente DN100. Portata (per ciascuna elettropompa) min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). potenza del motore: P (kW). |  |  |
| 13.12.170.1 | Q = 0/ 25/50 - H = 0,80/0,55/0,25 P = kW 2 x 0,8. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaottocento/00 | cad | 4.800,00 |
| 13.12.170.2 | Q = 0/ 40/80 - H = 1,10/0,60/0,15 P = kW 2 x 3,0. |  |  |
|  | cadauno euro seimilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 6.450,00 |
| 13.12.170.3 | Q = 0/ 45/90 - H = 1,35/0,70/0,20 P = kW 2 x 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro settemilacentoottanta/00 | cad | 7.180,00 |
| 13.12.170.4 | Q = 10/55/110 - H = 1,00/0,75/0,35 P = kW 2 x 5,5. |  |  |
|  | cadauno euro undicimilaottocentoventi/00 | cad | 11.820,00 |
| 13.12.170.5 | Q = 10/65/130 - H = 1,50/1,00/0,50 P = kW 2 x 7,5. |  |  |
|  | cadauno euro dodicimilaquattrocentoventi/00 | cad | 12.420,00 |
| 13.12.180.0 | Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 40. |  |  |
|  | Elettropompa sommersa per sollevamento dell'acqua dalle falde sotterranee del tipo a girante multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con diametro min. mm 100, completa di valvola di ritegno DN 40, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW). |  |  |
| 13.12.180.1 | Q = 1,5/ 2,0/3,0 - H = 3,6/ 3,2/ 1,8 P = kW 0,37. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentodiciotto/00 | cad | 418,00 |
| 13.12.180.2 | Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 - H = 7,5/ 6,6/ 3,5 P = kW 0,75. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentotrenta/00 | cad | 530,00 |
| 13.12.180.3 | Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 - H = 10,5/ 9,4/ 5,0 P = kW 1,10. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.12.180.4 | Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 3,7/ 3,3/ 1,2 P = kW 0,55. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventisette/00 | cad | 427,00 |
| 13.12.180.5 | Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 10,1/ 9,1/ 3,5 P = kW 1,50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.12.180.6 | Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 10,1/ 9,1/ 3,5 P = kW 1,50. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.12.180.7 | Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 13,4/12,0/ 4,6 P = kW 2,20. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 13.12.180.8 | Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 2,9/ 2,3/ 0,8 P = kW 0,75. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantuno/00 | cad | 461,00 |
| 13.12.180.9 | Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 5,9/ 4,7/ 1,6 P = kW 1,50. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.12.180.10 | Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 8,8/ 7,0/ 2,6 P = kW 2,20. |  |  |
|  | cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.12.180.11 | Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 13,0/10,3/ 3,7 P = kW 4,00. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentodieci/00 | cad | 1.210,00 |
| 13.12.190.0 | Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 50. |  |  |
|  | Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 50. Elettropompa sommersa per sollevamento acqua dalle falde sotterranee del tipo a giranti multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con diametro min. mm 150, completa di valvola di ritegno DN 50, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW). |  |  |
| 13.12.190.1 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 2,8/ 2,5/1,7 P = kW 1,10. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoventi/00 | cad | 920,00 |
| 13.12.190.2 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 4,7/ 4,2/ 2,9 P = kW 2,20. |  |  |
|  | cadauno euro millecentocinquanta/00 | cad | 1.150,00 |
| 13.12.190.3 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 6,8/ 6,0/ 4,2 P = kW 4,00. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoventi/00 | cad | 1.520,00 |
| 13.12.190.4 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 8,5/ 7,5/ 5,2 P = kW 4,00. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentodieci/00 | cad | 1.610,00 |
| 13.12.190.5 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 10,4/ 9,2/ 6,4 P = kW 5,50. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentoquaranta/00 | cad | 1.840,00 |
| 13.12.190.6 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 13,9/12,2/ 8,4 P = kW 5,60. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicento/00 | cad | 2.600,00 |
| 13.12.190.7 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 16,3/14,2/ 9,5 P = kW 6,50. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentocinquanta/00 | cad | 2.750,00 |
| 13.12.190.8 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 20,8/18,2/12,2 P = kW 8,20. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquanta/00 | cad | 3.050,00 |
| 13.12.190.9 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 25,9/22,6/14,8 P = kW 10,00. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentoventi/00 | cad | 3.420,00 |
| 13.12.190.10 | Q = 9,0/15,0/14,0 - H = 2,6/19,5/ 1,2 P = kW 1,50. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoventi/00 | cad | 920,00 |
| 13.12.190.11 | Q = 9,0/15,0/14,0 - H = 4,4/ 4,1/ 2,6 P = kW 4,00. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.12.190.12 | Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 6,5/ 6,0/ 3,8 P = kW 5,50. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentocinquanta/00 | cad | 1.650,00 |
| 13.12.190.13 | Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 8,5/ 7,7/ 4,6 P = kW 5,50. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentocinquanta/00 | cad | 1.750,00 |
| 13.12.190.14 | Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 11,7/10,7/ 6,7 P = kW 7,20. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentocinquanta/00 | cad | 2.550,00 |
| 13.12.190.15 | Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 14,7/13,4/ 8,2 P = kW 9,00. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentodieci/00 | cad | 2.810,00 |
| 13.12.190.16 | Q = 9,0/14,0/20,0 - H = 9,3/ 8,7/ 5,9 P = kW 5,60. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentodieci/00 | cad | 1.810,00 |
| 13.12.190.17 | Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 27,2/24,7/15,0 P = kW 16,00. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocento/00 | cad | 3.800,00 |
| 13.12.190.18 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 2,3/ 2,0/ 1,5 P = kW 2,20. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.12.190.19 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 4,5/ 3,9/ 2,9 P = kW 4,00. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosettanta/00 | cad | 1.370,00 |
| 13.12.190.20 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 6,6/ 5,7/ 4,2 P = kW 5,50. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoventi/00 | cad | 1.620,00 |
| 13.12.190.21 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 8,6/ 7,5/ 5,5 P = kW 6,50. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentotrenta/00 | cad | 2.330,00 |
| 13.12.190.22 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 10,8/ 9,4/ 7,0 P = kW 8,20. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentosettanta/00 | cad | 2.470,00 |
| 13.12.190.23 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 12,8/11,3/ 8,4 P = kW 9,90. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentoventi/00 | cad | 2.620,00 |
| 13.12.190.24 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 15,3/13,3/ 9,8 P = kW 11,80. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentonovanta/00 | cad | 2.890,00 |
| 13.12.190.25 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 19,8/17,4/13,0 P = kW 15,40. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentosessanta/00 | cad | 3.360,00 |
| 13.12.200.0 | Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropompe, completo di quadro elettrico. |  |  |
|  | Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con interruttore generale, fusibili, telesalvamotore, relè termico, commutatore MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di funzionamento e blocco, predisposto per comando esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.12.200.1 | Quadro per pompa singola fino a 0,6 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantatre/00 | cad | 263,00 |
| 13.12.200.2 | Quadro per pompa singola da 0,8 a 1,3 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantatre/00 | cad | 263,00 |
| 13.12.200.3 | Quadro per pompa singola da 1,8 a 2,2 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantatre/00 | cad | 263,00 |
| 13.12.200.4 | Quadro per pompa singola da 2,4 a 3,4 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantatre/00 | cad | 263,00 |
| 13.12.200.5 | Quadro per pompa singola da 4,0 a 6,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantanove/00 | cad | 299,00 |
| 13.12.200.6 | Quadro per pompa singola da 7,5 a 9,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantanove/00 | cad | 359,00 |
| 13.12.200.7 | Quadro per pompa singola da 11,8 a 12,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantaquattro/00 | cad | 484,00 |
| 13.12.200.8 | Quadro per pompe doppie fino a 0,6 kW. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.12.200.9 | Quadro per pompe doppie da 0,8 a 1,3 kW. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.12.200.10 | Quadro per pompe doppie da 1,8 a 2,2 kW. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.12.200.11 | Quadro per pompe doppie da 2,4 a 3,4 kW. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.12.200.12 | Quadro per pompe doppie da 4,0 a 6,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.12.200.13 | Quadro per pompe doppie da 7,5 a 9,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.12.200.14 | Quadro per pompe doppie da 11,8 a 12,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentodieci/00 | cad | 810,00 |
| 13.12.200.15 | Interruttore a galleggiante per acque chiare. |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/20 | cad | 36,20 |
| 13.12.200.16 | Interruttore a galleggiante per acque sporche. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/50 | cad | 49,50 |
| 13.12.200.17 | Interruttore a relè elettronico per pozzo. |  |  |
|  | cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.12.210.0 | Dispositivo di regolazione della velocità per elettropompe a rotore immerso. |  |  |
|  | Dispositivo elettrico per la regolazione automatica e modulante della velocità di rotazione di elettropompe a rotore immerso con potenze singole fino a 1,5 kW. Il dispositivo regola la velocità in funzione della differenza di pressione ed è costituito da quadro elettrico di contenimento con grado di protezione minimo IP 40, interruttore generale, dispositivi di comando e protezione termica per l'elettropompa, regolatore elettronico in grado di attuare i comandi previsti, predisposizione di comandi e segnalazioni a distanza, trasduttore di pressione differenziale. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Il dispositivo è conteggiato in funzione della potenza dell'elettropompa comandata. |  |  |
| 13.12.210.1 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 0,80 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosessanta/00 | cad | 1.260,00 |
| 13.12.210.2 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 1,50 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoquaranta/00 | cad | 1.640,00 |
| 13.12.220.0 | Dispositivo di regolazione della velocità per elettropompe di media potenza. |  |  |
|  | Dispositivo elettrico per la regolazione automatica e modulante della velocità di rotazione di elettropompe a rotore immerso con potenze singole fino a 1,5 kW. Il dispositivo regola la velocità in funzione della differenza di pressione ed è costituito da quadro elettrico di contenimento con grado di protezione minimo IP 40, interruttore generale, dispositivi di comando e protezione termica per l'elettropompa, regolatore elettronico in grado di attuare i comandi previsti, predisposizione di comandi e segnalazioni a distanza, trasduttore di pressione differenziale. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Il dispositivo è conteggiato in funzione della potenza dell'elettropompa comandata. |  |  |
| 13.12.220.1 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 1,1 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaquattrocentoottanta/00 | cad | 4.480,00 |
| 13.12.220.2 | Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 1,1 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaseicentosessanta/00 | cad | 4.660,00 |
| 13.12.220.3 | Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 1,1 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemiladuecentosettanta/00 | cad | 5.270,00 |
| 13.12.220.4 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 2,2 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacinquecentocinquanta/00 | cad | 4.550,00 |
| 13.12.220.5 | Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 2,2 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecentotrenta/00 | cad | 4.730,00 |
| 13.12.220.6 | Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 2,2 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilatrecentodieci/00 | cad | 5.310,00 |
| 13.12.220.7 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 3,0 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecentocinquanta/00 | cad | 4.750,00 |
| 13.12.220.8 | Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 3,0 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentotrenta/00 | cad | 4.930,00 |
| 13.12.220.9 | Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 3,0 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacinquecentoquaranta/00 | cad | 5.540,00 |
| 13.12.220.10 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 4,0 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaventi/00 | cad | 5.020,00 |
| 13.12.220.11 | Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 4,0 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemiladuecentoventi/00 | cad | 5.220,00 |
| 13.12.220.12 | Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 4,0 kW max. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaottocentodieci/00 | cad | 5.810,00 |
| 13.12.220.13 | Trasduttore di temperatura. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantatre/00 | cad | 383,00 |
| 13.12.220.14 | Trasduttore di pressione. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonovantadue/00 | cad | 492,00 |
| 13.12.220.15 | Trasduttore di temperatura differenziale. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 13.12.220.16 | Trasduttore di pressione differenziale |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |