| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.26 | #### UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA |  |  |
| 13.26.10.0 | Piccola unità termoventilante con portate d'aria di 600/800/1000 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/800/1000 mc/h, pressione statica disponibile = 90 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 92 x cm 30 x cm 63. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.10.1 | Unità ventilante con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.26.10.2 | Filtro aria. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/90 | cad | 21,90 |
| 13.26.10.3 | Regolatore velocità ventilatore. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 13.26.10.4 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquindici/00 | cad | 315,00 |
| 13.26.10.5 | Griglia di mandata. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentadue/00 | cad | 132,00 |
| 13.26.10.6 | Griglia di ripresa. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 13.26.10.7 | Plenum di raccordo a canali circolari. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 13.26.11.0 | Piccola unità termoventilante con portate d'aria di 1200/1400/1600 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1200/1400/1600 mc/h, pressione statica disponibile = 90 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 100 x cm 32 x cm 67. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.11.1 | Unità ventilante con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosettanta/00 | cad | 870,00 |
| 13.26.11.2 | Filtro aria. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/80 | cad | 25,80 |
| 13.26.11.3 | Regolatore velocità ventilatore. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 13.26.11.4 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventi/00 | cad | 320,00 |
| 13.26.11.5 | Griglia di mandata. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantatre/00 | cad | 153,00 |
| 13.26.11.6 | Griglia di ripresa. |  |  |
|  | cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.26.11.7 | Plenum di raccordo a canali circolari. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciassette/00 | cad | 117,00 |
| 13.26.12.0 | Piccola unità termoventilante con portate d'aria di 1700/2000/2300 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1700/2000/2300 mc/h, pressione statica disponibile = 90 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 140 x cm 32 x cm 67. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.12.1 | Unità ventilante con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro milledieci/00 | cad | 1.010,00 |
| 13.26.12.2 | Filtro aria. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/00 | cad | 27,00 |
| 13.26.12.3 | Regolatore velocità ventilatore. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 13.26.12.4 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantacinque/00 | cad | 365,00 |
| 13.26.12.5 | Griglia di mandata. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantotto/00 | cad | 168,00 |
| 13.26.12.6 | Griglia di ripresa. |  |  |
|  | cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 13.26.12.7 | Plenum di raccordo a canali circolari. |  |  |
|  | cadauno euro centoquaranta/00 | cad | 140,00 |
| 13.26.13.0 | Piccola unità termoventilante con portate d'aria di 2400/2700/3000 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 2400/2700/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 130 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 140 x cm 38 x cm 79. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.13.1 | Unità ventilante con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosessantotto/00 | cad | 1.268,00 |
| 13.26.13.2 | Filtro aria. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 13.26.13.3 | Regolatore velocità ventilatore. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 13.26.13.4 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantasei/00 | cad | 376,00 |
| 13.26.13.5 | Griglia di mandata. |  |  |
|  | cadauno euro centoventinove/00 | cad | 129,00 |
| 13.26.13.6 | Griglia di ripresa. |  |  |
|  | cadauno euro novantaquattro/00 | cad | 94,00 |
| 13.26.13.7 | Plenum di raccordo a canali circolari. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentadue/00 | cad | 132,00 |
| 13.26.14.0 | Piccola unità termoventilante con portate d'aria di 3200/3500/3800 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3200/3500/3800 mc/h, pressione statica disponibile = 130 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 140 x cm 38 x cm 79. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.14.1 | Unità ventilante con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentotrentasei/00 | cad | 1.336,00 |
| 13.26.14.2 | Filtro aria. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 13.26.14.3 | Regolatore velocità ventilatore. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 13.26.14.4 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantasei/00 | cad | 376,00 |
| 13.26.14.5 | Griglia di mandata. |  |  |
|  | cadauno euro centoventinove/00 | cad | 129,00 |
| 13.26.14.6 | Griglia di ripresa. |  |  |
|  | cadauno euro novantaquattro/00 | cad | 94,00 |
| 13.26.14.7 | Plenum di raccordo a canali circolari. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentadue/00 | cad | 132,00 |
| 13.26.10.0 | Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1600/ 2000/ 2400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 90 x cm 55 x cm 110. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.40.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentotrenta/00 | cad | 1.330,00 |
| 13.26.40.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.26.40.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosettanta/00 | cad | 1.470,00 |
| 13.26.40.4 | Umidificatore con elettrovalvola. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 13.26.40.5 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentasette/00 | cad | 237,00 |
| 13.26.40.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentasette/00 | cad | 437,00 |
| 13.26.40.7 | Griglia di aspirazione. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantasei/00 | cad | 156,00 |
| 13.26.40.8 | Filtro aria ad ampia sezione. |  |  |
|  | cadauno euro centoventi/00 | cad | 120,00 |
| 13.26.40.9 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantuno/00 | cad | 461,00 |
| 13.26.50.0 | Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di 3000/3500/4000 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/ 3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 100 x cm 65 x cm 125. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.50.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentodieci/00 | cad | 1.510,00 |
| 13.26.50.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentonovanta/00 | cad | 1.590,00 |
| 13.26.50.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentosettanta/00 | cad | 1.670,00 |
| 13.26.50.4 | Umidificatore con elettrovalvola. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 13.26.50.5 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoundici/00 | cad | 311,00 |
| 13.26.50.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecento/00 | cad | 500,00 |
| 13.26.50.7 | Griglia di aspirazione. |  |  |
|  | cadauno euro centosettanta/00 | cad | 170,00 |
| 13.26.50.8 | Filtro aria ad ampia sezione. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentadue/00 | cad | 132,00 |
| 13.26.50.9 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentotrenta/00 | cad | 530,00 |
| 13.26.60.0 | Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di 4000/5000/6000 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 4000/ 5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 125 x cm 70 x cm 140. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.60.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentoventi/00 | cad | 1.920,00 |
| 13.26.60.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladieci/00 | cad | 2.010,00 |
| 13.26.60.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 13.26.60.4 | Umidificatore con elettrovalvola. |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 13.26.60.5 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantotto/00 | cad | 388,00 |
| 13.26.60.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.26.60.7 | Griglia di aspirazione. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantanove/00 | cad | 189,00 |
| 13.26.60.8 | Filtro aria ad ampia sezione. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantadue/00 | cad | 192,00 |
| 13.26.60.9 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.26.70.0 | Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di 5500/7000/8500 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/ 7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 145 x cm 75 x cm 145. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.70.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentoventi/00 | cad | 2.420,00 |
| 13.26.70.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentotrenta/00 | cad | 2.530,00 |
| 13.26.70.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentoquaranta/00 | cad | 2.640,00 |
| 13.26.70.4 | Umidificatore con elettrovalvola. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasette/00 | cad | 87,00 |
| 13.26.70.5 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentotrenta/00 | cad | 530,00 |
| 13.26.70.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosessanta/00 | cad | 760,00 |
| 13.26.70.7 | Griglia di aspirazione. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantuno/00 | cad | 261,00 |
| 13.26.70.8 | Filtro aria ad ampia sezione. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantaquattro/00 | cad | 254,00 |
| 13.26.70.9 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro mille/00 | cad | 1.000,00 |
| 13.26.80.0 | Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di 8000/10000/12000 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 200 x cm 80 x cm 150. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.80.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentoottanta/00 | cad | 3.380,00 |
| 13.26.80.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentodieci/00 | cad | 3.510,00 |
| 13.26.80.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaseicentocinquanta/00 | cad | 3.650,00 |
| 13.26.80.4 | Umidificatore con elettrovalvola. |  |  |
|  | cadauno euro centouno/00 | cad | 101,00 |
| 13.26.80.5 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.26.80.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentocinquanta/00 | cad | 1.250,00 |
| 13.26.80.7 | Griglia di aspirazione. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantuno/00 | cad | 351,00 |
| 13.26.80.8 | Filtro aria ad ampia sezione. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantasette/00 | cad | 357,00 |
| 13.26.80.9 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 13.26.90.0 | Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di 11000/13600/16400 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 200 x cm 85 x cm 170. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.90.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentosettanta/00 | cad | 4.170,00 |
| 13.26.90.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentotrenta/00 | cad | 4.330,00 |
| 13.26.90.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaquattrocentoottanta/00 | cad | 4.480,00 |
| 13.26.90.4 | Umidificatore con elettrovalvola. |  |  |
|  | cadauno euro centouno/00 | cad | 101,00 |
| 13.26.90.5 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 13.26.90.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 13.26.90.7 | Griglia di aspirazione. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantuno/00 | cad | 371,00 |
| 13.26.90.8 | Filtro aria ad ampia sezione. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantuno/00 | cad | 371,00 |
| 13.26.90.9 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentonovanta/00 | cad | 1.690,00 |
| 13.26.100.0 | Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di 16400/20400/24000 mc/h. |  |  |
|  | Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 16400/20400/24000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 230 x cm 100 x cm 2100. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.26.100.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacinquecentosessanta/00 | cad | 5.560,00 |
| 13.26.100.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilasettecentotrenta/00 | cad | 5.730,00 |
| 13.26.100.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilanovecento/00 | cad | 5.900,00 |
| 13.26.100.4 | Umidificatore con elettrovalvola. |  |  |
|  | cadauno euro centosette/00 | cad | 107,00 |
| 13.26.100.5 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosessanta/00 | cad | 1.460,00 |
| 13.26.100.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoventi/00 | cad | 1.620,00 |
| 13.26.100.7 | Griglia di aspirazione. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosettantotto/00 | cad | 478,00 |
| 13.26.100.8 | Filtro aria ad ampia sezione. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentanove/00 | cad | 439,00 |
| 13.26.100.9 | Batteria di postriscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentosettanta/00 | cad | 2.570,00 |
| 13.26.150.0 | Unità di trattamento aria e recupero di calore. |  |  |
|  | Unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera zincata di altezza ridotta idoneo per installazione in controsoffitto, ventilatore a più velocità per aspirazione aria esterna ed immissione nell'ambiente, ventilatore a più velocità per aspirazione aria dall'ambiente ed espulsione all'esterno, filtro aria ad alta efficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo aria-aria a flusso incrociato, efficienza di scambio sul calore totale > 55%. Portata d'aria nominale: Q (mc/h). Potenza elettrica totale max assorbita dai ventilatori: PA (kW). Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata ed uscita aria: D (mm). |  |  |
| 13.26.150.1 | Q = 150 mc/h - PA = 0,10 kW - D = 100 mm. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentocinquanta/00 | cad | 1.250,00 |
| 13.26.150.2 | Q = 250 mc/h - PA = 0,10 kW - D = 150 mm. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoventi/00 | cad | 1.320,00 |
| 13.26.150.3 | Q = 350 mc/h - PA = 0,20 kW - D = 150 mm. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentonovanta/00 | cad | 1.690,00 |
| 13.26.150.4 | Q = 500 mc/h - PA = 0,20 kW - D = 200 mm. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentocinquanta/00 | cad | 2.250,00 |
| 13.26.150.5 | Q = 650 mc/h - PA = 0,30 kW - D = 200 mm. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentoventi/00 | cad | 2.720,00 |
| 13.26.150.6 | Q = 800 mc/h - PA = 0,50 kW - D = 250 mm. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentonovanta/00 | cad | 3.490,00 |
| 13.26.150.7 | Q = 1.000 mc/h - PA = 0,50 kW - D = 250 mm. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocentocinquanta/00 | cad | 3.850,00 |
| 13.26.150.8 | Q = 1.500 mc/h - PA = 1,00 kW - D = 350 mm. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaseicentocinquanta/00 | cad | 5.650,00 |
| 13.26.150.9 | Q = 2.000 mc/h - PA = 1,00 kW - D = 350 mm. |  |  |
|  | cadauno euro seimilasettecentoottanta/00 | cad | 6.780,00 |
| 13.26.155.0 | Accessori per unità di trattamento aria a recupero di calore. |  |  |
|  | Accessori per unità di trattamento aria a recupero di calore costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. |  |  |
| 13.26.155.1 | Telecomando a filo per variare le velocità. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantanove/00 | cad | 269,00 |
| 13.26.155.2 | Scheda di interfaccia per controllo remoto. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 13.26.160.0 | Piccole unità di trattamento aria e recupero di calore per incasso su parete. |  |  |
|  | Unità ventilante a flusso bilanciato, dotata di recuperatore di calore con scambiatore a pacco lamellare in plastica polimerica ADM ad alta resistenza (efficienza 70%) idonea per all'installazione passante su parete. L'unità con griglia interna in ABS è dotata di motore a 24V o 220V a più velocità accoppiato a due ventole centrifughe in materiale polimerico: l'aria è prelevata dall'esterno ed immessa in ambiente simultaneamente all'aria esausta espulsa all'esterno (i due flussi non vengono mai a contatto tra di loro). E' inoltre compreso il trasformatore a 24V quando necessario (max distanza di installazione 5 m), il comando on/off, il commutatore di velocità a filo collegato all'unità e il filtro reticolare sulla griglia interna. Il tutto fornito e posto in opera comprese le opere murarie, esclusi i collegamenti elettrici. Portata d'aria max non inferiore a: Q(mc/h). Numero velocità: V. Dimensioni foro parete: D (mm). Livello sonoro lato interno: L dB(A). |  |  |
| 13.26.160.1 | Q=20/55, V=2, D=110, L=17/49. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantasei/00 | cad | 456,00 |
| 13.26.160.2 | Q=40/70, V=2, D=150, L=20/30. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantaquattro/00 | cad | 464,00 |
| 13.26.160.3 | Q=60/110/220, V=3, D=250x250, L=32/45/59. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoundici/00 | cad | 811,00 |