| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.27 | ### CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA |  |  |
| 13.27.10.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 1900/2700. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 1900/2700 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.10.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro centosessanta/00 | cad | 160,00 |
| 13.27.10.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinque/00 | cad | 305,00 |
| 13.27.10.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 13.27.10.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentaquattro/00 | cad | 134,00 |
| 13.27.10.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 13.27.10.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.27.10.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoquaranta/00 | cad | 1.140,00 |
| 13.27.10.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantatre/00 | cad | 263,00 |
| 13.27.10.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.27.10.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoottanta/00 | cad | 980,00 |
| 13.27.10.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentonovanta/00 | cad | 1.290,00 |
| 13.27.10.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantasei/00 | cad | 156,00 |
| 13.27.10.13 | Batteria per acqua calda a 2 R |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciotto/00 | cad | 218,00 |
| 13.27.10.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantuno/00 | cad | 261,00 |
| 13.27.10.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 13.27.10.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosettantadue/00 | cad | 472,00 |
| 13.27.10.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.27.10.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentadue/00 | cad | 332,00 |
| 13.27.10.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentodiciannove/00 | cad | 419,00 |
| 13.27.10.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.27.10.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.27.10.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro millenovanta/00 | cad | 1.090,00 |
| 13.27.10.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 13.27.10.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.27.10.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.27.10.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 13.27.10.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro centoquaranta/00 | cad | 140,00 |
| 13.27.20.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 2700/3900. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 2700/3900 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.20.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciassette/00 | cad | 217,00 |
| 13.27.20.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentotto/00 | cad | 338,00 |
| 13.27.20.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 13.27.20.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantacinque/00 | cad | 155,00 |
| 13.27.20.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro centodiciassette/00 | cad | 117,00 |
| 13.27.20.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosessanta/00 | cad | 760,00 |
| 13.27.20.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentonovanta/00 | cad | 1.290,00 |
| 13.27.20.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosei/00 | cad | 306,00 |
| 13.27.20.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.27.20.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro millecentocinquanta/00 | cad | 1.150,00 |
| 13.27.20.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosettanta/00 | cad | 1.470,00 |
| 13.27.20.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 13.27.20.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantasei/00 | cad | 266,00 |
| 13.27.20.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro trecentodiciannove/00 | cad | 319,00 |
| 13.27.20.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantacinque/00 | cad | 375,00 |
| 13.27.20.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosessanta/00 | cad | 760,00 |
| 13.27.20.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro settecentotrenta/00 | cad | 730,00 |
| 13.27.20.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottanta/00 | cad | 380,00 |
| 13.27.20.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantuno/00 | cad | 451,00 |
| 13.27.20.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.27.20.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoottanta/00 | cad | 880,00 |
| 13.27.20.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoventi/00 | cad | 1.220,00 |
| 13.27.20.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentotrenta/00 | cad | 1.330,00 |
| 13.27.20.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.27.20.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.27.20.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoquaranta/00 | cad | 1.440,00 |
| 13.27.20.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro centoquaranta/00 | cad | 140,00 |
| 13.27.30.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 3500/5100. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 3500/5100 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.30.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantotto/00 | cad | 258,00 |
| 13.27.30.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantacinque/00 | cad | 395,00 |
| 13.27.30.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro centodiciannove/00 | cad | 119,00 |
| 13.27.30.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 13.27.30.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasei/00 | cad | 136,00 |
| 13.27.30.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.27.30.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.27.30.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessanta/00 | cad | 360,00 |
| 13.27.30.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.27.30.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 13.27.30.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentosettanta/00 | cad | 1.670,00 |
| 13.27.30.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro trecentootto/00 | cad | 308,00 |
| 13.27.30.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventuno/00 | cad | 321,00 |
| 13.27.30.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantadue/00 | cad | 392,00 |
| 13.27.30.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantasette/00 | cad | 457,00 |
| 13.27.30.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.27.30.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentonovanta/00 | cad | 890,00 |
| 13.27.30.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantacinque/00 | cad | 455,00 |
| 13.27.30.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.27.30.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.27.30.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.27.30.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoottanta/00 | cad | 1.380,00 |
| 13.27.30.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentocinquanta/00 | cad | 1.650,00 |
| 13.27.30.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.27.30.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro milletrenta/00 | cad | 1.030,00 |
| 13.27.30.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoquaranta/00 | cad | 2.140,00 |
| 13.27.30.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantotto/00 | cad | 158,00 |
| 13.27.40.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 4900/7000. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 4900/7000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.40.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottantasette/00 | cad | 287,00 |
| 13.27.40.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentouno/00 | cad | 401,00 |
| 13.27.40.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentadue/00 | cad | 132,00 |
| 13.27.40.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantuno/00 | cad | 191,00 |
| 13.27.40.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 13.27.40.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.27.40.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentonovanta/00 | cad | 1.590,00 |
| 13.27.40.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantasei/00 | cad | 366,00 |
| 13.27.40.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.27.40.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.27.40.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoventi/00 | cad | 1.720,00 |
| 13.27.40.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventiquattro/00 | cad | 324,00 |
| 13.27.40.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantacinque/00 | cad | 395,00 |
| 13.27.40.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.27.40.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 13.27.40.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.27.40.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoquaranta/00 | cad | 1.140,00 |
| 13.27.40.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.27.40.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.27.40.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro millecento/00 | cad | 1.100,00 |
| 13.27.40.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.27.40.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentosessanta/00 | cad | 1.560,00 |
| 13.27.40.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentosessanta/00 | cad | 1.860,00 |
| 13.27.40.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.27.40.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro millecentocinquanta/00 | cad | 1.150,00 |
| 13.27.40.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 2.450,00 |
| 13.27.40.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantotto/00 | cad | 158,00 |
| 13.27.50.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 6000/8500. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 6000/8500 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.50.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantasei/00 | cad | 336,00 |
| 13.27.50.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventiquattro/00 | cad | 424,00 |
| 13.27.50.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantacinque/00 | cad | 145,00 |
| 13.27.50.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquattordici/00 | cad | 214,00 |
| 13.27.50.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro centosessantatre/00 | cad | 163,00 |
| 13.27.50.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro millenovanta/00 | cad | 1.090,00 |
| 13.27.50.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoottanta/00 | cad | 1.780,00 |
| 13.27.50.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantasette/00 | cad | 387,00 |
| 13.27.50.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscaldamento/raffreddamento. |  |  |
|  | cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.27.50.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentocinquanta/00 | cad | 1.550,00 |
| 13.27.50.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentosettanta/00 | cad | 1.870,00 |
| 13.27.50.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantasei/00 | cad | 366,00 |
| 13.27.50.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantacinque/00 | cad | 445,00 |
| 13.27.50.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.27.50.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.27.50.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro milletrenta/00 | cad | 1.030,00 |
| 13.27.50.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 13.27.50.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.27.50.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro novecentosettanta/00 | cad | 970,00 |
| 13.27.50.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoquaranta/00 | cad | 1.240,00 |
| 13.27.50.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentonovanta/00 | cad | 1.590,00 |
| 13.27.50.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosessanta/00 | cad | 1.760,00 |
| 13.27.50.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocento/00 | cad | 2.400,00 |
| 13.27.50.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.27.50.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro millecentoventi/00 | cad | 1.120,00 |
| 13.27.50.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentoquaranta/00 | cad | 2.740,00 |
| 13.27.50.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantotto/00 | cad | 188,00 |
| 13.27.60.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 7200/10000. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 7200/10000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.60.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotre/00 | cad | 403,00 |
| 13.27.60.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantasei/00 | cad | 456,00 |
| 13.27.60.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantaquattro/00 | cad | 154,00 |
| 13.27.60.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentaquattro/00 | cad | 234,00 |
| 13.27.60.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasette/00 | cad | 177,00 |
| 13.27.60.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentodieci/00 | cad | 1.210,00 |
| 13.27.60.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentonovanta/00 | cad | 1.990,00 |
| 13.27.60.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentododici/00 | cad | 412,00 |
| 13.27.60.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscaldamento/raffreddamento. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoquaranta/00 | cad | 840,00 |
| 13.27.60.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoottanta/00 | cad | 1.680,00 |
| 13.27.60.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentonovanta/00 | cad | 1.990,00 |
| 13.27.60.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventi/00 | cad | 420,00 |
| 13.27.60.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottanta/00 | cad | 480,00 |
| 13.27.60.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 13.27.60.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.27.60.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro millecentonovanta/00 | cad | 1.190,00 |
| 13.27.60.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentonovanta/00 | cad | 1.490,00 |
| 13.27.60.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.27.60.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro millesessanta/00 | cad | 1.060,00 |
| 13.27.60.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.27.60.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentodieci/00 | cad | 1.810,00 |
| 13.27.60.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro duemila/00 | cad | 2.000,00 |
| 13.27.60.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecento/00 | cad | 2.500,00 |
| 13.27.60.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.27.60.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentodieci/00 | cad | 1.310,00 |
| 13.27.60.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentotrenta/00 | cad | 3.130,00 |
| 13.27.60.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciassette/00 | cad | 217,00 |
| 13.27.70.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 10000/14000. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 10000/14000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.70.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantadue/00 | cad | 442,00 |
| 13.27.70.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottanta/00 | cad | 480,00 |
| 13.27.70.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciannove/00 | cad | 219,00 |
| 13.27.70.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro trecentodiciassette/00 | cad | 317,00 |
| 13.27.70.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantasei/00 | cad | 246,00 |
| 13.27.70.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 13.27.70.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 13.27.70.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentotto/00 | cad | 438,00 |
| 13.27.70.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentonovanta/00 | cad | 890,00 |
| 13.27.70.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosettanta/00 | cad | 1.770,00 |
| 13.27.70.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentosessanta/00 | cad | 2.460,00 |
| 13.27.70.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantanove/00 | cad | 459,00 |
| 13.27.70.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.27.70.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.27.70.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro novecentonovanta/00 | cad | 990,00 |
| 13.27.70.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosettanta/00 | cad | 1.470,00 |
| 13.27.70.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentoquaranta/00 | cad | 1.940,00 |
| 13.27.70.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.27.70.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentotrenta/00 | cad | 1.330,00 |
| 13.27.70.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentoottanta/00 | cad | 1.880,00 |
| 13.27.70.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentoventi/00 | cad | 2.420,00 |
| 13.27.70.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentotrenta/00 | cad | 2.430,00 |
| 13.27.70.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentoottanta/00 | cad | 3.180,00 |
| 13.27.70.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoventi/00 | cad | 920,00 |
| 13.27.70.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentotrenta/00 | cad | 1.730,00 |
| 13.27.70.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentoquaranta/00 | cad | 3.740,00 |
| 13.27.70.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantacinque/00 | cad | 255,00 |
| 13.27.80.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 11400/16000. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 11400/16000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.80.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantaquattro/00 | cad | 484,00 |
| 13.27.80.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.27.80.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantadue/00 | cad | 252,00 |
| 13.27.80.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantadue/00 | cad | 372,00 |
| 13.27.80.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantasette/00 | cad | 297,00 |
| 13.27.80.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosettanta/00 | cad | 1.470,00 |
| 13.27.80.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentonovanta/00 | cad | 2.390,00 |
| 13.27.80.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.27.80.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.27.80.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaventi/00 | cad | 2.020,00 |
| 13.27.80.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentosessanta/00 | cad | 2.660,00 |
| 13.27.80.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.27.80.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.27.80.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosettanta/00 | cad | 870,00 |
| 13.27.80.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro millesettanta/00 | cad | 1.070,00 |
| 13.27.80.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentodieci/00 | cad | 1.610,00 |
| 13.27.80.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottanta/00 | cad | 2.080,00 |
| 13.27.80.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro novecentosettanta/00 | cad | 970,00 |
| 13.27.80.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentocinquanta/00 | cad | 1.550,00 |
| 13.27.80.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladieci/00 | cad | 2.010,00 |
| 13.27.80.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentonovanta/00 | cad | 2.590,00 |
| 13.27.80.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentoventi/00 | cad | 2.720,00 |
| 13.27.80.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentonovanta/00 | cad | 3.490,00 |
| 13.27.80.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.27.80.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentodieci/00 | cad | 1.910,00 |
| 13.27.80.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacinquecentodieci/00 | cad | 4.510,00 |
| 13.27.80.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantacinque/00 | cad | 255,00 |
| 13.27.90.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 14000/19500. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 14000/19500 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.90.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.27.90.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.27.90.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantotto/00 | cad | 278,00 |
| 13.27.90.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventidue/00 | cad | 422,00 |
| 13.27.90.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventi/00 | cad | 320,00 |
| 13.27.90.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentocinquanta/00 | cad | 1.650,00 |
| 13.27.90.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentoquaranta/00 | cad | 2.640,00 |
| 13.27.90.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.27.90.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscaldamento/raffreddamento. |  |  |
|  | cadauno euro novecentosettanta/00 | cad | 970,00 |
| 13.27.90.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovanta/00 | cad | 2.090,00 |
| 13.27.90.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentonovanta/00 | cad | 2.790,00 |
| 13.27.90.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.27.90.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.27.90.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro novecentosessanta/00 | cad | 960,00 |
| 13.27.90.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecento/00 | cad | 1.200,00 |
| 13.27.90.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentotrenta/00 | cad | 1.830,00 |
| 13.27.90.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentoquaranta/00 | cad | 2.340,00 |
| 13.27.90.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoventi/00 | cad | 1.120,00 |
| 13.27.90.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosessanta/00 | cad | 1.760,00 |
| 13.27.90.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentosessanta/00 | cad | 2.260,00 |
| 13.27.90.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecentotrenta/00 | cad | 2.930,00 |
| 13.27.90.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecentoottanta/00 | cad | 3.980,00 |
| 13.27.90.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaottocentotrenta/00 | cad | 4.830,00 |
| 13.27.90.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoquaranta/00 | cad | 1.240,00 |
| 13.27.90.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro duemiladieci/00 | cad | 2.010,00 |
| 13.27.90.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaquattrocentosettanta/00 | cad | 5.470,00 |
| 13.27.90.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantasei/00 | cad | 246,00 |
| 13.27.100.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 17000/24000. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 17000/24000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.100.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.27.100.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.27.100.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro trecentododici/00 | cad | 312,00 |
| 13.27.100.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.27.100.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantotto/00 | cad | 368,00 |
| 13.27.100.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentosettanta/00 | cad | 1.870,00 |
| 13.27.100.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecentoventi/00 | cad | 2.920,00 |
| 13.27.100.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.27.100.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. |  |  |
|  | cadauno euro millesessanta/00 | cad | 1.060,00 |
| 13.27.100.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentotrenta/00 | cad | 2.330,00 |
| 13.27.100.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecentosessanta/00 | cad | 2.960,00 |
| 13.27.100.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.27.100.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.27.100.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro millecentotrenta/00 | cad | 1.130,00 |
| 13.27.100.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoventi/00 | cad | 1.420,00 |
| 13.27.100.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentosessanta/00 | cad | 2.160,00 |
| 13.27.100.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentoottanta/00 | cad | 2.780,00 |
| 13.27.100.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 13.27.100.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecento/00 | cad | 2.200,00 |
| 13.27.100.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocento/00 | cad | 2.800,00 |
| 13.27.100.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentosessanta/00 | cad | 3.460,00 |
| 13.27.100.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaseicentosettanta/00 | cad | 4.670,00 |
| 13.27.100.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemiladuecentosessanta/00 | cad | 5.260,00 |
| 13.27.100.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.27.100.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecento/00 | cad | 2.500,00 |
| 13.27.100.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilasettecentosettanta/00 | cad | 5.770,00 |
| 13.27.100.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro settecentotrenta/00 | cad | 730,00 |
| 13.27.110.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 24000/34000. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 24000/34000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.110.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro novecentotrenta/00 | cad | 930,00 |
| 13.27.110.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoottanta/00 | cad | 880,00 |
| 13.27.110.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosei/00 | cad | 406,00 |
| 13.27.110.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.27.110.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonovantuno/00 | cad | 491,00 |
| 13.27.110.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentodieci/00 | cad | 2.510,00 |
| 13.27.110.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecento/00 | cad | 3.700,00 |
| 13.27.110.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.27.110.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoquaranta/00 | cad | 1.240,00 |
| 13.27.110.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentosettanta/00 | cad | 3.470,00 |
| 13.27.110.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaseicentoquaranta/00 | cad | 3.640,00 |
| 13.27.110.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.27.110.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro millecentotrenta/00 | cad | 1.130,00 |
| 13.27.110.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.27.110.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentosessanta/00 | cad | 1.960,00 |
| 13.27.110.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecento/00 | cad | 2.900,00 |
| 13.27.110.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentosettanta/00 | cad | 3.770,00 |
| 13.27.110.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentoventi/00 | cad | 1.820,00 |
| 13.27.110.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentonovanta/00 | cad | 2.790,00 |
| 13.27.110.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecentocinquanta/00 | cad | 3.950,00 |
| 13.27.110.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentodieci/00 | cad | 4.910,00 |
| 13.27.110.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaottocentocinquanta/00 | cad | 5.850,00 |
| 13.27.110.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro seimilanovecentoottanta/00 | cad | 6.980,00 |
| 13.27.110.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentosessanta/00 | cad | 1.560,00 |
| 13.27.110.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentoquaranta/00 | cad | 3.440,00 |
| 13.27.110.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro ottomilacentoquaranta/00 | cad | 8.140,00 |
| 13.27.110.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro settecentotrenta/00 | cad | 730,00 |
| 13.27.120.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 35000/49000. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 35000/49000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.120.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentonovanta/00 | cad | 1.390,00 |
| 13.27.120.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro milletrenta/00 | cad | 1.030,00 |
| 13.27.120.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecento/00 | cad | 500,00 |
| 13.27.120.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.27.120.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.27.120.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentoquaranta/00 | cad | 3.340,00 |
| 13.27.120.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilasessanta/00 | cad | 5.060,00 |
| 13.27.120.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 13.27.120.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentodieci/00 | cad | 1.410,00 |
| 13.27.120.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovanta/00 | cad | 4.090,00 |
| 13.27.120.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentotrenta/00 | cad | 4.130,00 |
| 13.27.120.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoottanta/00 | cad | 1.180,00 |
| 13.27.120.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentonovanta/00 | cad | 1.390,00 |
| 13.27.120.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentoventi/00 | cad | 1.920,00 |
| 13.27.120.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentosessanta/00 | cad | 2.460,00 |
| 13.27.120.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaseicentosettanta/00 | cad | 3.670,00 |
| 13.27.120.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaottocento/00 | cad | 4.800,00 |
| 13.27.120.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentocinquanta/00 | cad | 2.250,00 |
| 13.27.120.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentoottanta/00 | cad | 3.780,00 |
| 13.27.120.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacinquanta/00 | cad | 5.050,00 |
| 13.27.120.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro seimilatrecentonovanta/00 | cad | 6.390,00 |
| 13.27.120.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro novemilaquaranta/00 | cad | 9.040,00 |
| 13.27.120.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro novemilanovecentoottanta/00 | cad | 9.980,00 |
| 13.27.120.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentodieci/00 | cad | 1.710,00 |
| 13.27.120.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentonovanta/00 | cad | 4.390,00 |
| 13.27.120.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro diecimiladuecentosessanta/00 | cad | 10.260,00 |
| 13.27.120.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 13.27.130.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 44000/62000. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 44000/62000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.130.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentotrenta/00 | cad | 1.730,00 |
| 13.27.130.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro millenovanta/00 | cad | 1.090,00 |
| 13.27.130.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.27.130.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro millesettanta/00 | cad | 1.070,00 |
| 13.27.130.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.27.130.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecentoquaranta/00 | cad | 3.940,00 |
| 13.27.130.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro seimilaottocentonovanta/00 | cad | 6.890,00 |
| 13.27.130.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.27.130.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosessanta/00 | cad | 1.460,00 |
| 13.27.130.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemiladuecentosettanta/00 | cad | 5.270,00 |
| 13.27.130.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaquattrocentottanta/00 | cad | 4.480,00 |
| 13.27.130.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentonovanta/00 | cad | 1.690,00 |
| 13.27.130.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentosettanta/00 | cad | 1.670,00 |
| 13.27.130.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentosessanta/00 | cad | 2.260,00 |
| 13.27.130.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecento/00 | cad | 2.900,00 |
| 13.27.130.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentoquaranta/00 | cad | 4.340,00 |
| 13.27.130.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaseicentoottanta/00 | cad | 5.680,00 |
| 13.27.130.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentotrenta/00 | cad | 2.730,00 |
| 13.27.130.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaquattrocentodieci/00 | cad | 4.410,00 |
| 13.27.130.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro seimilaventi/00 | cad | 6.020,00 |
| 13.27.130.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro settemilatrecentosettanta/00 | cad | 7.370,00 |
| 13.27.130.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro undicimilasessanta/00 | cad | 11.060,00 |
| 13.27.130.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilacentosessanta/00 | cad | 13.160,00 |
| 13.27.130.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosessanta/00 | cad | 1.760,00 |
| 13.27.130.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentosettanta/00 | cad | 4.970,00 |
| 13.27.130.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro undicimilacinquecentosettanta/00 | cad | 11.570,00 |
| 13.27.130.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro milletrenta/00 | cad | 1.030,00 |
| 13.27.140.0 | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 65000/90000. |  |  |
|  | Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 65000/90000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. |  |  |
| 13.27.140.1 | Serranda frontale e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentoventi/00 | cad | 1.920,00 |
| 13.27.140.2 | Sezione filtrante piana. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoottanta/00 | cad | 1.280,00 |
| 13.27.140.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.27.140.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecento/00 | cad | 1.500,00 |
| 13.27.140.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). |  |  |
|  | cadauno euro millesessanta/00 | cad | 1.060,00 |
| 13.27.140.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemiladuecentoventi/00 | cad | 5.220,00 |
| 13.27.140.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilatrecentodieci/00 | cad | 8.310,00 |
| 13.27.140.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.27.140.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentosessanta/00 | cad | 1.660,00 |
| 13.27.140.10 | Sezione con umidificazione a perdere. |  |  |
|  | cadauno euro seimiladuecentoquaranta/00 | cad | 6.240,00 |
| 13.27.140.11 | Sezione con umidificazione spinta. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaquattrocentoottanta/00 | cad | 5.480,00 |
| 13.27.140.12 | Separatore di gocce. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettanta/00 | cad | 2.070,00 |
| 13.27.140.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentonovanta/00 | cad | 2.490,00 |
| 13.27.140.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentoventi/00 | cad | 3.420,00 |
| 13.27.140.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentoquaranta/00 | cad | 4.340,00 |
| 13.27.140.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro seimilatrecentoottanta/00 | cad | 6.380,00 |
| 13.27.140.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilatrecento/00 | cad | 8.300,00 |
| 13.27.140.18 | Batteria a vapore a 2 R. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocentotrenta/00 | cad | 3.830,00 |
| 13.27.140.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. |  |  |
|  | cadauno euro seimilacinquecentoventi/00 | cad | 6.520,00 |
| 13.27.140.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilasettecentoventi/00 | cad | 8.720,00 |
| 13.27.140.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. |  |  |
|  | cadauno euro diecimilaottocentonovanta/00 | cad | 10.890,00 |
| 13.27.140.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilatrecento/00 | cad | 13.300,00 |
| 13.27.140.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. |  |  |
|  | cadauno euro quindicimilatrenta/00 | cad | 15.030,00 |
| 13.27.140.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentoventi/00 | cad | 1.920,00 |
| 13.27.140.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). |  |  |
|  | cadauno euro settemilanovanta/00 | cad | 7.090,00 |
| 13.27.140.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). |  |  |
|  | cadauno euro quattordicimilanovecentottanta/00 | cad | 14.980,00 |
| 13.27.140.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. |  |  |
|  | cadauno euro millequaranta/00 | cad | 1.040,00 |