| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.16 | ## RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI |  |  |
| 13.16.10.0 | Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, spessore mm 6. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.10.1 | s x D = 6 x 6. |  |  |
|  | al metro euro uno/61 | m | 1,61 |
| 13.16.10.2 | s x D = 6 x 8. |  |  |
|  | al metro euro uno/67 | m | 1,67 |
| 13.16.10.3 | s x D = 6 x 10. |  |  |
|  | al metro euro uno/67 | m | 1,67 |
| 13.16.10.4 | s x D = 6 x 12. |  |  |
|  | al metro euro uno/74 | m | 1,74 |
| 13.16.10.5 | s x D = 6 x 14. |  |  |
|  | al metro euro uno/80 | m | 1,80 |
| 13.16.10.6 | s x D = 6 x 17 (3/8"). |  |  |
|  | al metro euro uno/86 | m | 1,86 |
| 13.16.10.7 | s x D = 6 x 22 (1/2"). |  |  |
|  | al metro euro due/17 | m | 2,17 |
| 13.16.10.8 | s x D = 6 x 27 (3/4"). |  |  |
|  | al metro euro due/42 | m | 2,42 |
| 13.16.10.9 | s x D = 6 x 34 (1"). |  |  |
|  | al metro euro due/60 | m | 2,60 |
| 13.16.10.10 | Costo per mq di superficie esterna con s = 6. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sedici/90 | mq | 16,90 |
| 13.16.20.0 | Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, spessore mm 9. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.20.1 | s x D = 9 x 8. |  |  |
|  | al metro euro uno/92 | m | 1,92 |
| 13.16.20.2 | s x D = 9 x 10. |  |  |
|  | al metro euro uno/92 | m | 1,92 |
| 13.16.20.3 | s x D = 9 x 12. |  |  |
|  | al metro euro uno/98 | m | 1,98 |
| 13.16.20.4 | s x D = 9 x 14. |  |  |
|  | al metro euro due/11 | m | 2,11 |
| 13.16.20.5 | s x D = 9 x 17 (3/8"). |  |  |
|  | al metro euro due/23 | m | 2,23 |
| 13.16.20.6 | s x D = 9 x 22 (1/2"). |  |  |
|  | al metro euro due/48 | m | 2,48 |
| 13.16.20.7 | s x D = 9 x 27 (3/4"). |  |  |
|  | al metro euro due/97 | m | 2,97 |
| 13.16.20.8 | s x D = 9 x 34 (1"). |  |  |
|  | al metro euro due/97 | m | 2,97 |
| 13.16.20.9 | s x D = 9 x 42 (1"1/4). |  |  |
|  | al metro euro tre/53 | m | 3,53 |
| 13.16.20.10 | s x D = 9 x 48 (1"1/2). |  |  |
|  | al metro euro tre/84 | m | 3,84 |
| 13.16.20.11 | s x D = 9 x 60 (2"). |  |  |
|  | al metro euro quattro/77 | m | 4,77 |
| 13.16.20.12 | s x D = 9 x 76 (2"1/2). |  |  |
|  | al metro euro sei/10 | m | 6,10 |
| 13.16.20.13 | s x D = 9 x 88 (3"). |  |  |
|  | al metro euro sette/60 | m | 7,60 |
| 13.16.20.14 | s x D = 9 x 114 (4"). |  |  |
|  | al metro euro undici/50 | m | 11,50 |
| 13.16.20.15 | s x D = 9 x 139 (5"). |  |  |
|  | al metro euro quattordici/60 | m | 14,60 |
| 13.16.20.16 | Costo per mq di superficie esterna con s = 9. |  |  |
|  | al metro quadrato euro venti/60 | mq | 20,60 |
| 13.16.30.0 | Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, spessore mm 13. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.30.1 | s x D = 13 x 12. |  |  |
|  | al metro euro due/36 | m | 2,36 |
| 13.16.30.2 | s x D = 13 x 14. |  |  |
|  | al metro euro due/48 | m | 2,48 |
| 13.16.30.3 | s x D = 13 x 17 (3/8"). |  |  |
|  | al metro euro due/60 | m | 2,60 |
| 13.16.30.4 | s x D = 13 x 22 (1/2"). |  |  |
|  | al metro euro due/85 | m | 2,85 |
| 13.16.30.5 | s x D = 13 x 27 (3/4"). |  |  |
|  | al metro euro tre/16 | m | 3,16 |
| 13.16.30.6 | s x D = 13 x 34 (1"). |  |  |
|  | al metro euro tre/53 | m | 3,53 |
| 13.16.30.7 | s x D = 13 x 42 (1"1/4). |  |  |
|  | al metro euro quattro/15 | m | 4,15 |
| 13.16.30.8 | s x D = 13 x 48 (1"1/2). |  |  |
|  | al metro euro quattro/46 | m | 4,46 |
| 13.16.30.9 | s x D = 13 x 60 (2"). |  |  |
|  | al metro euro cinque/90 | m | 5,90 |
| 13.16.30.10 | s x D = 13 x 76 (2"1/2). |  |  |
|  | al metro euro sette/00 | m | 7,00 |
| 13.16.30.11 | s x D = 13 x 88 (3"). |  |  |
|  | al metro euro otto/70 | m | 8,70 |
| 13.16.30.12 | s x D = 13 x 114 (4"). |  |  |
|  | al metro euro quattordici/10 | m | 14,10 |
| 13.16.30.13 | s x D = 13 x 139 (5"). |  |  |
|  | al metro euro diciassette/40 | m | 17,40 |
| 13.16.30.14 | Costo per mq di superficie esterna con s = 13. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventitre/60 | mq | 23,60 |
| 13.16.40.0 | Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, spessore mm 19. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.40.1 | s x D = 19 x 17 (3/8"). |  |  |
|  | al metro euro quattro/09 | m | 4,09 |
| 13.16.40.2 | s x D = 19 x 22 (1/2"). |  |  |
|  | al metro euro quattro/77 | m | 4,77 |
| 13.16.40.3 | s x D = 19 x 27 (3/4"). |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 13.16.40.4 | s x D = 19 x 34 (1"). |  |  |
|  | al metro euro cinque/90 | m | 5,90 |
| 13.16.40.5 | s x D = 19 x 42 (1"1/4). |  |  |
|  | al metro euro sette/40 | m | 7,40 |
| 13.16.40.6 | s x D = 19 x 48 (1"1/2). |  |  |
|  | al metro euro otto/10 | m | 8,10 |
| 13.16.40.7 | s x D = 19 x 60 (2"). |  |  |
|  | al metro euro nove/90 | m | 9,90 |
| 13.16.40.8 | s x D = 19 x 76 (2"1/2). |  |  |
|  | al metro euro dodici/30 | m | 12,30 |
| 13.16.40.9 | s x D = 19 x 88 (3"). |  |  |
|  | al metro euro tredici/80 | m | 13,80 |
| 13.16.40.10 | s x D = 19 x 114 (4"). |  |  |
|  | al metro euro diciannove/30 | m | 19,30 |
| 13.16.40.11 | s x D = 19 x 139 (5"). |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/70 | m | 24,70 |
| 13.16.40.12 | Costo per mq di superficie esterna con s = 19. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trenta/40 | mq | 30,40 |
| 13.16.50.0 | Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, spessore mm 32. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C, non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.50.1 | s x D = 32 x 17 (3/8"). |  |  |
|  | al metro euro otto/10 | m | 8,10 |
| 13.16.50.2 | s x D = 32 x 22 (1/2"). |  |  |
|  | al metro euro nove/50 | m | 9,50 |
| 13.16.50.3 | s x D = 32 x 27 (3/4"). |  |  |
|  | al metro euro dieci/20 | m | 10,20 |
| 13.16.50.4 | s x D = 32 x 34 (1"). |  |  |
|  | al metro euro undici/10 | m | 11,10 |
| 13.16.50.5 | s x D = 32 x 42 (1"1/4). |  |  |
|  | al metro euro tredici/60 | m | 13,60 |
| 13.16.50.6 | s x D = 32 x 48 (1"1/2). |  |  |
|  | al metro euro quattordici/90 | m | 14,90 |
| 13.16.50.7 | s x D = 32 x 60 (2"). |  |  |
|  | al metro euro diciotto/30 | m | 18,30 |
| 13.16.50.8 | s x D = 32 x 76 (2"1/2). |  |  |
|  | al metro euro ventidue/10 | m | 22,10 |
| 13.16.50.9 | s x D = 32 x 88 (3"). |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/90 | m | 24,90 |
| 13.16.50.10 | s x D = 32 x 114 (4"). |  |  |
|  | al metro euro trentadue/70 | m | 32,70 |
| 13.16.50.11 | s x D = 32 x 139 (5"). |  |  |
|  | al metro euro quarantacinque/00 | m | 45,00 |
| 13.16.50.12 | Costo per mq di superficie esterna con s = 32. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantatre/00 | mq | 43,00 |
| 13.16.60.0 | Isolante costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, conteggiato a metro quadro. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. |  |  |
| 13.16.60.1 | Spessore della lastra = mm 6. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sedici/90 | mq | 16,90 |
| 13.16.60.2 | Spessore della lastra = mm 9. |  |  |
|  | al metro quadrato euro venti/60 | mq | 20.60 |
| 13.16.60.3 | Spessore della lastra = mm 13. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventitre/60 | mq | 23,60 |
| 13.16.60.4 | Spessore della lastra = mm 16. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventisette/00 | mq | 27,00 |
| 13.16.60.5 | Spessore della lastra = mm 19. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trenta/40 | mq | 30,40 |
| 13.16.60.6 | Spessore della lastra = mm 25. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentasette/50 | mq | 37,50 |
| 13.16.60.7 | Spessore della lastra = mm 32. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantatre/00 | mq | 43,00 |
| 13.16.60.8 | Spessore della lastra = mm 50 (2 x 25). |  |  |
|  | al metro quadrato euro settantacinque/00 | mq | 75,00 |
| 13.16.60.9 | Spessore della lastra = mm 64 (2 x 32). |  |  |
|  | al metro quadrato euro ottantacinque/00 | mq | 85,00 |
| 13.16.70.0 | Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105° C, spessore 100% conforme alla vigente normativa. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.70.1 | s x D = 32 x 17 (3/8"). |  |  |
|  | al metro euro otto/10 | m | 8,10 |
| 13.16.70.2 | s x D = 32 x 22 (1/2"). |  |  |
|  | al metro euro nove/50 | m | 9,50 |
| 13.16.70.3 | s x D = 32 x 27 (3/4"). |  |  |
|  | al metro euro dieci/20 | m | 10,20 |
| 13.16.70.4 | s x D = 32 x 34 (1"). |  |  |
|  | al metro euro undici/10 | m | 11,10 |
| 13.16.70.5 | s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra). |  |  |
|  | al metro euro trentatre/40 | m | 33,40 |
| 13.16.70.6 | s x D = 50 x 48 (1"1/2) (in lastra). |  |  |
|  | al metro euro trentaquattro/80 | m | 34,80 |
| 13.16.70.7 | s x D = 64 x 60 (2") (in lastra). |  |  |
|  | al metro euro cinquanta/00 | m | 50,00 |
| 13.16.70.8 | s x D = 64 x 76 (2"1/2) (in lastra). |  |  |
|  | al metro euro cinquantacinque/00 | m | 55,00 |
| 13.16.70.9 | s x D = 64 x 88 (3") (in lastra). |  |  |
|  | al metro euro cinquantotto/00 | m | 58,00 |
| 13.16.70.10 | s x D = 64 x 114 (4") (in lastra). |  |  |
|  | al metro euro sessantacinque/00 | m | 65,00 |
| 13.16.70.11 | s x D = 64 x 139 (5") (in lastra). |  |  |
|  | al metro euro settantadue/00 | m | 72,00 |
| 13.16.70.12 | s x D = 64 x 168 (6") (in lastra). |  |  |
|  | al metro euro ottanta/00 | m | 80,00 |
| 13.16.70.13 | Costo per mq di superficie esterna con s = 32. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantatre/00 | mq | 43,00 |
| 13.16.70.14 | Costo per mq di superficie esterna con s = 50. |  |  |
|  | al metro quadrato euro settantacinque/00 | mq | 75,00 |
| 13.16.70.15 | Costo per mq di superficie esterna con s = 64. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ottantacinque/00 | mq | 85,00 |
| 13.16.80.0 | Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105° C, spessore 50% conforme alla vigente normativa. |  |  |
|  | Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, 50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.80.1 | s x D = 13 x 12. |  |  |
|  | al metro euro due/36 | m | 2,36 |
| 13.16.80.2 | s x D = 13 x 14. |  |  |
|  | al metro euro due/48 | m | 2,48 |
| 13.16.80.3 | s x D = 13 x 17 (3/8"). |  |  |
|  | al metro euro due/60 | m | 2,60 |
| 13.16.80.4 | s x D = 19 x 22 (1/2"). |  |  |
|  | al metro euro quattro/77 | m | 4,77 |
| 13.16.80.5 | s x D = 19 x 27 (3/4"). |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 13.16.80.6 | s x D = 19 x 34 (1"). |  |  |
|  | al metro euro cinque/90 | m | 5,90 |
| 13.16.80.7 | s x D = 32 x 42 (1"1/4). |  |  |
|  | al metro euro tredici/60 | m | 13,60 |
| 13.16.80.8 | s x D = 32 x 48 (1"1/2). |  |  |
|  | al metro euro quattordici/90 | m | 14,90 |
| 13.16.80.9 | s x D = 32 x 60 (2"). |  |  |
|  | al metro euro diciotto/30 | m | 18,30 |
| 13.16.80.10 | s x D = 32 x 76 (2"1/2). |  |  |
|  | al metro euro ventidue/10 | m | 22,10 |
| 13.16.80.11 | s x D = 32 x 88 (3"). |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/90 | m | 24,90 |
| 13.16.80.12 | s x D = 32 x 114 (4"). |  |  |
|  | al metro euro trentacinque/50 | m | 35,50 |
| 13.16.80.13 | s x D = 32 x 139 (5"). |  |  |
|  | al metro euro quarantacinque/00 | m | 45,00 |
| 13.16.80.14 | s x D = 32 x 168 (6") (in lastra). |  |  |
|  | al metro euro trentuno/20 | m | 31,20 |
| 13.16.80.15 | Costo per mq di superficie esterna con s = 13. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventitre/60 | mq | 23,60 |
| 13.16.80.16 | Costo per mq di superficie esterna con s = 19. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trenta/40 | mq | 30,40 |
| 13.16.80.17 | Costo per mq di superficie esterna con s = 32. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantatre/00 | mq | 43,00 |
| 13.16.90.0 | Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105° C, spessore 30% conforme alla vigente normativa. |  |  |
|  | Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, 30% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.90.1 | s x D = 9 x 8. |  |  |
|  | al metro euro uno/92 | m | 1,92 |
| 13.16.90.2 | s x D = 9 x 10. |  |  |
|  | al metro euro uno/92 | m | 1,92 |
| 13.16.90.3 | s x D = 9 x 12. |  |  |
|  | al metro euro uno/98 | m | 1,98 |
| 13.16.90.4 | s x D = 9 x 14. |  |  |
|  | al metro euro due/11 | m | 2,11 |
| 13.16.90.5 | s x D = 9 x 17 (3/8"). |  |  |
|  | al metro euro due/23 | m | 2,23 |
| 13.16.90.6 | s x D = 13 x 22 (1/2"). |  |  |
|  | al metro euro due/85 | m | 2,85 |
| 13.16.90.7 | s x D = 13 x 27 (3/4"). |  |  |
|  | al metro euro tre/16 | m | 3,16 |
| 13.16.90.8 | s x D = 13 x 34 (1"). |  |  |
|  | al metro euro tre/53 | m | 3,53 |
| 13.16.90.9 | s x D = 13 x 42 (1"1/4). |  |  |
|  | al metro euro quattro/15 | m | 4,15 |
| 13.16.90.10 | s x D = 13 x 48 (1"1/2). |  |  |
|  | al metro euro quattro/46 | m | 4,46 |
| 13.16.90.11 | s x D = 19 x 60 (2"). |  |  |
|  | al metro euro nove/90 | m | 9,90 |
| 13.16.90.12 | s x D = 19 x 76 (2"1/2). |  |  |
|  | al metro euro dodici/30 | m | 12,30 |
| 13.16.90.13 | s x D = 19 x 88 (3"). |  |  |
|  | al metro euro tredici/80 | m | 13,80 |
| 13.16.90.14 | s x D = 19 x 114 (4"). |  |  |
|  | al metro euro diciannove/30 | m | 19,30 |
| 13.16.90.15 | s x D = 19 x 139 (5"). |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/70 | m | 24,70 |
| 13.16.90.16 | s x D = 19 x 168 (6") (in lastra). |  |  |
|  | al metro euro diciannove/70 | m | 19,70 |
| 13.16.90.17 | Costo per mq di superficie esterna con s = 9. |  |  |
|  | al metro quadrato euro venti/60 | mq | 20,60 |
| 13.16.90.18 | Costo per mq di superficie esterna con s = 13. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventitre/60 | mq | 23,60 |
| 13.16.90.19 | Costo per mq di superficie esterna con s = 19. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trenta/40 | mq | 30,40 |
| 13.16.100.0 | Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000. |  |  |
|  | Isolante costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, conteggiato a metro quadro. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere conteggiato per metro quadro di superficie esterna, costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. |  |  |
| 13.16.100.1 | Spessore della lastra = mm 6. |  |  |
|  | al metro quadrato euro venti/70 | mq | 20,70 |
| 13.16.100.2 | Spessore della lastra = mm 10. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventisei/10 | mq | 26,10 |
| 13.16.100.3 | Spessore della lastra = mm 12. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trenta/60 | mq | 30,60 |
| 13.16.100.4 | Spessore della lastra = mm 16. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentacinque/30 | mq | 35,30 |
| 13.16.100.5 | Spessore della lastra = mm 19. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quaranta/90 | mq | 40,90 |
| 13.16.100.6 | Spessore della lastra = mm 25. |  |  |
|  | al metro quadrato euro cinquantuno/00 | mq | 51,00 |
| 13.16.100.7 | Spessore della lastra = mm 32. |  |  |
|  | al metro quadrato euro cinquantanove/00 | mq | 59,00 |
| 13.16.100.8 | Spessore della lastra = mm 50. |  |  |
|  | al metro quadrato euro settantotto/00 | mq | 78,00 |
| 13.16.100.9 | Spessore della lastra = mm 64 (2 x 32). |  |  |
|  | al metro quadrato euro centodiciassette/00 | mq | 117,00 |
| 13.16.110.0 | Isolante costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso, 50% spessore conforme alla vigente normativa. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/mc, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.110.1 | D = 18 (3/8") spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro quattro/40 | m | 4,40 |
| 13.16.110.2 | D = 22 (1/2") spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro quattro/59 | m | 4,59 |
| 13.16.110.3 | D = 28 (3/4") spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro quattro/83 | m | 4,83 |
| 13.16.110.4 | D = 35 (1") spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro cinque/30 | m | 5,30 |
| 13.16.110.5 | D = 42 (1"1/4) spessore mm 25. |  |  |
|  | al metro euro sei/10 | m | 6,10 |
| 13.16.110.6 | D = 48 (1"1/2) spessore mm 25. |  |  |
|  | al metro euro sei/60 | m | 6,60 |
| 13.16.110.7 | D = 60 (2") spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro sette/60 | m | 7,60 |
| 13.16.110.8 | D = 76 (2"1/2) spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro nove/60 | m | 9,60 |
| 13.16.110.9 | D (mm). D = 89 (3") spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro undici/50 | m | 11,50 |
| 13.16.110.10 | D = 114 (4") spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro tredici/50 | m | 13,50 |
| 13.16.110.11 | Costo per mq di superficie esterna con s da 20 a 30 mm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventiquattro/80 | mq | 24,80 |
| 13.16.120.0 | Isolante costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso, 100% spessore conforme alla vigente normativa. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/mc, rivestito esternamente con 0,4 mm di polietilene espanso protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,025 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego da -20° a +110° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.120.1 | D = 27 (3/4") spessore mm 22. |  |  |
|  | al metro euro sei/20 | m | 6,20 |
| 13.16.120.2 | D = 34 (1") spessore mm 23. |  |  |
|  | al metro euro sei/40 | m | 6,40 |
| 13.16.120.3 | D = 43 (1"1/4) spessore mm 24. |  |  |
|  | al metro euro sette/10 | m | 7,10 |
| 13.16.120.4 | D = 49 (1"1/2) spessore mm 24. |  |  |
|  | al metro euro sette/60 | m | 7,60 |
| 13.16.120.5 | D = 61 (2") spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro nove/00 | m | 9,00 |
| 13.16.120.6 | D = 76 (2"1/2) spessore mm 31. |  |  |
|  | al metro euro dieci/70 | m | 10,70 |
| 13.16.120.7 | D = 89 (3") spessore mm 31. |  |  |
|  | al metro euro dodici/20 | m | 12,20 |
| 13.16.120.8 | D = 114 (4") spessore mm 32. |  |  |
|  | al metro euro sedici/80 | m | 16,80 |
| 13.16.120.9 | D = 140 (5") spessore mm 35. |  |  |
|  | al metro euro venti/40 | m | 20,40 |
| 13.16.120.10 | D = 168 (6") spessore mm 40. |  |  |
|  | al metro euro ventitre/50 | m | 23,50 |
| 13.16.120.11 | Costo per mq di superficie esterna con s da 22 a 40 mm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trenta/20 | mq | 30,20 |
| 13.16.130.0 | Isolante per tubazioni con schiuma di poliuretano e rivestimento in alluminio. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni, valvolame ed accessori costituito da schiuma di poliuretano iniettata in loco dentro carter precostituito di alluminio di spessore da 6/10 o 8/10 mm, densità della schiuma non inferiore a 35 Kg/mc, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,036 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco della schiuma, campo di impiego da -20° a +105° C, compreso materiale di finitura quale viti, rivetti, fasce di giunzione e terminali. L'isolante è conteggiato per mq di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. |  |  |
| 13.16.130.1 | Spessore dell'isolante 30 mm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sessantuno/00 | mq | 61,00 |
| 13.16.130.2 | Spessore dell'isolante 40 mm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sessantadue/00 | mq | 62,00 |
| 13.16.130.3 | Spessore dell'isolante 50 mm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sessantacinque/00 | mq | 65,00 |
| 13.16.130.4 | Spessore dell'isolante 60 mm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sessantacinque/00 | mq | 65,00 |
| 13.16.130.5 | Spessore dell'isolante 80 mm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sessantanove/00 | mq | 69,00 |
| 13.16.130.6 | Spessore dell'isolante 100 mm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro settantatre/00 | mq | 73,00 |
| 13.16.140.0 | Isolante costituito da coppelle e curve in fibre di vetro, 100% spessore conforme alla vigente normativa. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.140.1 | D = 21 (1/2") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro cinque/10 | m | 5,10 |
| 13.16.140.2 | D = 27 (3/4") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 13.16.140.3 | D = 34 (1") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro cinque/60 | m | 5,60 |
| 13.16.140.4 | D = 42 (1"1/4) Spessore mm 40. |  |  |
|  | al metro euro sette/90 | m | 7,90 |
| 13.16.140.5 | D = 49 (1"1/2) Spessore mm 40. |  |  |
|  | al metro euro otto/20 | m | 8,20 |
| 13.16.140.6 | D = 61 (2") Spessore mm 50. |  |  |
|  | al metro euro dodici/00 | m | 12,00 |
| 13.16.140.7 | D = 76 (2"1/2) Spessore mm 50. |  |  |
|  | al metro euro dodici/90 | m | 12,90 |
| 13.16.140.8 | D = 89 (3") Spessore mm 50. |  |  |
|  | al metro euro quindici/70 | m | 15,70 |
| 13.16.140.9 | D = 114 (4") Spessore mm 60. |  |  |
|  | al metro euro ventidue/10 | m | 22,10 |
| 13.16.140.10 | D = 140 (5") Spessore mm 60. |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/50 | m | 24,50 |
| 13.16.140.11 | D = 168 (6") Spessore mm 60. |  |  |
|  | al metro euro ventisette/50 | m | 27,50 |
| 13.16.140.12 | D = 219 (8") Spessore mm 60. |  |  |
|  | al metro euro trentaquattro/80 | m | 34,80 |
| 13.16.140.13 | D = 273 (10") Spessore mm 60. |  |  |
|  | al metro euro quarantuno/60 | m | 41,60 |
| 13.16.140.14 | D = 324 (12") Spessore mm 60. |  |  |
|  | al metro euro quarantotto/40 | m | 48,40 |
| 13.16.140.15 | Costo per mq di superficie esterna con s = 50. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentadue/80 | mq | 32,80 |
| 13.16.140.16 | Costo per mq di superficie esterna con s = 60. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentadue/80 | mq | 32,80 |
| 13.16.150.0 | Isolante costituito da coppelle e curve in fibre di vetro, 50% spessore conforme alla vigente normativa. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in pareti perimetrali), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.150.1 | D = 21 (1/2") Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro tre/78 | m | 3,78 |
| 13.16.150.2 | D = 27 (3/4") Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro quattro/03 | m | 4,03 |
| 13.16.150.3 | D = 34 (1") Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro quattro/28 | m | 4,28 |
| 13.16.150.4 | D = 42 (1"1/4) Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro quattro/83 | m | 4,83 |
| 13.16.150.5 | D = 49 (1"1/2) Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro cinque/10 | m | 5,10 |
| 13.16.150.6 | D = 61 (2") Spessore mm 25. |  |  |
|  | al metro euro sei/30 | m | 6,30 |
| 13.16.150.7 | D = 76 (2"1/2) Spessore mm 25. |  |  |
|  | al metro euro sette/20 | m | 7,20 |
| 13.16.150.8 | D = 89 (3") Spessore mm 25. |  |  |
|  | al metro euro otto/20 | m | 8,20 |
| 13.16.150.9 | D = 114 (4") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro undici/50 | m | 11,50 |
| 13.16.150.10 | D = 140 (5") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro dodici/90 | m | 12,90 |
| 13.16.150.11 | D = 168 (6") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro quindici/10 | m | 15,10 |
| 13.16.150.12 | D = 219 (8") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro diciotto/50 | m | 18,50 |
| 13.16.150.13 | D = 273 (10") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro ventitre/20 | m | 23,20 |
| 13.16.150.14 | D = 324 (12") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro ventisette/40 | m | 27,40 |
| 13.16.150.15 | Costo per mq di superficie esterna con s = 25. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventuno/90 | mq | 21,90 |
| 13.16.150.16 | Costo per mq di superficie esterna con s = 30. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventiquattro/40 | mq | 24,40 |
| 13.16.160.0 | Isolante costituito da coppelle e curve in fibre di vetro, 30% spessore conforme alla vigente normativa. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). |  |  |
| 13.16.160.1 | D = 21 (1/2") Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro tre/78 | m | 3,78 |
| 13.16.160.2 | D = 27 (3/4") Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro quattro/03 | m | 4,03 |
| 13.16.160.3 | D = 34 (1") Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro quattro/28 | m | 4,28 |
| 13.16.160.4 | D = 42 (1"1/4) Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro quattro/83 | m | 4,83 |
| 13.16.160.5 | D = 49 (1"1/2) Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro cinque/10 | m | 5,10 |
| 13.16.160.6 | D = 61 (2") Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro cinque/90 | m | 5,90 |
| 13.16.160.7 | D = 76 (2"1/2) Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro sei/80 | m | 6,80 |
| 13.16.160.8 | D = 89 (3") Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro sette/70 | m | 7,70 |
| 13.16.160.9 | D = 114 (4") Spessore mm 20. |  |  |
|  | al metro euro nove/50 | m | 9,50 |
| 13.16.160.10 | D = 140 (5") Spessore mm 25. |  |  |
|  | al metro euro undici/50 | m | 11,50 |
| 13.16.160.11 | D = 168 (6") Spessore mm 25. |  |  |
|  | al metro euro tredici/10 | m | 13,10 |
| 13.16.160.12 | D = 219 (8") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro diciotto/50 | m | 18,50 |
| 13.16.160.13 | D = 273 (10") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro ventitre/20 | m | 23,20 |
| 13.16.160.14 | D = 324 (12") Spessore mm 30. |  |  |
|  | al metro euro ventisette/40 | m | 27,40 |
| 13.16.160.15 | Costo per mq di superficie esterna con s = 20. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventuno/30 | mq | 21,30 |
| 13.16.170.0 | Isolante costituito da materassino in fibre di vetro. |  |  |
|  | Isolante per tubazioni e superfici costituito da materassino in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento è conteggiato a metro quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. |  |  |
| 13.16.170.1 | Costo per mq di superficie esterna con s = 20. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventuno/30 | mq | 21,30 |
| 13.16.170.2 | Costo per mq di superficie esterna con s = 25. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventuno/90 | mq | 21,90 |
| 13.16.170.3 | Costo per mq di superficie esterna con s = 30. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventiquattro/40 | mq | 24,40 |
| 13.16.170.4 | Costo per mq di superficie esterna con s = 40. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventotto/60 | mq | 28,60 |
| 13.16.170.5 | Costo per mq di superficie esterna con s = 50. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentadue/80 | mq | 32,80 |
| 13.16.170.6 | Costo per mq di superficie esterna con s = 60. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentasei/80 | mq | 36,80 |
| 13.16.170.7 | Costo per mq di superficie esterna con s = 70. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentanove/50 | mq | 39,50 |
| 13.16.170.8 | Costo per mq di superficie esterna con s = 80. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quaranta/90 | mq | 40,90 |
| 13.16.180.0 | Rivestimento superficiale per isolamenti di tubazioni, valvole ed accessori. |  |  |
|  | Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. |  |  |
| 13.16.180.1 | Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35. |  |  |
|  | al metro quadrato euro diciannove/00 | mq | 19,00 |
| 13.16.180.2 | Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentasei/10 | mq | 36,10 |
| 13.16.190.0 | Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria. |  |  |
|  | Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,033 W/mc, densità non inferiore a 30 kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda. |  |  |
| 13.16.190.1 | Spessore mm 5 applicato all'interno. |  |  |
|  | al metro quadrato euro dodici/90 | mq | 12,90 |
| 13.16.190.2 | Spessore mm 10 applicato all'interno. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sedici/30 | mq | 16,30 |
| 13.16.190.3 | Spessore mm 15 applicato all'interno. |  |  |
|  | al metro quadrato euro venti/10 | mq | 20,10 |
| 13.16.190.4 | Spessore mm 5 applicato all'esterno. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quindici/80 | mq | 15,80 |
| 13.16.190.5 | Spessore mm 10 applicato all'esterno. |  |  |
|  | al metro quadrato euro diciannove/20 | mq | 19,20 |
| 13.16.190.6 | Spessore mm 15 applicato all'esterno. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventitre/00 | mq | 23,00 |
| 13.16.190.7 | Spessore mm 20 applicato all'esterno. |  |  |
|  | al metro quadrato euro venticinque/00 | mq | 25,00 |
| 13.16.190.8 | Spessore mm 25 applicato all'esterno. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventisette/60 | mq | 27,60 |
| 13.16.200.0 | Isolante in fibra di vetro per il rivestimento termoacustico interno di canali per l'aria. |  |  |
|  | Isolante termoacustico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,036 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato aria è rinforzato da una rete di filo di vetro impregnata di resine termoindurenti tale da escludere qualunque rilascio di materiale, particolarmente indicato per il rivestimento termoacustico interno di canali per l'aria calda e fredda. |  |  |
| 13.16.200.1 | Spessore mm 15. |  |  |
|  | al metro quadrato euro nove/10 | mq | 9,10 |
| 13.16.200.2 | Spessore mm 25. |  |  |
|  | al metro quadrato euro dieci/10 | mq | 10,10 |
| 13.16.210.0 | Isolante in fibra di vetro per il rivestimento termoacustico interno di canali per l'aria. |  |  |
|  | Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,036 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda. |  |  |
| 13.16.210.1 | Spessore mm 25. |  |  |
|  | al metro quadrato euro dodici/90 | mq | 12,90 |
| 13.16.210.2 | Spessore mm 50. |  |  |
|  | al metro quadrato euro tredici/90 | mq | 13,90 |
| 13.16.220.0 | Rivestimento superficiale per isolamenti di canali di distribuzione aria. |  |  |
|  | Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. |  |  |
| 13.16.220.1 | Rivestimento in acciaio zincato. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventisei/70 | mq | 26,70 |
| 13.16.220.2 | Rivestimento in alluminio. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trenta/20 | mq | 30,20 |