| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.18 | VALVOLAME |  |  |
| 13.18.10.0 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. |  |  |
| 13.18.10.1 | DN = 10 (3/8"), PN = 64. |  |  |
|  | cadauno euro otto/60 | cad | 8,60 |
| 13.18.10.2 | DN = 15 (1/2"), PN = 64. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/70 | cad | 10,70 |
| 13.18.10.3 | DN = 20 (3/4"), PN = 42. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/70 | cad | 13,70 |
| 13.18.10.4 | DN = 25 (1"), PN = 42. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/60 | cad | 16,60 |
| 13.18.10.5 | DN = 32 (1"1/4), PN = 35. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/60 | cad | 22,60 |
| 13.18.10.6 | DN = 40 (1"1/2), PN = 35. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/30 | cad | 27,30 |
| 13.18.10.7 | DN = 50 (2"), PN = 35 |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/50 | cad | 39,50 |
| 13.18.10.8 | DN = 65 (2"1/2), PN = 25. |  |  |
|  | cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.18.10.9 | DN = 80 (3"), PN = 25. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciotto/00 | cad | 118,00 |
| 13.18.10.10 | DN = 100 (4"), PN = 25. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantacinque/00 | cad | 185,00 |
| 13.18.11.0 | Valvola di intercettazione a sfera per gas a norma EN 331. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, a norma UNI EN 331, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati. |  |  |
| 13.18.11.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro undici/80 | cad | 11,80 |
| 13.18.11.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/80 | cad | 14,80 |
| 13.18.11.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/80 | cad | 18,80 |
| 13.18.11.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/80 | cad | 25,80 |
| 13.18.11.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/60 | cad | 34,60 |
| 13.18.11.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro quarantacinque/80 | cad | 45,80 |
| 13.18.12.0 | Valvola di intercettazione a sfera per gas fino al DN 50, a norma EN 331 e EN 1775. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati. |  |  |
| 13.18.12.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/10 | cad | 14,10 |
| 13.18.12.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro diciassette/50 | cad | 17,50 |
| 13.18.12.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/10 | cad | 23,10 |
| 13.18.12.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/80 | cad | 31,80 |
| 13.18.12.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/90 | cad | 39,90 |
| 13.18.12.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 13.18.13.0 | Valvola di intercettazione a sfera per gas dal DN 65 al DN 150, a norma DIN 3547. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20° C a +180° C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.13.1 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantuno/00 | cad | 291,00 |
| 13.18.13.2 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantaquattro/00 | cad | 354,00 |
| 13.18.13.3 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentottantacinque/00 | cad | 485,00 |
| 13.18.13.4 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoventi/00 | cad | 820,00 |
| 13.18.13.5 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro millecentosettanta/00 | cad | 1.170,00 |
| 13.18.14.0 | Valvola di intercettazione a sfera per gas dal DN 65 al DN 125, a norma DIN 3547-1 e EN 1775. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, PN 16, resistenza ad alta temperatura, a norma DIN 3547-1 e EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.14.1 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotredici/00 | cad | 313,00 |
| 13.18.14.2 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentodue/00 | cad | 402,00 |
| 13.18.14.3 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.18.14.4 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro milleventi/00 | cad | 1.020,00 |
| 13.18.15.0 | Dispositivo automatico di chiusura gas in caso di incendio, resistenza ad alta temperatura, a norma EN 1775. |  |  |
|  | Dispositivo automatico di chiusura gas in caso di incendio da installare sulla tubazione di adduzione gas, resistenza ad alta temperatura (UNI EN 1775), attacchi filettati fino al DN 50 ( EN 437) e flangiati per diametri superiori, comprensivo di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.15.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/10 | cad | 21,10 |
| 13.18.15.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/10 | cad | 25,10 |
| 13.18.15.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/50 | cad | 32,50 |
| 13.18.15.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasette/00 | cad | 177,00 |
| 13.18.15.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro duecentouno/00 | cad | 201,00 |
| 13.18.15.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantacinque/00 | cad | 245,00 |
| 13.18.15.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.18.15.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentonovanta/00 | cad | 1.790,00 |
| 13.18.15.9 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentonovanta/00 | cad | 2.890,00 |
| 13.18.15.10 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentoottanta/00 | cad | 3.380,00 |
| 13.18.16 | Valvola a sfera cromata per gas, tipo a squadra, con dispositivo antincendio incorporato, EN 331 e EN 1775. |  |  |
|  | Valvola a sfera cromata, tipo a squadra, idonea gas combustibili, con dispositivo automatico di chiusura gas in caso d'incendio, costruita a norma UNI EN 331 e 1775 (resistenza ad alta temperatura), predisposta per attacco rapido a tubi flessibili di adduzione gas agli apparecchi. Diametro nominale DN 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/00 | cad | 42,00 |
| 13.18.20.0 | Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera. |  |  |
|  | Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera al fine di consentire l'isolamento termico della tubazione senza interruzione sulla valvola. |  |  |
| 13.18.20.1 | Per valvole fino al DN 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro cinque/10 | cad | 5,10 |
| 13.18.20.2 | Per valvole dal DN 40 (1"1/2) al DN 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro sette/50 | cad | 7,50 |
| 13.18.20.3 | Per valvole dal DN 65 (2"1/2) al DN 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro undici/20 | cad | 11,20 |
| 13.18.20.4 | Per valvole oltre il DN 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro sedici/00 | cad | 16,00 |
| 13.18.30.0 | Valvola di intercettazione a sfera da incasso con maniglia e rosone, passaggio totale, PN 25-64. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. Sono escluse: tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento. |  |  |
| 13.18.30.1 | Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/20 | cad | 13,20 |
| 13.18.30.2 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/20 | cad | 15,20 |
| 13.18.30.3 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/50 | cad | 18,50 |
| 13.18.30.4 | Diametro nominale 25 (1") PN = 42. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/30 | cad | 23,30 |
| 13.18.40.0 | Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. Sono escluse: tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento. |  |  |
| 13.18.40.1 | Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64. |  |  |
|  | cadauno euro dodici/00 | cad | 12,00 |
| 13.18.40.2 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/80 | cad | 13,80 |
| 13.18.40.3 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/70 | cad | 16,70 |
| 13.18.40.4 | Diametro nominale 25 (1") PN = 42. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/50 | cad | 21,50 |
| 13.18.50.0 | Valvola di intercettazione da incasso con maniglia o con cappuccio, corpo in polipropilene, PN 25. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione da incasso con corpo in polipropilene, PN 25, per collegamento diretto, mediante saldatura, a tubi di polipropilene, completa di maniglia oppure di cappuccio, idonea per acqua sanitaria calda e fredda, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. Sono escluse: tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento. Diametro esterno del tubo di polipropilene: DE (mm). |  |  |
| 13.18.50.1 | DE = 20 con maniglia. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/60 | cad | 27,60 |
| 13.18.50.2 | DE = 25 con maniglia. |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/20 | cad | 29,20 |
| 13.18.50.3 | DE = 20 con cappuccio. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/20 | cad | 22,20 |
| 13.18.50.4 | DE = 25 con cappuccio. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/60 | cad | 23,60 |
| 13.18.60.0 | Valvola di intercettazione a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN = 16. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.60.1 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro settantasei/00 | cad | 76,00 |
| 13.18.60.2 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 13.18.60.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 13.18.60.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantotto/00 | cad | 158,00 |
| 13.18.60.5 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosedici/00 | cad | 216,00 |
| 13.18.60.6 | Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantasette/00 | cad | 277,00 |
| 13.18.60.7 | Diametro nominale 80 (3"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentasette/00 | cad | 337,00 |
| 13.18.60.8 | Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantadue/00 | cad | 462,00 |
| 13.18.60.9 | Diametro nominale 125 (5"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.18.60.10 | Diametro nominale 150 (6"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro millecentodieci/00 | cad | 1.110,00 |
| 13.18.70.0 | Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN = 16. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi filettati, corpo a sfera in ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea per liquidi e gas fino a + 110° C. |  |  |
| 13.18.70.1 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/80 | cad | 15,80 |
| 13.18.70.2 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/90 | cad | 18,90 |
| 13.18.70.3 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/20 | cad | 28,20 |
| 13.18.70.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/70 | cad | 37,90 |
| 13.18.70.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 13.18.70.6 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 13.18.80.0 | Valvola a tre vie per intercettazione di tubi di sicurezza o espansione. |  |  |
|  | Valvola a tre vie idonea per l'intercettazione di tubi di sicurezza e/o espansione avente sezione di passaggio non inferiore a quella del tubo cui è collegata, costruita in modo tale da assicurare in ogni posizione il collegamento della via sempre aperta con una delle altre due vie, realizzata in bronzo con comando a quadro, idonea per acqua e fluidi fino a +150° C, PN 16, attacchi filettati. |  |  |
| 13.18.80.1 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.18.80.2 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 13.18.80.3 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centoottantotto/00 | cad | 188,00 |
| 13.18.80.4 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantuno/00 | cad | 261,00 |
| 13.18.80.5 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventinove/00 | cad | 429,00 |
| 13.18.80.6 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.18.90.0 | Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio totale, PN 16. |  |  |
|  | Valvola a sfera a 3 vie, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, costruzione con passaggio ad L tale da consentire il collegamento fra la via sempre aperta ed almeno una delle altre due vie, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C. |  |  |
| 13.18.90.1 | Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/60 | cad | 31,60 |
| 13.18.90.2 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro trentatre/10 | cad | 33,10 |
| 13.18.90.3 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/80 | cad | 41,80 |
| 13.18.90.4 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 13.18.90.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 13.18.90.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 13.18.90.7 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantanove/00 | cad | 159,00 |
| 13.18.100 | Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. |  |  |
|  | Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10° C a + 130° C. DN 15 (1/2"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/30 | cad | 10,30 |
| 13.18.110.0 | Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. |  |  |
| 13.18.110.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 13.18.110.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 13.18.110.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro settantanove/00 | cad | 79,00 |
| 13.18.110.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 13.18.110.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 13.18.110.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro centosessantasette/00 | cad | 167,00 |
| 13.18.110.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentasei/00 | cad | 436,00 |
| 13.18.110.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.18.110.9 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 13.18.110.10 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.18.110.11 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettanta/00 | cad | 2.070,00 |
| 13.18.110.12 | Diametro nominale 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentonovanta/00 | cad | 4.390,00 |
| 13.18.110.13 | Diametro nominale 250 (10"). |  |  |
|  | cadauno euro seimilacentoquaranta/00 | cad | 6.140,00 |
| 13.18.110.14 | Diametro nominale 300 (12"). |  |  |
|  | cadauno euro novemilacinquecentoottanta/00 | cad | 9.580,00 |
| 13.18.120.0 | Saracinesca in ottone, passaggio totale, attacchi filettati, PN 16. |  |  |
|  | Saracinesca in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100° C con 16 bar e fino +170° C con 7 bar. |  |  |
| 13.18.120.1 | Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro sette/60 | cad | 7,60 |
| 13.18.120.2 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro otto/80 | cad | 8,80 |
| 13.18.120.3 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/50 | cad | 10,50 |
| 13.18.120.4 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro dodici/20 | cad | 12,20 |
| 13.18.120.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/90 | cad | 14,90 |
| 13.18.120.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro diciassette/40 | cad | 17,40 |
| 13.18.120.7 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/10 | cad | 22,10 |
| 13.18.120.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/30 | cad | 31,30 |
| 13.18.120.9 | Diametro nominale 80 (3"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/10 | cad | 39,10 |
| 13.18.120.10 | Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 13.18.130.0 | Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16. |  |  |
|  | Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar. |  |  |
| 13.18.130.1 | Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro sette/80 | cad | 7,80 |
| 13.18.130.2 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro otto/80 | cad | 8,80 |
| 13.18.130.3 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/70 | cad | 10,70 |
| 13.18.130.4 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/30 | cad | 13,30 |
| 13.18.130.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/70 | cad | 16,70 |
| 13.18.130.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/90 | cad | 19,90 |
| 13.18.130.7 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/70 | cad | 27,70 |
| 13.18.130.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/30 | cad | 41,30 |
| 13.18.130.9 | Diametro nominale 80 (3"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 13.18.130.10 | Diametro nominale 100 (4"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro ottantanove/00 | cad | 89,00 |
| 13.18.140.0 | Raccoglitore di impurità in ghisa, tipo a Y per fluidi fino a 300°C, PN 16, attacchi flangiati. |  |  |
|  | Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.140.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/30 | cad | 36,30 |
| 13.18.140.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/20 | cad | 40,20 |
| 13.18.140.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro quarantasette/80 | cad | 47,80 |
| 13.18.140.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantacinque/00 | cad | 55,00 |
| 13.18.140.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 13.18.140.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 13.18.140.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centotredici/00 | cad | 113,00 |
| 13.18.140.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentaquattro/00 | cad | 134,00 |
| 13.18.140.9 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasette/00 | cad | 177,00 |
| 13.18.140.10 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettanta/00 | cad | 270,00 |
| 13.18.140.11 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantaquattro/00 | cad | 384,00 |
| 13.18.140.12 | Diametro nominale 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.18.140.13 | Diametro nominale 250 (10"). |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentonovanta/00 | cad | 1.290,00 |
| 13.18.150.0 | Valvola di ritegno a CLAPET in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 16 bar e fino a +170° C con 7 bar. |  |  |
| 13.18.150.1 | Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro sette/80 | cad | 7,80 |
| 13.18.150.2 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro otto/80 | cad | 8,80 |
| 13.18.150.3 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/90 | cad | 10,90 |
| 13.18.150.4 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/30 | cad | 13,30 |
| 13.18.150.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/20 | cad | 16,20 |
| 13.18.150.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/90 | cad | 19,90 |
| 13.18.150.7 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/00 | cad | 24,00 |
| 13.18.150.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/60 | cad | 35,60 |
| 13.18.150.9 | Diametro nominale 80 (3"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro quarantatre/30 | cad | 43,30 |
| 13.18.150.10 | Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 13.18.160.0 | Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. |  |  |
|  | Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. |  |  |
| 13.18.160.1 | Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro sette/40 | cad | 7,40 |
| 13.18.160.2 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro otto/10 | cad | 8,10 |
| 13.18.160.3 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/00 | cad | 10,00 |
| 13.18.160.4 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro dodici/50 | cad | 12,50 |
| 13.18.160.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/60 | cad | 15,60 |
| 13.18.160.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/40 | cad | 19,40 |
| 13.18.160.7 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/10 | cad | 24,10 |
| 13.18.160.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/60 | cad | 37,60 |
| 13.18.160.9 | Diametro nominale 80 (3"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/80 | cad | 49,80 |
| 13.18.160.10 | Diametro nominale 100 (4"), PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 13.18.170.0 | Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura controllata per evitare la circolazione naturale, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura controllata, particolarmente indicata per evitare circolazione naturale di acqua calda negli impianti di riscaldamento, pressione di apertura di circa 20 mbar, idonea per liquidi fino a +120° C. |  |  |
| 13.18.170.1 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/20 | cad | 29,20 |
| 13.18.170.2 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/00 | cad | 31,00 |
| 13.18.170.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/50 | cad | 40,50 |
| 13.18.170.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantuno/00 | cad | 51,00 |
| 13.18.180.0 | Valvola di ritegno con otturatore e molla, tipo WAFER, attacchi flangiati, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di ritegno con otturatore e molla, tipo WAFER per inserimento diretto fra flange, PN 16, otturatore e molla in acciaio inox, idonea per liquidi e gas fino a 260° C, completa di flange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.180.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro trenta/60 | cad | 30,60 |
| 13.18.180.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/80 | cad | 32,80 |
| 13.18.180.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/40 | cad | 38,40 |
| 13.18.180.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 13.18.180.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 13.18.180.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 13.18.180.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 13.18.180.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 13.18.180.9 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantatre/00 | cad | 193,00 |
| 13.18.180.10 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantasei/00 | cad | 366,00 |
| 13.18.180.11 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantaquattro/00 | cad | 444,00 |
| 13.18.180.12 | Diametro nominale 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.18.190.0 | Valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato, attacchi flangiati, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, sedi di tenuta in acciaio inox, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a +120° C con 16 bar e fino a +300° C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni, e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.190.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 13.18.190.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 13.18.190.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro settantanove/00 | cad | 79,00 |
| 13.18.190.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 13.18.190.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centodieci/00 | cad | 110,00 |
| 13.18.190.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentacinque/00 | cad | 135,00 |
| 13.18.190.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantadue/00 | cad | 192,00 |
| 13.18.190.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventuno/00 | cad | 221,00 |
| 13.18.190.9 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentouno/00 | cad | 301,00 |
| 13.18.190.10 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventisette/00 | cad | 427,00 |
| 13.18.190.11 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.18.190.12 | Diametro nominale 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro milletrenta/00 | cad | 1.030,00 |
| 13.18.200.0 | Valvola di ritegno intermedia verticale, attacchi flangiati, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di ritegno intermedia verticale, PN 16, corpo in ghisa, sede di tenuta ed otturatore in ghisa, anello di tenuta in gomma, idonea per acqua e fluidi in genere fino a +100° C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.200.1 | Diametro nominale 40 "(1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro ottantanove/00 | cad | 89,00 |
| 13.18.200.2 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro centouno/00 | cad | 101,00 |
| 13.18.200.3 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 13.18.200.4 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantuno/00 | cad | 171,00 |
| 13.18.200.5 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventidue/00 | cad | 222,00 |
| 13.18.200.6 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantadue/00 | cad | 282,00 |
| 13.18.200.7 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantaquattro/00 | cad | 384,00 |
| 13.18.200.8 | Diametro nominale 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.18.210.0 | Valvola di ritegno in ottone con sugheruola per tubi di pescaggio, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di ritegno con sugheruola per acqua e fluidi da -10° C a +40° C, PN 16, idonea per evitare lo svuotamento del tubo di pescaggio, costituita da corpo in ottone, otturatore in ottone a doppia guida, tenuta con guarnizione in gomma, sugheruola a tagli orizzontali per filtraggio di fanghi e sedimenti, attacchi filettati. |  |  |
| 13.18.210.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). |  |  |
|  | cadauno euro nove/10 | cad | 9,10 |
| 13.18.210.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro dieci/10 | cad | 10,10 |
| 13.18.210.3 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro undici/40 | cad | 11,40 |
| 13.18.210.4 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro dodici/90 | cad | 12,90 |
| 13.18.210.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro quindici/80 | cad | 15,80 |
| 13.18.210.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/20 | cad | 18,20 |
| 13.18.210.7 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/90 | cad | 22,90 |
| 13.18.210.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro trentatre/60 | cad | 33,60 |
| 13.18.210.9 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/90 | cad | 41,90 |
| 13.18.210.10 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro sessantatre/00 | cad | 63,00 |
| 13.18.220.0 | Valvola di ritegno con otturatore a molla e prese di ispezione, attacchi filettati, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di ritegno con otturatore a molla e prese di ispezione per verificare la tenuta dell'otturatore, PN 16, idonea per acqua, aria e gas fino a +95° C, costituita da corpo in ottone, otturatore in resina, guarnizione di tenuta in gomma, molla in acciaio inox, attacchi filettati. |  |  |
| 13.18.220.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro tredici/30 | cad | 13,30 |
| 13.18.220.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro sedici/00 | cad | 16,00 |
| 13.18.220.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro venti/20 | cad | 20,20 |
| 13.18.220.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/90 | cad | 27,90 |
| 13.18.220.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/50 | cad | 42,50 |
| 13.18.220.6 | Diametro nominale 40 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 13.18.225.0 | Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,07 - 1,00 bar. |  |  |
|  | Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,07 bar a 1,00 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h). |  |  |
| 13.18.225.1 | DN 15 (1/2") P min 0,45 P max 1,00. |  |  |
|  | cadauno euro novanta/00 | cad | 90,00 |
| 13.18.225.2 | DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 1,00. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 13.18.225.3 | DN 25 (1") P min 0,45 P max 1,00. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.18.230.0 | Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,14 - 2,20 bar. |  |  |
|  | Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,14 bar a 2,20 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h). |  |  |
| 13.18.230.1 | DN 15 (1/2") P min 0,45 P max 1,82. |  |  |
|  | cadauno euro novanta/00 | cad | 90,00 |
| 13.18.230.2 | DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 1,82. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 13.18.230.3 | DN 25 (1") P min 0,91 P max 4,31. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.18.230.4 | DN 32 (1"1/4) P min 0,91 P max 4,31. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantotto/00 | cad | 188,00 |
| 13.18.230.5 | DN 40 (1"1/2) P min 1,82 P max 10,9. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantuno/00 | cad | 271,00 |
| 13.18.230.6 | DN 50 (2") P min 1,82 P max 10,9. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantasette/00 | cad | 357,00 |
| 13.18.230.7 | DN 65 (2"1/2) P min 2,73 P max 18,2. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.18.230.8 | DN 80 (3") P min 5,45 P max 27,3. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosettanta/00 | cad | 770,00 |
| 13.18.230.9 | DN 100 (4") P min 16,0 P max 61,5. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentodieci/00 | cad | 1.410,00 |
| 13.18.230.10 | DN 150 (6") P min 31,8 P max 123. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 2.450,00 |
| 13.18.230.11 | DN 200 (8") P min 64,0 P max 215. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentosessanta/00 | cad | 3.360,00 |
| 13.18.230.12 | DN 250 (10") P min 127 P max 338. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecentonovanta/00 | cad | 4.790,00 |
| 13.18.230.13 | DN 300 (12") P min 255 P max 460. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacinquecentosettanta/00 | cad | 5.570,00 |
| 13.18.240.0 | Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,35 - 4,20 bar. |  |  |
|  | Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,35 bar a 4,20 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h). |  |  |
| 13.18.240.1 | DN 15 (1/2") P min 0,45 P max 2,73. |  |  |
|  | cadauno euro novanta/00 | cad | 90,00 |
| 13.18.240.2 | DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 2,73. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 13.18.240.3 | DN 25 (1") P min 0,91 P max 6,13. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.18.240.4 | DN 32 (1"1/4) P min 0,91 P max 6,13. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantotto/00 | cad | 188,00 |
| 13.18.240.5 | DN 40 (1"1/2) P min 3,63 P max 15,4. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantuno/00 | cad | 261,00 |
| 13.18.240.6 | DN 50 (2") P min 3,63 P max 15,4. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantasette/00 | cad | 357,00 |
| 13.18.240.7 | DN 65 (2"1/2) P min 5,45 P max 27,3. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.18.240.8 | DN 80 (3") P min 8,18 P max 34,1. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosettanta/00 | cad | 770,00 |
| 13.18.240.9 | DN 100 (4") P min 16,0 P max 77,5. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentodieci/00 | cad | 1.410,00 |
| 13.18.240.10 | DN 150 (6") P min 31,8 P max 155. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 2.450,00 |
| 13.18.240.11 | DN 200 (8") P min 64,0 P max 271. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentosessanta/00 | cad | 3.360,00 |
| 13.18.240.12 | DN 250 (10") P min 127 P max 425. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecentonovanta/00 | cad | 4.790,00 |
| 13.18.240.13 | DN 300 (12") P min 255 P max 580. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacinquecentosettanta/00 | cad | 5.570,00 |
| 13.18.250.0 | Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola manuale. |  |  |
|  | Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con manopola, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. |  |  |
| 13.18.250.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/30 | cad | 19,30 |
| 13.18.250.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/70 | cad | 21,70 |
| 13.18.250.3 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/10 | cad | 31,10 |
| 13.18.260.0 | Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola termostatica. |  |  |
|  | Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa termostatica, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. |  |  |
| 13.18.260.1 | Diametro nominale 10 (3/8") con testa normale. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/80 | cad | 39,80 |
| 13.18.260.2 | Diametro nominale 15 (1/2") con testa normale. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/90 | cad | 41,90 |
| 13.18.260.3 | Diametro nominale 20 (3/4") con testa normale. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantuno/00 | cad | 51,00 |
| 13.18.260.4 | Diametro nominale 10 (3/8") con testa antimanomissione. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 13.18.260.5 | Diametro nominale 15 (1/2") con testa antimanomissione. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 13.18.260.6 | Diametro nominale 20 (3/4") con testa antimanomissione. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 13.18.260.7 | Maggiorazione per sonda a distanza. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/90 | cad | 23,90 |
| 13.18.270.0 | Valvola di regolazione con testa termostatica e sonda di temperatura a distanza. |  |  |
|  | Valvola di regolazione costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa termostatica di azionamento, otturatore con scala graduata di regolazione, sonda di temperatura a distanza per applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica. |  |  |
| 13.18.270.1 | DN 10 (3/8") KV = 1,4, scala 20° C - 50° C. |  |  |
|  | cadauno euro novantadue/00 | cad | 92,00 |
| 13.18.270.2 | DN 15 (1/2") KV = 1,9, scala 20° C - 50° C. |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 13.18.270.3 | DN 20 (3/4") KV = 3,6, scala 20° C - 50° C. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 13.18.270.4 | DN 10 (3/8") KV = 1,4, scala 40° C - 70° C. |  |  |
|  | cadauno euro novantadue/00 | cad | 92,00 |
| 13.18.270.5 | DN 15 (1/2") KV = 1,9, scala 40° C - 70° C. |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 13.18.270.6 | DN 20 (3/4") KV = 3,6, scala 40° C - 70° C. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 13.18.280.0 | Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola elettrotermica. |  |  |
|  | Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.18.280.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 13.18.280.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro sessantotto/00 | cad | 68,00 |
| 13.18.280.3 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro centodiciotto/00 | cad | 118,00 |
| 13.18.290.0 | Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-OFF. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo normalmente chiusa, costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, completa di raccordi per collegamenti a tubo di ferro, rame o plastica. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). |  |  |
| 13.18.290.1 | DN 10 (3/8") KV = 1,4 a 2 vie. |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 13.18.290.2 | DN 15 (1/2") KV = 1,9 a 2 vie. |  |  |
|  | cadauno euro sessantatre/00 | cad | 63,00 |
| 13.18.290.3 | DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 2 vie. |  |  |
|  | cadauno euro settanta/00 | cad | 70,00 |
| 13.18.290.4 | DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 3 vie. |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 13.18.290.5 | DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 3 vie con T by-pass. |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 13.18.300 | Valvola monotubo a 4 vie per corpo scaldante con manopola. |  |  |
|  | Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, con attacchi DN 20 (3/4"), idonea per impianti monotubo, completa di manopola, raccordi per tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/60 | cad | 35,60 |
| 13.18.310.0 | Valvola monotubo a 4 vie per corpo scaldante con testa termostatica. |  |  |
|  | Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, idonea per impianti mono tubo, completa di testa termostatica, raccordi per tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica. |  |  |
| 13.18.310.1 | Valvola con testa normale. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 13.18.310.2 | Valvola con testa antimanomissione. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 13.18.310.3 | Maggiorazione per sonda a distanza. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/90 | cad | 23,90 |
| 13.18.320 | Valvola monotubo a 4 vie per corpo scaldante con testa elettrotermica. |  |  |
|  | Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, idonea per impianti mono tubo, completa di testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, raccordi per tubi di rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasette/00 | cad | 87,00 |
| 13.18.330.0 | Saracinesca in ghisa a corpo ovale, attacchi flangiati, PN 16. |  |  |
|  | Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi di tenuta in ottone, tenuta a premistoppa, idonea per acqua, nafta, aria, gas fino a +100° C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.330.1 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 13.18.330.2 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 13.18.330.3 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centoquaranta/00 | cad | 140,00 |
| 13.18.330.4 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasette/00 | cad | 177,00 |
| 13.18.330.5 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciannove/00 | cad | 219,00 |
| 13.18.330.6 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantanove/00 | cad | 279,00 |
| 13.18.330.7 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantacinque/00 | cad | 375,00 |
| 13.18.330.8 | Diametro nominale 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.18.330.9 | Diametro nominale 250 (10"). |  |  |
|  | cadauno euro novecentoottanta/00 | cad | 980,00 |
| 13.18.330.10 | Diametro nominale 300 (12"). |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoottanta/00 | cad | 1.380,00 |
| 13.18.340.0 | Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, attacchi flangiati, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a 120° C con 16 bar e fino a 300° C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.340.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 13.18.340.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 13.18.340.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro settantanove/00 | cad | 79,00 |
| 13.18.340.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 13.18.340.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centotredici/00 | cad | 113,00 |
| 13.18.340.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentacinque/00 | cad | 135,00 |
| 13.18.340.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantasei/00 | cad | 196,00 |
| 13.18.340.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventiquattro/00 | cad | 224,00 |
| 13.18.340.9 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 13.18.340.10 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantuno/00 | cad | 441,00 |
| 13.18.340.11 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.18.340.12 | Diametro nominale 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 13.18.340.13 | Diametro nominale 250 (10"). |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentodieci/00 | cad | 1.910,00 |
| 13.18.345.0 | Valvola di intercettazione in ghisa, esente da manutenzione, a tenuta morbida, per montaggio WAFER. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione in ghisa, esente da manutenzione, a tenuta morbida, per montaggio WAFER con scartamento uguale al DN, sede inclinata, PN 16, corpo in ghisa, asta in acciaio inox, tappo di tenuta in ghisa rivestita con EPDM, tenuta a premistoppa, idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento fino a 120° C con 16 bar, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.345.1 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 13.18.345.2 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 13.18.345.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 13.18.345.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 13.18.345.5 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro centouno/00 | cad | 101,00 |
| 13.18.345.6 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 13.18.345.7 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 13.18.345.8 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantacinque/00 | cad | 195,00 |
| 13.18.345.9 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantotto/00 | cad | 248,00 |
| 13.18.345.10 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantotto/00 | cad | 278,00 |
| 13.18.350.0 | Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, tenuta a soffietto, attacchi flangiati, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a soffietto di acciaio inox esente da manutenzione, idonea per vapore ed aria, fino a +300° C con 16 bar, per nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a +200° C con 10 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.350.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 13.18.350.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 13.18.350.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro centosette/00 | cad | 107,00 |
| 13.18.350.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro centoventisei/00 | cad | 126,00 |
| 13.18.350.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantaquattro/00 | cad | 144,00 |
| 13.18.350.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 13.18.350.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantadue/00 | cad | 242,00 |
| 13.18.350.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 13.18.350.9 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantanove/00 | cad | 399,00 |
| 13.18.350.10 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.18.350.11 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.18.350.12 | Diametro nominale 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentocinquanta/00 | cad | 1.750,00 |
| 13.18.350.13 | Diametro nominale 250 (10"). |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentoottanta/00 | cad | 2.680,00 |
| 13.18.360.0 | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.18.360.1 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro novantanove/00 | cad | 99,00 |
| 13.18.360.2 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 13.18.360.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 13.18.360.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 13.18.360.5 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro centosette/00 | cad | 107,00 |
| 13.18.360.6 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centoventisei/00 | cad | 126,00 |
| 13.18.360.7 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 13.18.360.8 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.18.360.9 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciannove/00 | cad | 219,00 |
| 13.18.360.10 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantuno/00 | cad | 291,00 |
| 13.18.360.11 | Diametro nominale 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantadue/00 | cad | 392,00 |
| 13.18.360.12 | Diametro nominale 250 (10"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.18.360.13 | Diametro nominale 300 (12"). |  |  |
|  | cadauno euro millecentosessanta/00 | cad | 1.160,00 |
| 13.18.360.14 | Sovrapprezzo per riduttore per valvole fino al diametro nominale 250. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 13.18.370.0 | Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi per acqua e fluidi in genere, PN 6. |  |  |
|  | Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0 bar. |  |  |
| 13.18.370.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). |  |  |
|  | cadauno euro dieci/90 | cad | 10,90 |
| 13.18.370.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro dodici/20 | cad | 12,20 |
| 13.18.370.3 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/70 | cad | 14,70 |
| 13.18.370.4 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/50 | cad | 18,50 |
| 13.18.370.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro trenta/50 | cad | 30,50 |
| 13.18.370.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/50 | cad | 40,50 |
| 13.18.370.7 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 13.18.370.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centoventiquattro/00 | cad | 124,00 |
| 13.18.370.9 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro centosessantasette/00 | cad | 167,00 |
| 13.18.370.10 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantatre/00 | cad | 243,00 |
| 13.18.380.0 | Valvola a galleggiante per acqua e fluidi neutri fino a 90°C, PN 8. |  |  |
|  | Valvola a galleggiante con corpo e pistone in ottone, PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +65° C con galleggiante in plastica e fino a +90° C con galleggiante in acciaio inox. |  |  |
| 13.18.380.1 | DN 15 (1/2") con galleggiante in plastica. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciotto/00 | cad | 118,00 |
| 13.18.380.2 | DN 20 (3/4") con galleggiante in plastica. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentacinque/00 | cad | 135,00 |
| 13.18.380.3 | DN 25 (1") con galleggiante in plastica. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantadue/00 | cad | 152,00 |
| 13.18.380.4 | DN 32 (1"1/4) con galleggiante in plastica. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventotto/00 | cad | 228,00 |
| 13.18.380.5 | DN 40 (1"1/2) con galleggiante in plastica. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantasei/00 | cad | 286,00 |
| 13.18.380.6 | DN 50 (2") con galleggiante in plastica. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventisette/00 | cad | 327,00 |
| 13.18.380.7 | DN 15 (1/2") con galleggiante in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantacinque/00 | cad | 155,00 |
| 13.18.380.8 | DN 20 (3/4") con galleggiante in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantotto/00 | cad | 168,00 |
| 13.18.380.9 | DN 25 (1") con galleggiante in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantatre/00 | cad | 183,00 |
| 13.18.380.10 | DN 32 (1"1/4) con galleggiante in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantotto/00 | cad | 268,00 |
| 13.18.380.11 | DN 40 (1"1/2) con galleggiante in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentatre/00 | cad | 333,00 |
| 13.18.380.12 | DN 50 (2") con galleggiante in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentodue/00 | cad | 402,00 |
| 13.18.380.13 | DN 65 (2"1/2) con galleggiante in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.18.390.0 | Valvola di riempimento servopilotata da rubinetto a galleggiante, PN 12, attacchi flangiati. |  |  |
|  | Valvola di riempimento servopilotata da valvola a galleggiante di piccolo diametro, costituita da corpo e coperchio in ghisa, membrana e guarnizione in materiale sintetico, attacchi flangiati, pressione max 12 bar, completa di controflange, bulloni e guarnizioni ed escluso la valvola a galleggiante. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). |  |  |
| 13.18.390.1 | DN 40 (1"1/2), KV = 25. |  |  |
|  | cadauno euro millequaranta/00 | cad | 1.040,00 |
| 13.18.390.2 | DN 50 (2"), KV = 40. |  |  |
|  | cadauno euro millesessanta/00 | cad | 1.060,00 |
| 13.18.390.3 | DN 65 (2"1/2), KV = 70. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentotrenta/00 | cad | 1.230,00 |
| 13.18.390.4 | DN 80 (3"), KV = 92. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosettanta/00 | cad | 1.370,00 |
| 13.18.390.5 | DN 100 (4"), KV = 170. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecento/00 | cad | 1.700,00 |
| 13.18.390.6 | DN 125 (5"), KV = 260. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecentocinquanta/00 | cad | 2.950,00 |
| 13.18.390.7 | DN 150 (6"), KV = 370. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaquaranta/00 | cad | 4.040,00 |
| 13.18.390.8 | DN 200 (8"), KV = 680. |  |  |
|  | cadauno euro seimilatrecentodieci/00 | cad | 6.310,00 |
| 13.18.390.9 | DN 250 (10"), KV = 1050. |  |  |
|  | cadauno euro dodicimilasettecentonovanta/00 | cad | 12.790,00 |
| 13.18.400.0 | Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110°C, PN 10. |  |  |
|  | Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110° C, PN 10, con scala graduata in m per la taratura. Portata max di by-pass: Q (mc/h). |  |  |
| 13.18.400.1 | Diametro nominale 20 (3/4"), Q = 3,0. |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/00 | cad | 42,00 |
| 13.18.400.2 | Diametro nominale 32 (1"1/4), Q = 10,0. |  |  |
|  | cadauno euro novantanove/00 | cad | 99,00 |
| 13.18.410.0 | Valvola di sfioro ad elevata precisione per fluidi fino a 150°C, PN 16. |  |  |
|  | Valvola di sfioro con elevata precisione di intervento per acqua e vapore, PN 16, temperatura massima +70° C fino al DN 32 e +150° C per DN maggiori, idonea per lo sfioro su una tubazione di scarico con o senza contro pressione, costruita in bronzo fino al DN 32 ed in ghisa grigia per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Scale disponibili di taratura della pressione differenziale: 0,16-0,50 bar/0,20-0,80bar/0,60- 2,40 bar/0,50-2,00 bar/2,00-4,50 bar/3,00-12,00 bar. |  |  |
| 13.18.410.1 | Diametro nominale 15 (1/2"), KV = 2. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentodieci/00 | cad | 1.210,00 |
| 13.18.410.2 | Diametro nominale 20 (3/4"), KV = 3. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoottanta/00 | cad | 1.280,00 |
| 13.18.410.3 | Diametro nominale 25 (1"), KV = 7. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosettanta/00 | cad | 1.370,00 |
| 13.18.410.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4), KV = 11. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoquaranta/00 | cad | 1.540,00 |
| 13.18.410.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2), KV = 18. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoquaranta/00 | cad | 1.340,00 |
| 13.18.410.6 | Diametro nominale 50 (2"), KV = 28. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.18.410.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2), KV = 47. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoottanta/00 | cad | 1.680,00 |
| 13.18.410.8 | Diametro nominale 80 (3"), KV = 70. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentosessanta/00 | cad | 1.960,00 |
| 13.18.410.9 | Diametro nominale 100 (4"), KV = 110. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentosettanta/00 | cad | 2.370,00 |
| 13.18.410.10 | Diametro nominale 125 (5"), KV = 180. |  |  |
|  | cadauno euro tremiladuecentodieci/00 | cad | 3.210,00 |
| 13.18.410.11 | Diametro nominale 150 (6"), KV = 250. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasessanta/00 | cad | 4.060,00 |
| 13.18.410.12 | Molla taratura 0,16- 0,50 bar. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotre/00 | cad | 403,00 |
| 13.18.410.13 | Molla taratura 0,20- 0,80 bar. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotre/00 | cad | 403,00 |
| 13.18.410.14 | Molla taratura 0,60- 2,40 bar. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotre/00 | cad | 403,00 |
| 13.18.410.15 | Molla taratura 0,50- 2,00 bar. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 13.18.410.16 | Molla taratura 2,00- 4,50 bar. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 13.18.410.17 | Molla taratura 3,00-12,00 bar. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 13.18.410.18 | Anticipatore d'acqua per T maggiore di 130° C. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |