| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.3 | # CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE |  |  |
| 13.3.10.0 | Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. |  |  |
|  | Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). |  |  |
| 13.3.10.1 | Altezza massima dell'elemento mm 430. |  |  |
|  | ## per chilowatt euro duecentoundici/00 | kW | 211,00 |
| 13.3.10.2 | Altezza massima dell'elemento mm 600. |  |  |
|  | per chilowatt euro centottanta/00 | kW | 180,00 |
| 13.3.10.3 | Altezza massima dell'elemento mm 700. |  |  |
|  | per chilowatt euro centosessantotto/00 | kW | 168,00 |
| 13.3.10.4 | Altezza massima dell'elemento mm 900. |  |  |
|  | per chilowatt euro centocinquantadue/00 | kW | 152,00 |
| 13.3.20.0 | Radiatori in ghisa, tipo con elementi a piastra, colore bianco. |  |  |
|  | Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). |  |  |
| 13.3.20.1 | Altezza massima dell'elemento mm 430. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentoventitre/00 | kW | 223,00 |
| 13.3.20.2 | Altezza massima dell'elemento mm 600. |  |  |
|  | per chilowatt euro centosettantaquattro/00 | kW | 174,00 |
| 13.3.20.3 | Altezza massima dell'elemento mm 700. |  |  |
|  | per chilowatt euro centocinquantaquattro/00 | kW | 154,00 |
| 13.3.20.4 | Altezza massima dell'elemento mm 900. |  |  |
|  | per chilowatt euro centotrentanove/00 | kW | 139,00 |
| 13.3.30.0 | Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco. |  |  |
|  | Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). |  |  |
| 13.3.30.1 | Altezza massima dell'elemento mm 280. |  |  |
|  | per chilowatt euro centoottantotto/00 | kW | 188,00 |
| 13.3.30.2 | Altezza massima dell'elemento mm 430. |  |  |
|  | per chilowatt euro centoquarantotto/00 | kW | 148,00 |
| 13.3.30.3 | Altezza massima dell'elemento mm 580. |  |  |
|  | per chilowatt euro centoundici/00 | kW | 111,00 |
| 13.3.30.4 | Altezza massima dell'elemento mm 680. |  |  |
|  | per chilowatt euro centouno/00 | kW | 101,00 |
| 13.3.30.5 | Altezza massima dell'elemento mm 780. |  |  |
|  | per chilowatt euro centouno/00 | kW | 101,00 |
| 13.3.30.6 | Altezza massima dell'elemento mm 880. |  |  |
|  | per chilowatt euro centosette/00 | kW | 107,00 |
| 13.3.30.7 | Altezza massima dell'elemento mm 1250. |  |  |
|  | per chilowatt euro centocinquantanove/00 | kW | 159,00 |
| 13.3.30.8 | Altezza massima dell'elemento mm 1650. |  |  |
|  | per chilowatt euro centosettantatre/00 | kW | 173,00 |
| 13.3.30.9 | Altezza massima dell'elemento mm 2050. |  |  |
|  | per chilowatt euro centosettantanove/00 | kW | 179,00 |
| 13.3.50.0 | Radiatori in acciaio, tipo a piastra, colore bianco. |  |  |
|  | Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). |  |  |
| 13.3.50.1 | Altezza massima della piastra/ Numero ranghi = mm 400/1. |  |  |
|  | per chilowatt euro centoundici/00 | kW | 111,00 |
| 13.3.50.2 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1. |  |  |
|  | per chilowatt euro ottantaquattro/00 | kW | 84,00 |
| 13.3.50.3 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1. |  |  |
|  | per chilowatt euro ottanta/00 | kW | 80,00 |
| 13.3.50.4 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2. |  |  |
|  | per chilowatt euro centosei/00 | kW | 106,00 |
| 13.3.50.5 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2. |  |  |
|  | per chilowatt euro ottantotto/00 | kW | 88,00 |
| 13.3.50.6 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2. |  |  |
|  | per chilowatt euro ottantaquattro/00 | kW | 84,00 |
| 13.3.50.7 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3. |  |  |
|  | per chilowatt euro novantacinque/00 | kW | 95,00 |
| 13.3.50.8 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3. |  |  |
|  | per chilowatt euro ottanta/00 | kW | 80,00 |
| 13.3.50.9 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3. |  |  |
|  | per chilowatt euro settantotto/00 | kW | 78,00 |
| 13.3.60.0 | Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. |  |  |
|  | Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del radiatore: H (mm). |  |  |
| 13.3.60.1 | Altezza massima del radiatore mm 200. |  |  |
|  | per chilowatt euro trecento/00 | kW | 300,00 |
| 13.3.60.2 | Altezza massima del radiatore mm 300. |  |  |
|  | per chilowatt euro trecentotrentotto/00 | kW | 338,00 |
| 13.3.60.3 | Altezza massima del radiatore mm 400. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentoquarantasette/00 | kW | 247,00 |
| 13.3.60.4 | Altezza massima del radiatore mm 500. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentouno/00 | kW | 201,00 |
| 13.3.60.5 | Altezza massima del radiatore mm 600. |  |  |
|  | per chilowatt euro centocinquantotto/00 | kW | 158,00 |
| 13.3.60.6 | Altezza massima del radiatore mm 750. |  |  |
|  | per chilowatt euro centocinquantatre/00 | kW | 153,00 |
| 13.3.60.7 | Altezza massima del radiatore mm 900. |  |  |
|  | per chilowatt euro centocinquantatre/00 | kW | 153,00 |
| 13.3.60.8 | Altezza massima del radiatore mm 1000. |  |  |
|  | per chilowatt euro centocinquantatre/00 | kW | 153,00 |
| 13.3.60.9 | Altezza massima del radiatore mm 1500. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentootto/00 | kW | 208,00 |
| 13.3.60.10 | Altezza massima del radiatore mm 1800. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentootto/00 | kW | 208,00 |
| 13.3.60.11 | Altezza massima del radiatore mm 2000. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentootto/00 | kW | 208,00 |
| 13.3.60.12 | Altezza massima del radiatore mm 2500. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentootto/00 | kW | 208,00 |
| 13.3.70.0 | Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore a scelta. |  |  |
|  | Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del radiatore: H (mm). |  |  |
| 13.3.70.1 | Altezza massima del radiatore mm 200. |  |  |
|  | per chilowatt euro trecentotrentanove/00 | kW | 339,00 |
| 13.3.70.2 | Altezza massima del radiatore mm 300. |  |  |
|  | per chilowatt euro trecentoottantatre/00 | kW | 383,00 |
| 13.3.70.3 | Altezza massima del radiatore mm 400. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentosettantasette/00 | kW | 277,00 |
| 13.3.70.4 | Altezza massima del radiatore mm 500. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentoventisei/00 | kW | 226,00 |
| 13.3.70.5 | Altezza massima del radiatore mm 600. |  |  |
|  | per chilowatt euro centosettantasei/00 | kW | 176,00 |
| 13.3.70.6 | Altezza massima del radiatore mm 750. |  |  |
|  | per chilowatt euro centosettantadue/00 | kW | 172,00 |
| 13.3.70.7 | Altezza massima del radiatore mm 900. |  |  |
|  | per chilowatt euro centosettantadue/00 | kW | 172,00 |
| 13.3.70.8 | Altezza massima del radiatore mm 1000. |  |  |
|  | per chilowatt euro centosettantadue/00 | kW | 172,00 |
| 13.3.70.9 | Altezza massima del radiatore mm 1500. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentotrentaquattro/00 | kW | 234,00 |
| 13.3.70.10 | Altezza massima del radiatore mm 1800. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentotrentaquattro/00 | kW | 234,00 |
| 13.3.70.11 | Altezza massima del radiatore mm 2000. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentotrentaquattro/00 | kW | 234,00 |
| 13.3.70.12 | Altezza massima del radiatore mm 2500. |  |  |
|  | per chilowatt euro duecentotrentaquattro/00 | kW | 234,00 |
| 13.3.80.0 | Radiatori d'arredo in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci, colore bianco. |  |  |
|  | Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per installazione in locali da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Misure indicative H x L. Potenza resa a norma EN 442 (delta T = 50°C) non inferiore a P (W). |  |  |
| 13.3.80.1 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45. Potenza 380 W. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantuno/00 | cad | 191,00 |
| 13.3.80.2 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60. Potenza 490 W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinque/00 | cad | 205,00 |
| 13.3.80.3 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100. Potenza 790 W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventiquattro/00 | cad | 224,00 |
| 13.3.80.4 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45. Potenza 550 W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantasei/00 | cad | 266,00 |
| 13.3.80.5 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60. Potenza 730 W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantuno/00 | cad | 281,00 |
| 13.3.80.6 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100. Potenza 1200 W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 13.3.80.7 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45. Potenza 860 W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantaquattro/00 | cad | 384,00 |
| 13.3.80.8 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60. Potenza 1110 W. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentodue/00 | cad | 402,00 |
| 13.3.80.9 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100. Potenza 1790 W. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentotto/00 | cad | 438,00 |
| 13.3.90.0 | Radiatori d'arredo in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci, colore a scelta. |  |  |
|  | Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per installazione in locali da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Misure indicative H x L. Potenza resa a norma EN 442 (delta T = 50°C) non inferiore a P (W). |  |  |
| 13.3.90.1 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45. Potenza 380 W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantacinque/00 | cad | 245,00 |
| 13.3.90.2 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60. Potenza 490 W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantuno/00 | cad | 261,00 |
| 13.3.90.3 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100. Potenza 790 W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantasette/00 | cad | 287,00 |
| 13.3.90.4 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45. Potenza 550 W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantuno/00 | cad | 341,00 |
| 13.3.90.5 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60. Potenza 730 W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantuno/00 | cad | 361,00 |
| 13.3.90.6 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100. Potenza 1200 W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantasette/00 | cad | 387,00 |
| 13.3.90.7 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45. Potenza 860 W. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecento/00 | cad | 500,00 |
| 13.3.90.8 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60. Potenza 1110 W. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.3.90.9 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100. Potenza 1790 W. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.3.95 | Impianto di riscaldamento con battiscopa radiante. |  |  |
|  | Impianto di riscaldamento a battiscopa costituito da due tubi in rame crudo con diametro esterno di 22 mm e un'alettatura lamellare in duralluminio tipo ad alto rendimento delle dimensioni di mm 100x60 con passo di 3.2 mm e superficie radiante di 2,0 mq/ml. Il sistema, riferito ad una temperatura ambiente di 20 °C ed una temperatura media dell'acqua circolante nei tubi di 65,0°C, ha una emissione non inferiore a 750 W/ml. Il sistema si adatta a tutti i tipi di impianti a due tubi con andata e ritorno. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle normative vigenti. Sono compresi i carter di rivestimento e protezione superiore e anteriore in legno di abete da impregnare o laccare a piacere dello spessore di 1,5-2 cm levigato con spigoli arrotondati; i supporti intermedi e finali in legno grezzo multistrato levigato sulle facce a vista; l'isolante in sughero dello spessore di 3-4 mm da porre tra la parete interna ed il sistema di riscaldamento. Sono esclusi valvole, detentori e tubazioni di collegamento alla rete principale od al collettore di distribuzione. Il sistema è conteggiato per metro lineare di battiscopa. |  |  |
|  | al metro euro centocinquantacinque/00 | m | 155,00 |
| 13.3.100.0 | Pannello radiante a soffitto tipo a piastra, idoneo per acqua calda fino a 100°C. |  |  |
|  | Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio fino ad una altezza max di 6,0 m. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore al valore indicato in W/m. |  |  |
| 13.3.100.1 | Larghezza della piastra mm 300. Resa termica 250 W/m. |  |  |
|  | al metro euro quarantasette/50 | m | 47,50 |
| 13.3.100.2 | Larghezza della piastra mm 450. Resa termica 370 W/m. |  |  |
|  | al metro euro cinquantotto/00 | m | 58,00 |
| 13.3.100.3 | Larghezza della piastra mm 600. Resa termica 490 W/m. |  |  |
|  | al metro euro sessantacinque/00 | m | 65,00 |
| 13.3.100.4 | Larghezza della piastra mm 750. Resa termica 620 W/m. |  |  |
|  | al metro euro settantaquattro/00 | m | 74,00 |
| 13.3.100.5 | Larghezza della piastra mm 900. Resa termica 730 W/m. |  |  |
|  | al metro euro ottantasei/00 | m | 86,00 |
| 13.3.100.6 | Collettori di testa. |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/40 | cad | 29,40 |
| 13.3.100.7 | Scossaline anticonvettive per i due lati. |  |  |
|  | al metro euro cinque/50 | m | 5,50 |
| 13.3.110.0 | Pannello radiante a soffitto tipo a piastra, idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore. |  |  |
|  | Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio fino ad una altezza max di 6,0 m. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore al valore indicato in W/ m. |  |  |
| 13.3.110.1 | Larghezza della piastra mm 300. Resa termica 460 W/m. |  |  |
|  | al metro euro cinquantadue/00 | m | 52,00 |
| 13.3.110.2 | Larghezza della piastra mm 450. Resa termica 670 W/m. |  |  |
|  | al metro euro sessantaquattro/00 | m | 64,00 |
| 13.3.110.3 | Larghezza della piastra mm 600. Resa termica 880 W/m. |  |  |
|  | al metro euro settantadue/00 | m | 72,00 |
| 13.3.110.4 | Larghezza della piastra mm 750. Resa termica 1090 W/m. |  |  |
|  | al metro euro ottantatre/00 | m | 83,00 |
| 13.3.110.5 | Larghezza della piastra mm 900. Resa termica 1300 W/m. |  |  |
|  | al metro euro novantatre/00 | m | 93,00 |
| 13.3.110.6 | Collettori di testa. |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/40 | cad | 29,40 |
| 13.3.110.7 | Scossaline anticonvettive per i due lati. |  |  |
|  | al metro euro cinque/50 | m | 5,50 |
| 13.3.115.0 | Pannello radiante a parete per edilizia civile, con tubo in plastica e senza isolante. |  |  |
|  | Pannello radiante a parete per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla parete prima dell'intonaco e realizzato con i seguenti componenti: sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza. Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione dell'intonaco e della rasatura. |  |  |
| 13.3.115.1 | Interasse del tubo: 10 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventisei/40 | mq | 26,40 |
| 13.3.115.2 | Interasse del tubo: 15 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventitre/80 | mq | 23,80 |
| 13.3.115.3 | Interasse del tubo: 20 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventuno/30 | mq | 21,30 |
| 13.3.116.0 | Pannello radiante a parete per edilizia civile, con tubo in rame e senza isolante. |  |  |
|  | Pannello radiante a parete per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla parete prima dell'intonaco e realizzato con i seguenti componenti: sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in rame (ricotto e disossidato secondo le norme UNI EN 1057) suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza. Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione dell'intonaco e della rasatura. |  |  |
| 13.3.116.1 | Interasse del tubo: 10 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentadue/30 | mq | 32,00 |
| 13.3.116.2 | Interasse del tubo: 15 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventisette/70 | mq | 27,70 |
| 13.3.116.3 | Interasse del tubo: 20 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventitre/40 | mq | 23,40 |
| 13.3.117.0 | Pannello radiante a parete per edilizia civile, con tubo in multistrato e senza isolante. |  |  |
|  | Pannello radiante a parete per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla parete e realizzato con i seguenti componenti: sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza. Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione dell'intonaco e della rasatura. |  |  |
| 13.3.117.1 | Interasse del tubo: 10 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantacinque/80 | mq | 45,80 |
| 13.3.117.2 | Interasse del tubo: 15 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentanove/70 | mq | 39,70 |
| 13.3.117.3 | Interasse del tubo: 20 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentatre/60 | mq | 33,60 |
| 13.3.120.0 | Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene. |  |  |
|  | Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. |  |  |
| 13.3.120.1 | S = 2,0 - I = 10. |  |  |
|  | al metro quadrato euro cinquantuno/00 | mq | 51,00 |
| 13.3.120.2 | S = 2,0 - I = 15. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantuno/30 | mq | 41,30 |
| 13.3.120.3 | S = 2,0 - I = 20. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentaquattro/90 | mq | 34,90 |
| 13.3.120.4 | S = 3,0 - I = 10. |  |  |
|  | al metro quadrato euro cinquantatre/00 | mq | 53,00 |
| 13.3.120.5 | S = 3,0 - I = 15. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantaquattro/30 | mq | 44,30 |
| 13.3.120.6 | S = 3,0 - I = 20. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentasette/90 | mq | 37,90 |
| 13.3.121.0 | Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in rame ed isolante in materiale naturale. |  |  |
|  | Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in materiale naturale (sughero, fibre di legno ect..) di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di spessore minimo cm 1 altezza minima cm 10 e comprimibilità non inferiore a 5 mm, foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in rame (ricotto e disossidato secondo le norme UNI EN 1057) suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. |  |  |
| 13.3.121.1 | S = 2,0 - I = 10. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sessantadue/00 | mq | 62,00 |
| 13.3.121.2 | S = 2,0 - I = 15. |  |  |
|  | al metro quadrato euro cinquantadue/00 | mq | 52,00 |
| 13.3.121.3 | S = 2,0 - I = 20. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantasei/90 | mq | 46,90 |
| 13.3.121.4 | S = 3,0 - I = 10. |  |  |
|  | al metro quadrato euro settantatre/00 | mq | 73,00 |
| 13.3.121.5 | S = 3,0 - I = 15. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sessantatre/00 | mq | 63,00 |
| 13.3.121.6 | S = 3,0 - I = 20. |  |  |
|  | al metro quadrato euro cinquantotto/00 | mq | 58,00 |
| 13.3.122.0 | Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in multistrato ed isolante in materiale naturale. |  |  |
|  | Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in materiale naturale (sughero, fibre di legno ect..) di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di spessore minimo cm 1 altezza minima cm 10 e comprimibilità non inferiore a 5 mm, foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia in multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. |  |  |
| 13.3.122.1 | S = 2,0 - I = 10. |  |  |
|  | al metro quadrato euro settantasette/00 | mq | 77,00 |
| 13.3.122.2 | S = 2,0 - I = 15. |  |  |
|  | al metro quadrato euro cinquantasei/00 | mq | 56,00 |
| 13.3.122.3 | S = 2,0 - I = 20. |  |  |
|  | al metro quadrato euro cinquantuno/00 | mq | 51,00 |
| 13.3.122.4 | S = 3,0 - I = 10. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ottantotto/00 | mq | 88,00 |
| 13.3.122.5 | S = 3,0 - I = 15 |  |  |
|  | al metro quadrato euro sessantasette/00 | mq | 67,00 |
| 13.3.122.6 | S = 3,0 - I = 20. |  |  |
|  | al metro quadrato euro sessantadue/00 | mq | 62,00 |
| 13.3.125.0 | Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale, con tubo in plastica e senza isolante. |  |  |
|  | Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla soletta strutturale e realizzato con i seguenti componenti: foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per la formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. |  |  |
| 13.3.125.1 | Interasse del tubo: 15 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentasei/90 | mq | 36,90 |
| 13.3.125.2 | Interasse del tubo: 20 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventotto/90 | mq | 28,90 |
| 13.3.125.3 | Interasse del tubo: 30 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro venti/80 | mq | 20,80 |
| 13.3.126.0 | Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale, con tubo in rame e senza isolante. |  |  |
|  | Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla soletta strutturale e realizzato con i seguenti componenti: foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in rame suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione del massetto e del pavimento. |  |  |
| 13.3.126.1 | Interasse del tubo: 15 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventinove/90 | mq | 29,90 |
| 13.3.126.2 | Interasse del tubo: 20 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventisette/30 | mq | 27,30 |
| 13.3.126.3 | Interasse del tubo: 30 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventiquattro/60 | mq | 24,60 |
| 13.3.127.0 | Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale, con tubo in multistrato e senza isolante. |  |  |
|  | Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla soletta strutturale e realizzato con i seguenti componenti: foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione del massetto e del pavimento. |  |  |
| 13.3.127.1 | Interasse del tubo: 15 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantuno/00 | mq | 41,00 |
| 13.3.127.2 | Interasse del tubo: 20 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentasette/40 | mq | 37,40 |
| 13.3.127.3 | Interasse del tubo: 30 cm. |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentatre/60 | mq | 33,60 |
| 13.3.130.0 | Allaccio di corpo scaldante dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. |  |  |
|  | Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. |  |  |
| 13.3.130.1 | Per allaccio. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantaquattro/00 | cad | 154,00 |
| 13.3.130.2 | Maggiorazione per valvola termostatica. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/30 | cad | 23,30 |
| 13.3.130.3 | Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/80 | cad | 39,80 |
| 13.3.130.4 | Maggiorazione per valvola elettrotermica. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |