| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.24 | ### DISTRIBUZIONE ARIA |  |  |
| 13.24.10.0 | Condotto flessibile per aria non isolato termicamente. |  |  |
|  | Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco. |  |  |
| 13.24.10.1 | Diametro interno = mm 80. |  |  |
|  | ## al metro euro cinque/20 | m | 5,20 |
| 13.24.10.2 | Diametro interno = mm 100 |  |  |
|  | ## al metro euro sei/00 | m | 6,00 |
| 13.24.10.3 | Diametro interno = mm 125. |  |  |
|  | ## al metro euro sei/90 | m | 6,90 |
| 13.24.10.4 | Diametro interno = mm 150. |  |  |
|  | ## al metro euro otto/60 | m | 8,60 |
| 13.24.10.5 | Diametro interno = mm 180. |  |  |
|  | ## al metro euro undici/80 | m | 11,80 |
| 13.24.10.6 | Diametro interno = mm 200. |  |  |
|  | ## al metro euro dodici/80 | m | 12,80 |
| 13.24.10.7 | Diametro interno = mm 250. |  |  |
|  | ## al metro euro quindici/20 | m | 15,20 |
| 13.24.10.8 | Diametro interno = mm 300 |  |  |
|  | ## al metro euro diciassette/80 | m | 17,80 |
| 13.24.10.9 | Diametro interno = mm 350. |  |  |
|  | ## al metro euro ventidue/20 | m | 22,20 |
| 13.24.10.10 | Diametro interno = mm 400. |  |  |
|  | ## al metro euro ventitre/30 | m | 23,30 |
| 13.24.10.11 | Diametro interno = mm 450. |  |  |
|  | ## al metro euro ventisei/70 | m | 26,70 |
| 13.24.20.0 | Condotto flessibile per aria isolato termicamente. |  |  |
|  | Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20° C a + 120° C, classe 1 di reazione al fuoco. |  |  |
| 13.24.20.1 | Diametro interno = mm 80. |  |  |
|  | ## al metro euro dodici/70 | m | 12,70 |
| 13.24.20.2 | Diametro interno = mm 100. |  |  |
|  | ## al metro euro quattordici/50 | m | 14,50 |
| 13.24.20.3 | Diametro interno = mm 125. |  |  |
|  | ## al metro euro sedici/60 | m | 16,60 |
| 13.24.20.4 | Diametro interno = mm 150. |  |  |
|  | ## al metro euro diciannove/20 | m | 19,20 |
| 13.24.20.5 | Diametro interno = mm 180. |  |  |
|  | ## al metro euro ventitre/70 | m | 23,70 |
| 13.24.20.6 | Diametro interno = mm 200. |  |  |
|  | ## al metro euro ventiquattro/90 | m | 24,90 |
| 13.24.20.7 | Diametro interno = mm 250. |  |  |
|  | ## al metro euro trentuno/50 | m | 31,50 |
| 13.24.20.8 | Diametro interno = mm 300. |  |  |
|  | ## al metro euro trentasette/20 | m | 37,20 |
| 13.24.20.9 | Diametro interno = mm 350. |  |  |
|  | ## al metro euro cinquantadue/00 | m | 52,00 |
| 13.24.30.0 | Sistema con distribuzione aria ad alta induzione in tessuto di poliestere. |  |  |
|  | Sistema di distribuzione aria ad alta induzione costituito da canalizzazione in tessuto di poliestere trattato con resine autoestinguenti per conferire al canale classe 1 di reazione al fuoco, portata d'aria per canale fino a un max di 60.000 mc/h in funzione del diametro, sistema di foratura idoneo per distribuire aria fredda e calda da un minimo di -10° C ad un massimo di 80° C, sistema di fissaggio con cavo d'acciaio e clips di collegamento al canale oppure con binario in alluminio in cui viene infilato un cordone collegato al canale oppure con un binario in acciaio zincato dove scorrono dei cuscinetti collegati al canale. Il costo del sistema è valutato a metro lineare di canale in funzione del diametro e comprende il sistema di fissaggio con cavo in acciaio e clips, le opere murarie e gli accessori necessari al montaggio. Portata d'aria max: P (mc/h). |  |  |
| 13.24.30.1 | Diametro del canale = mm 200 P = 1000. |  |  |
|  | ## al metro euro cinquantotto/00 | m | 58,00 |
| 13.24.30.2 | Diametro del canale = mm 250 P = 2000. |  |  |
|  | ## al metro euro sessantuno/00 | m | 61,00 |
| 13.24.30.3 | Diametro del canale = mm 300 P = 3000. |  |  |
|  | ## al metro euro sessantotto/00 | m | 68,00 |
| 13.24.30.4 | Diametro del canale = mm 400 P = 5000. |  |  |
|  | ## al metro euro settantasette/00 | m | 77,00 |
| 13.24.30.5 | Diametro del canale = mm 500 P = 10000. |  |  |
|  | ## al metro euro ottantanove/00 | m | 89,00 |
| 13.24.30.6 | Diametro del canale = mm 600 P = 15000. |  |  |
|  | ## al metro euro novantanove/00 | m | 99,00 |
| 13.24.30.7 | Diametro del canale = mm 700 P = 20000. |  |  |
|  | ## al metro euro centosette/00 | m | 107,00 |
| 13.24.30.8 | Diametro del canale = mm 800 P = 30000. |  |  |
|  | ## al metro euro centoventitre/00 | m | 123,00 |
| 13.24.30.9 | Diametro del canale = mm 900 P = 40000. |  |  |
|  | ## al metro euro centotrentaquattro/00 | m | 134,00 |
| 13.24.30.10 | Diametro del canale = mm 1000 P = 50000. |  |  |
|  | ## al metro euro centocinquanta/00 | m | 150,00 |
| 13.24.30.11 | Diametro del canale = mm 1100 P = 60000. |  |  |
|  | ## al metro euro centosettantatre/00 | m | 173,00 |
| 13.24.30.12 | Sovrapprezzo per binario in alluminio. |  |  |
|  | ## al metro euro otto/50 | m | 8,50 |
| 13.24.30.13 | Sovrapprezzo per binario in acciaio zincato e cuscinetti. |  |  |
|  | ## al metro euro nove/60 | m | 9,60 |
| 13.24.31.0 | Sistema con distribuzione aria a portata variabile o costante tramite cassette terminali di regolazione. |  |  |
|  | Sistema di distribuzione aria a portata variabile o costante costituito da cassette terminali corredate ciascuna di misuratore di portata d'aria, regolatore elettronico di velocità e portata con uscita modulante per comando di servomotori e valvole in sequenza e con possibilità di selezionare portata minima e massima, sonda ambiente con potenziometro di taratura e selettore di funzioni, serranda a tenuta con servomotore reversibile. L'involucro di contenimento di ogni cassetta terminale è costituito da un plenum a sezione rettangolare realizzato in lamiera zincata internamente rivestito con lana di roccia a spessore variabile da 40 a 100 mm protetto da uno strato di velovetro e lamiera forata. Sono disponibili come accessori di ciascuna cassetta terminale la batteria di post riscaldamento ad acqua calda o elettrica, il silenziatore ed il plenum di distribuzione con colletti circolari. Il sistema è conteggiato dal numero e tipo di cassette terminali differenziate in base al diametro di collegamento a cui corrisponde una portata d'aria massima con velocità di 12 m/s e dal numero e tipo di accessori. Il prezzo comprende quanto necessario per dare l'opera finita, montata e funzionante compreso gli staffaggi. |  |  |
| 13.24.31.1 | Cassetta terminale con diametro 100 mm e portata max 350 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.24.31.2 | Cassetta terminale con diametro 125 mm e portata max 530 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentonovantaquattro/00 | cad | 794,00 |
| 13.24.31.3 | Cassetta terminale con diametro 160 mm e portata max 860 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentodue/00 | cad | 802,00 |
| 13.24.31.4 | Cassetta terminale con diametro 200 mm e portata max 1350 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentonovanta/00 | cad | 890,00 |
| 13.24.31.5 | Cassetta terminale con diametro 250 mm e portata max 2100 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentotre/00 | cad | 903,00 |
| 13.24.31.6 | Cassetta terminale con diametro 315 mm e portata max 3300 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentosettantadue/00 | cad | 972,00 |
| 13.24.31.7 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 350 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 13.24.31.8 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 530 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 13.24.31.9 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 860 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventinove/00 | cad | 129,00 |
| 13.24.31.10 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 1350 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquaranta/00 | cad | 140,00 |
| 13.24.31.11 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 2100 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centocinquantotto/00 | cad | 158,00 |
| 13.24.31.12 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 3300 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottantasei/00 | cad | 186,00 |
| 13.24.31.13 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 350 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 13.24.31.14 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 530 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centouno/00 | cad | 101,00 |
| 13.24.31.15 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 860 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventisei/00 | cad | 126,00 |
| 13.24.31.16 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 1350 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantadue/00 | cad | 142,00 |
| 13.24.31.17 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 2100 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantasei/00 | cad | 176,00 |
| 13.24.31.18 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 3300 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoventinove/00 | cad | 329,00 |
| 13.24.31.19 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 350 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro settantasei/00 | cad | 76,00 |
| 13.24.31.20 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 530 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 13.24.31.21 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 860 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 13.24.31.22 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 1350 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentatre/00 | cad | 133,00 |
| 13.24.31.23 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 2100 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.24.31.24 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 3300 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosette/00 | cad | 207,00 |
| 13.24.40.0 | Canalizzazioni per distribuzione aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice. |  |  |
|  | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). |  |  |
| 13.24.40.1 | D = 80 S = 0,5. |  |  |
|  | ## al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 13.24.40.2 | D = 100 S = 0,5. |  |  |
|  | ## al metro euro sei/80 | m | 6,80 |
| 13.24.40.3 | D = 125 S = 0,5. |  |  |
|  | ## al metro euro otto/40 | m | 8,40 |
| 13.24.40.4 | D = 150 S = 0,5. |  |  |
|  | ## al metro euro dieci/20 | m | 10,20 |
| 13.24.40.5 | D = 200 S = 0,6. |  |  |
|  | al metro euro quattordici/20 | m | 14,20 |
| 13.24.40.6 | D = 250 S = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro diciotto/00 | m | 18,00 |
| 13.24.40.7 | D = 315 S = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro ventuno/20 | m | 21,20 |
| 13.24.40.8 | D = 350 S = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro ventitre/20 | m | 23,20 |
| 13.24.40.9 | D = 400 S = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro ventotto/90 | m | 28,90 |
| 13.24.40.10 | D = 450 S = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro trentasette/40 | m | 37,40 |
| 13.24.40.11 | D = 500 S = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro quarantaquattro/40 | m | 44,40 |
| 13.24.40.12 | D = 600 S = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro cinquantadue/00 | m | 52,00 |
| 13.24.40.13 | D = 800 S = 1,0. |  |  |
|  | ## al metro euro settantaquattro/00 | m | 74,00 |
| 13.24.40.14 | D = 1000 S = 1,0. |  |  |
|  | ## al metro euro novantatre/00 | m | 93,00 |
| 13.24.40.15 | D = 1250 S = 1,2. |  |  |
|  | ## al metro euro centododici/00 | m | 112,00 |
| 13.24.40.16 | D = 1500 S = 1,2. |  |  |
|  | ## al metro euro centocinquantaquattro/00 | m | 154,00 |
| 13.24.41.0 | Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice. |  |  |
|  | Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga semplice a 180° = m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; - curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). |  |  |
| 13.24.41.1 | D = 80 S = 0,5. |  |  |
|  | ## al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 13.24.41.2 | D = 100 S = 0,5. |  |  |
|  | ## al metro euro sei/80 | m | 6,80 |
| 13.24.41.3 | D = 125 S = 0,5. |  |  |
|  | ## al metro euro otto/40 | m | 8,40 |
| 13.24.41.4 | D = 150 S = 0,5. |  |  |
|  | ## al metro euro dieci/20 | m | 10,20 |
| 13.24.41.5 | D = 200 S = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro quattordici/20 | m | 14,20 |
| 13.24.41.6 | D = 250 S = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro diciotto/00 | m | 18,00 |
| 13.24.41.7 | D = 315 S = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro ventuno/20 | m | 21,20 |
| 13.24.41.8 | D = 350 S = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro ventitre/20 | m | 23,20 |
| 13.24.41.9 | D = 400 S = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro ventotto/90 | m | 28,90 |
| 13.24.41.10 | D = 450 S = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro trentasette/40 | m | 37,40 |
| 13.24.41.11 | D = 500 S = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro quarantaquattro/40 | m | 44,40 |
| 13.24.41.12 | D = 600 S = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro cinquantadue/00 | m | 52,00 |
| 13.24.41.13 | D = 800 S = 1,0. |  |  |
|  | ## al metro euro settantaquattro/00 | m | 74,00 |
| 13.24.41.14 | D = 1000 S = 1,0. |  |  |
|  | ## al metro euro novantatre/00 | m | 93,00 |
| 13.24.41.15 | D = 1250 S = 1,2. |  |  |
|  | ## al metro euro centododici/00 | m | 112,00 |
| 13.24.41.16 | D = 1500 S = 1,2. |  |  |
|  | ## al metro euro centocinquantaquattro/00 | m | 154,00 |
| 13.24.42.0 | Canalizzazioni per distribuzione aria con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle). |  |  |
|  | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da tubo interno, isolamento in lana minerale spessore 25 mm e tubo esterno. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro tubo interno = Di (mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm). |  |  |
| 13.24.42.1 | Di = 100 Si = 0,5 De = 150 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro dodici/50 | m | 12,50 |
| 13.24.42.2 | Di = 125 Si = 0,5 De = 175 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro ventisei/00 | m | 26,00 |
| 13.24.42.3 | Di = 160 Si = 0,5 De = 210 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro ventinove/50 | m | 29,50 |
| 13.24.42.4 | Di = 200 Si = 0,6 De = 250 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro trentacinque/80 | m | 35,80 |
| 13.24.42.5 | Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro quarantasei/90 | m | 46,90 |
| 13.24.42.6 | Di = 315 Si = 0,6 De = 365 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro sessanta/00 | m | 60,00 |
| 13.24.42.7 | Di = 350 Si = 0,6 De = 400 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro settantaquattro/00 | m | 74,00 |
| 13.24.42.8 | Di = 400 Si = 0,8 De = 450 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro ottantuno/00 | m | 81,00 |
| 13.24.42.9 | Di = 450 Si = 0,8 De = 500 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro novantadue/00 | m | 92,00 |
| 13.24.42.10 | Di = 500 Si = 0,8 De = 550 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro centododici/00 | m | 112,00 |
| 13.24.42.11 | Di = 550 Si = 0,8 De = 600 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro centoventicinque/00 | m | 125,00 |
| 13.24.42,12 | Di = 600 Si = 0,8 De = 650 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro centoquarantatre/00 | m | 143,00 |
| 13.24.42,13 | Di = 700 Si = 0,8 De = 750 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro centoottantotto/00 | m | 188,00 |
| 13.24.42.14 | Di = 800 Si = 1,0 De = 850 Se = 1,0. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentosedici/00 | m | 216,00 |
| 13.24.42.15 | Di = 1000 Si = 1.0 De = 1050 Se = 1,0. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentosettantasei/00 | m | 276,00 |
| 13.24.43.0 | Canalizzazioni per distribuzione aria con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle). |  |  |
|  | Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga semplice a 180° = m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; - curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro tubo interno = Di (mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm). |  |  |
| 13.24.43.1 | Di = 100 Si = 0,5 De = 150 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro dodici/50 | m | 12,50 |
| 13.24.43.2 | Di = 125 Si = 0,5 De = 175 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro ventisei/00 | m | 26,00 |
| 13.24.43.3 | Di = 160 Si = 0,5 De = 210 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro ventinove/50 | m | 29,50 |
| 13.24.43.4 | Di = 200 Si = 0,6 De = 250 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro trentacinque/80 | m | 35,80 |
| 13.24.43.5 | Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro quarantasei/90 | m | 46,90 |
| 13.24.43.6 | Di = 315 Si = 0,6 De = 365 Se = 0,6. |  |  |
|  | ## al metro euro sessanta/00 | m | 60,00 |
| 13.24.43.7 | Di = 350 Si = 0,6 De = 400 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro settantaquattro/00 | m | 74,00 |
| 13.24.43.8 | Di = 400 Si = 0,8 De = 450 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro ottantuno/00 | m | 81,00 |
| 13.24.43.9 | Di = 450 Si = 0,8 De = 500 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro novantadue/00 | m | 92,00 |
| 13.24.43.10 | Di = 500 Si = 0,8 De = 550 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro centododici/00 | m | 112,00 |
| 13.24.43.11 | Di = 550 Si = 0,8 De = 600 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro centoventicinque/00 | m | 125,00 |
| 13.24.43.12 | Di = 600 Si = 0,8 De = 650 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro centoquarantatre/00 | m | 143,00 |
| 13.24.43.13 | Di = 700 Si = 0,8 De = 750 Se = 0,8. |  |  |
|  | ## al metro euro centoottantotto/00 | m | 188,00 |
| 13.24.43.14 | Di = 800 Si = 1,0 De = 850 Se = 1,0. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentosedici/00 | m | 216,00 |
| 13.24.43.15 | Di = 1000 Si = 1.0 De = 1050 Se = 1,0. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentosettantasei/00 | m | 276,00 |
| 13.24.50.0 | Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato. |  |  |
|  | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e' conteggiata per Kg di peso. |  |  |
| 13.24.50.1 | Per quantitativi fino ai primi Kg 1000. |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro cinque/90 | Kg | 5,90 |
| 13.24.50.2 | Per quantitativi oltre i primi Kg 1000. |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro quattro/20 | Kg | 4,20 |
| 13.24.51.0 | Canalizzazioni di distribuzione aria realizzate con pannelli sandwich in poliuretano rivestito da foglio di alluminio. |  |  |
|  | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano di spessore minimo 20 mm, rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio, classe di reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla corretta posa in opera. La canalizzazione è conteggiata per metro quadro di pannello installato. |  |  |
| 13.24.51.1 | Per quantitativi fino ai primi 100 mq. |  |  |
|  | ## al metro quadrato euro cinquantacinque/00 | mq | 55,00 |
| 13.24.51.2 | Per quantitativi oltre i primi 100 mq. |  |  |
|  | ## al metro quadrato euro trentanove/30 | mq | 39,30 |
| 13.24.52.0 | Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio inox AISI. |  |  |
|  | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316 con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e' conteggiata per Kg di peso. |  |  |
| 13.24.52.1 | Per quantitativi fino ai primi Kg 1000. |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro quindici/90 | Kg | 15,90 |
| 13.24.52.2 | Per quantitativi oltre i primi Kg 1000. |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro undici/10 | Kg | 11,10 |
| 13.24.60 | Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. |  |  |
|  | Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro. |  |  |
|  | ## al metro euro trentadue/50 | m | 32,50 |
| 13.24.70.0 | Verniciatura con vernice epossidica di canali, tubazioni, griglie, bocchette ed altri apparecchi di diffusione aria. |  |  |
|  | Verniciatura con vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente di superfici metalliche, di canali per la distribuzione dell'aria, di tubazioni, di griglie, di bocchette ed altri apparecchi di diffusione aria. Le superfici in acciaio zincato devono essere preventivamente pulite, sgrassate e preverniciate con aggrappante. Le superfici in acciaio nero devono essere preventivamente pulite e preverniciate con una mano di antiruggine. La verniciatura è conteggiata per metro quadro di superficie nel caso di canalizzazioni e tubazioni, e cadauno quando si tratta di terminali aeraulici. |  |  |
| 13.24.70.1 | Superfici e canali distribuzione aria. |  |  |
|  | ## al metro quadrato euro undici/20 | mq | 11,20 |
| 13.24.70.2 | Tubazioni. |  |  |
|  | ## al metro quadrato euro undici/90 | mq | 11,90 |
| 13.24.70.3 | Terminali aeraulici quali bocchette, griglie, diffusori. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventisei/00 | cad | 26,00 |
| 13.24.80.0 | Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili. |  |  |
|  | Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.80.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dieci/70 | dmq | 10,70 |
| 13.24.80.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sei/20 | dmq | 6,20 |
| 13.24.80.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/30 | dmq | 5,30 |
| 13.24.80.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/20 | dmq | 5,20 |
| 13.24.90.0 | Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura. |  |  |
|  | Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.90.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sedici/60 | dmq | 16,60 |
| 13.24.90.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro nove/80 | dmq | 9,80 |
| 13.24.90.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200) |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sette/80 | dmq | 7,80 |
| 13.24.90.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sette/20 | dmq | 7,20 |
| 13.24.100.0 | Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate. |  |  |
|  | Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.100.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dieci/00 | dmq | 10,00 |
| 13.24.100.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/70 | dmq | 5,70 |
| 13.24.100.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro quattro/30 | dmq | 4,30 |
| 13.24.100.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/90 | dmq | 3,90 |
| 13.24.110.0 | Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di controcornice. |  |  |
|  | Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, completa di controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.110.1 | Fino a 5,5 dmq (300 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dieci/20 | dmq | 10,20 |
| 13.24.110.2 | Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sette/80 | dmq | 7,80 |
| 13.24.110.3 | Da 8,5 a 12,5 dmq (600 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sei/40 | dmq | 6,40 |
| 13.24.110.4 | Da 12,5 dmq in poi (600 x 300). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/50 | dmq | 5,50 |
| 13.24.120.0 | Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse ed alette verticali posteriori regolabili. |  |  |
|  | Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.120.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro diciannove/30 | dmq | 19,30 |
| 13.24.120.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 125). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro quattordici/00 | dmq | 14,00 |
| 13.24.120.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro undici/30 | dmq | 11,30 |
| 13.24.120.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dieci/30 | dmq | 10,30 |
| 13.24.130.0 | Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e serranda di taratura. |  |  |
|  | Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili e serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.130.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro ventiquattro/30 | dmq | 24,30 |
| 13.24.130.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 125). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro diciassette/70 | dmq | 17,70 |
| 13.24.130.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tredici/50 | dmq | 13,50 |
| 13.24.130.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dodici/00 | dmq | 12,00 |
| 13.24.140.0 | Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse ed alette verticali posteriori regolabili. |  |  |
|  | Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali orientabili, conteggiata per metro lineare. Altezza bocchetta: H (mm). |  |  |
| 13.24.140.1 | H = 80 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro ottantadue/50 | m | 82,50 |
| 13.24.140.2 | H = 100 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro novantadue/70 | m | 92,70 |
| 13.24.140.3 | H = 125 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro centootto/00 | m | 108,00 |
| 13.24.140.4 | H = 160 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro centoquarantatre/00 | m | 143,00 |
| 13.24.140.5 | H = 200 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro centocinquanta/00 | m | 150,00 |
| 13.24.140.6 | H = 300 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentoquarantatre/00 | m | 243,00 |
| 13.24.150.0 | Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e serranda taratura. |  |  |
|  | Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali regolabili, e serranda di taratura, conteggiata per metro lineare. Altezza bocchetta: H (mm). |  |  |
| 13.24.150.1 | H = 80 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro centodiciotto/00 | m | 118,00 |
| 13.24.150.2 | H = 100 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro centotrentuno/00 | m | 131,00 |
| 13.24.150.3 | H = 125 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro centoquarantaquattro/00 | m | 144,00 |
| 13.24.150.4 | H = 160 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro centoottantotto/00 | m | 188,00 |
| 13.24.150.5 | H = 200 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentodue/00 | m | 202,00 |
| 13.24.150.6 | H = 300 mm. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentoottantacinque/00 | m | 285,00 |
| 13.24.160.0 | Bocchetta in alluminio di passaggio aria del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse. |  |  |
|  | Bocchetta di passaggio aria in alluminio del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda. Come accessori possono essere forniti la serranda di taratura ed il cestello raccogli polvere |  |  |
| 13.24.160.1 | Bocchetta con griglia e controtelaio. |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dodici/40 | dmq | 12,40 |
| 13.24.160.2 | Serranda di taratura. |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro quattro/80 | dmq | 4,80 |
| 13.24.160.3 | Cestello raccogli polvere. |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sei/20 | dmq | 6,20 |
| 13.24.170.0 | Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili. |  |  |
|  | Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.170.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro otto/00 | dmq | 8,00 |
| 13.24.170.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/00 | dmq | 5,00 |
| 13.24.170.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/90 | dmq | 3,90 |
| 13.24.170.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/70 | dmq | 3,70 |
| 13.24.180.0 | Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura. |  |  |
|  | Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.180.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tredici/40 | dmq | 13,40 |
| 13.24.180.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro otto/00 | dmq | 8,00 |
| 13.24.180.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sei/00 | dmq | 6,00 |
| 13.24.180.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/80 | dmq | 5,80 |
| 13.24.190.0 | Bocchetta in acciaio verniciato con alette fisse orizzontali inclinate. |  |  |
|  | Bocchetta in acciaio verniciato con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.190.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sette/90 | dmq | 7,90 |
| 13.24.190.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro quattro/76 | dmq | 4,76 |
| 13.24.190.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/57 | dmq | 3,57 |
| 13.24.190.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/24 | dmq | 3,24 |
| 13.24.200.0 | Bocchetta in acciaio per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili. |  |  |
|  | Bocchetta in acciaio zincato per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili del tipo a profilo alare, dimensioni max L x H = mm 1200 x mm 600, conteggiate per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.200.1 | Fino a 12,5 dmq (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro quattro/23 | dmq | 4,23 |
| 13.24.200.2 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/63 | dmq | 3,63 |
| 13.24.200.3 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/05 | dmq | 3,05 |
| 13.24.200.4 | Da 30,0 dmq in poi (800 x 600). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro due/38 | dmq | 2,38 |
| 13.24.210.0 | Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. |  |  |
|  | Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.210.1 | Fino a 5,5 dmq (300 x 150). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dieci/30 | dmq | 10,30 |
| 13.24.210.2 | Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 150). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sette/60 | dmq | 7,60 |
| 13.24.210.3 | Da 8,5 a 12,5 dmq (600 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sei/50 | dmq | 6,50 |
| 13.24.210.4 | Da 12,5 dmq in poi (600 x 300). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/60 | dmq | 5,60 |
| 13.24.220.0 | Bocchetta in acciaio per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili. |  |  |
|  | Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.220.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro otto/20 | dmq | 8,20 |
| 13.24.220.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/00 | dmq | 5,00 |
| 13.24.220.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/80 | dmq | 3,80 |
| 13.24.220.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/50 | dmq | 3,50 |
| 13.24.230.0 | Bocchetta in acciaio per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura. |  |  |
|  | Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda captatrice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). |  |  |
| 13.24.230.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tredici/40 | dmq | 13,40 |
| 13.24.230.2 | Da 2,5 dmq a 5,5 dmq (300 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro otto/00 | dmq | 8,00 |
| 13.24.230.3 | Da 5,5 dmq a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/80 | dmq | 5,80 |
| 13.24.230.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/60 | dmq | 5,60 |
| 13.24.240.0 | Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto. |  |  |
|  | Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto o su condotte a vista. |  |  |
| 13.24.240.1 | Diametro collare mm 150. Portata indicativa di confort 300 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantaquattro/80 | cad | 44,80 |
| 13.24.240.2 | Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 400 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 13.24.240.3 | Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 650 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 13.24.240.4 | Diametro collare mm 315. Portata indicativa di confort 900 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 13.24.240.5 | Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 13.24.240.6 | Diametro collare mm 400. Portata indicativa di confort 1700 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantotto/00 | cad | 148,00 |
| 13.24.240.7 | Diametro collare mm 450. Portata indicativa di confort 1900 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottantotto/00 | cad | 188,00 |
| 13.24.240.8 | Diametro collare mm 500. Portata indicativa di confort 2200 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentootto/00 | cad | 208,00 |
| 13.24.240.9 | Diametro collare mm 600. Portata indicativa di confort 3000 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentotrentacinque/00 | cad | 335,00 |
| 13.24.250.0 | Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura. |  |  |
|  | Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto o su condotte a vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore. |  |  |
| 13.24.250.1 | Diametro collare mm 150. Portata indicativa di confort 300 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantotto/00 | cad | 68,00 |
| 13.24.250.2 | Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 400 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantanove/00 | cad | 89,00 |
| 13.24.250.3 | Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 650 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.24.250.4 | Diametro collare mm 315. Portata indicativa di confort 900 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centodiciotto/00 | cad | 118,00 |
| 13.24.250.5 | Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentotto/00 | cad | 138,00 |
| 13.24.250.6 | Diametro collare mm 400. Portata indicativa di confort 1700 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centonovantuno/00 | cad | 191,00 |
| 13.24.250.7 | Diametro collare mm 450. Portata indicativa di confort 1900 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquarantadue/00 | cad | 242,00 |
| 13.24.250.8 | Diametro collare mm 500. Portata indicativa di confort 2200 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantuno/00 | cad | 271,00 |
| 13.24.250.9 | Diametro collare mm 600. Portata indicativa di confort 3000 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoventuno/00 | cad | 421,00 |
| 13.24.260.0 | Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto. |  |  |
|  | Diffusore circolare in acciaio a coni fissi di colore bianco RAL 9010 completo di anello di fissaggio per montaggio a soffitto o su condotte a vista. |  |  |
| 13.24.260.1 | Diametro collare mm 160. Portata indicativa di confort 250 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventinove/00 | cad | 29,00 |
| 13.24.260.2 | Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 450 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentaquattro/70 | cad | 34,70 |
| 13.24.260.3 | Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 600 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentanove/30 | cad | 39,30 |
| 13.24.260.4 | Diametro collare mm 315. Portata indicativa di confort 900 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantanove/80 | cad | 49,80 |
| 13.24.260.5 | Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 13.24.270.0 | Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto, completa di serranda di taratura. |  |  |
|  | Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto o su condotte a vista, completo di serranda di taratura. |  |  |
| 13.24.270.1 | Diametro collare mm 150. Portata indicativa di confort 250 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantaquattro/60 | cad | 44,60 |
| 13.24.270.2 | Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 450 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquanta/00 | cad | 50,00 |
| 13.24.270.3 | Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 600 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 13.24.270.4 | Diametro collare mm 300. Portata indicativa di confort 900 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 13.24.270.5 | Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 13.24.280.0 | Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. |  |  |
|  | Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. |  |  |
| 13.24.280.1 | Collare mm 150 x mm 150. Portata indicativa di confort 250 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro settanta/00 | cad | 70,00 |
| 13.24.280.2 | Collare mm 225 x mm 225. Portata indicativa di confort 400 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantanove/00 | cad | 89,00 |
| 13.24.280.3 | Collare mm 300 x mm 300. Portata indicativa di confort 600 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centododici/00 | cad | 112,00 |
| 13.24.280.4 | Collare mm 375 x mm 375. Portata indicativa di confort 800 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentaquattro/00 | cad | 134,00 |
| 13.24.280.5 | Collare mm 450 x mm 450. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantasei/00 | cad | 146,00 |
| 13.24.280.6 | Collare mm 525 x mm 525. Portata indicativa di confort 1400 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottantadue/00 | cad | 182,00 |
| 13.24.280.7 | Collare mm 600 x mm 600. Portata indicativa di confort 1800 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquattordici/00 | cad | 214,00 |
| 13.24.290.0 | Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto con serranda taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. |  |  |
|  | Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. |  |  |
| 13.24.290.1 | Collare mm 150 x mm 150. Portata indicativa di confort 200 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 13.24.290.2 | Collare mm 225 x mm 225. Portata indicativa di confort 400 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centootto/00 | cad | 108,00 |
| 13.24.290.3 | Collare mm 300 x mm 300. Portata indicativa di confort 600 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentacinque/00 | cad | 135,00 |
| 13.24.290.4 | Collare mm 375 x mm 375. Portata indicativa di confort 800 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.24.290.5 | Collare mm 450 x mm 450. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantotto/00 | cad | 178,00 |
| 13.24.290.6 | Collare mm 525 x mm 525. Portata indicativa di confort 1400 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventicinque/00 | cad | 225,00 |
| 13.24.290.7 | Collare mm 600 x mm 600. Portata indicativa di confort 1800 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosessantuno/00 | cad | 261,00 |
| 13.24.291.0 | Diffusore a getto elicoidale in esecuzione quadrata con camera di raccordo ed equalizzatore. |  |  |
|  | Diffusore a getto elicoidale in esecuzione quadrata costituito da piastra frontale colore bianco RAL 9010 con guarnizione a tenuta lungo il perimetro, fissaggio con viti, alette deflettrici in plastica, di colore nero, girevoli, disposte in cerchio, completo di camera di raccordo in lamiera di acciaio zincato con equalizzatore, attacco laterale con serranda regolabile. |  |  |
| 13.24.291.1 | Grandezza 300. Portata indicativa di confort 250 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventinove/00 | cad | 129,00 |
| 13.24.291.2 | Grandezza 400. Portata indicativa di confort 400 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentasei/00 | cad | 136,00 |
| 13.24.291.3 | Grandezza 500. Portata indicativa di confort 600 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 13.24.291.4 | Grandezza 600. Portata indicativa di confort 800 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centonovanta/00 | cad | 190,00 |
| 13.24.291.5 | Grandezza 800. Portata indicativa di confort 1000 mc/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosessantotto/00 | cad | 368,00 |
| 13.24.292.0 | Diffusore circolare ad alta induzione ad effetto elicoidale, geometria fissa. |  |  |
|  | Diffusore circolare ad alta induzione ad effetto elicoidale, geometria fissa, in acciaio colore bianco RAL 9010, particolarmente indicato per installazione a soffitto. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h). |  |  |
| 13.24.292.1 | D = 125 Q = 100. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantuno/00 | cad | 51,00 |
| 13.24.292.2 | D = 160 Q = 200. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 13.24.292.3 | D = 200 Q = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 13.24.292.4 | D = 250 Q = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantanove/00 | cad | 99,00 |
| 13.24.292.5 | D = 315 Q = 600. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 13.24.293.0 | Diffusore circolare a coni fissi in acciaio integrato su flangia di forma quadrata per inserimento in controsoffitti. |  |  |
|  | Diffusore circolare a coni fissi in acciaio verniciato di colore bianco RAL 9010 integrato su flangia di forma quadrata in acciaio colore bianco, dimensione 600 x 600 mm, particolarmente indicato per inserimento su controsoffitto a pannelli quadrati di pari dimensione. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h). |  |  |
| 13.24.293.1 | D = 160 Q = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotredici/00 | cad | 113,00 |
| 13.24.293.2 | D = 200 Q = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventisei/00 | cad | 126,00 |
| 13.24.293.3 | D = 250 Q = 700. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantacinque/00 | cad | 145,00 |
| 13.24.293.4 | D = 315 Q = 900. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 13.24.294.0 | Diffusore circolare ad effetto elicoidale integrato su flangia di forma quadrata per inserimento in controsoffitti. |  |  |
|  | Diffusore circolare ad effetto elicoidale in acciaio verniciato di colore bianco RAL 9010 integrato su flangia di forma quadrata in acciaio colore bianco dimensione 600 x 600 mm, particolarmente indicato per inserimento su controsoffitto a pannelli quadrati di pari dimensione. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h). |  |  |
| 13.24.294.1 | D = 160 Q = 150. |  |  |
|  | ## cadauno euro novanta/00 | cad | 90,00 |
| 13.24.294.2 | D = 200 Q = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 13.24.294.3 | D = 250 Q = 450. |  |  |
|  | ## cadauno euro centodiciassette/00 | cad | 117,00 |
| 13.24.294.4 | D = 315 Q = 600. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentaquattro/00 | cad | 134,00 |
| 13.24.295.0 | Diffusore in alluminio del tipo a plafoniera di forma circolare o quadrata, per installazione a soffitto. |  |  |
|  | Diffusore in alluminio del tipo a plafoniera di forma circolare o quadrata, di colore bianco, RAL 9010, per installazione a soffitto, indicato sia per la immissione che per la ripresa. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h). |  |  |
| 13.24.295.1 | D = 100 Q = 150. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 13.24.295.2 | D = 125 Q = 200. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosette/00 | cad | 107,00 |
| 13.24.295.3 | D = 160 Q = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventinove/00 | cad | 129,00 |
| 13.24.295.4 | D = 200 Q = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantanove/00 | cad | 149,00 |
| 13.24.295.5 | D = 250 Q = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 13.24.295.6 | D = 315 Q = 700. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquindici/00 | cad | 215,00 |
| 13.24.296.0 | Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata. |  |  |
|  | Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata, di colore bianco, RAL 9010, completo di sezione di raccordo in acciaio zincato non coibentato, indicato sia per la immissione che la ripresa. E' esclusa la serranda di regolazione da installare sul condotto di alimentazione. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h). |  |  |
| 13.24.296.1 | D = 160 Q = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantasette/00 | cad | 87,00 |
| 13.24.296.2 | D = 200 Q = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 13.24.296.3 | D = 250 Q = 600. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventotto/00 | cad | 128,00 |
| 13.24.296.4 | D = 315 Q = 800. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentanove/00 | cad | 139,00 |
| 13.24.297.0 | Accessori per diffusori ad alta induzione ad effetto elicoidale. |  |  |
|  | Accessorio per diffusori ad alta induzione ad effetto elicoidale costituito da serranda di regolazione a settori multipli in acciaio, a movimento contrapposto per installazione sul condotto di alimentazione o sul diffusore. Diametro diffusore: D (mm). |  |  |
| 13.24.297.1 | D = 160. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentaquattro/70 | cad | 34,70 |
| 13.24.297.2 | D = 200. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantadue/50 | cad | 42,50 |
| 13.24.297.3 | D = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantasette/80 | cad | 47,80 |
| 13.24.297.4 | D = 315. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 13.24.298.0 | Plenum di raccordo fra condotto di alimentazione e terminale. |  |  |
|  | Accessorio per terminali aeraulici di vario tipo costituito da plenum di raccordo fra condotto di alimentazione e terminale, in accaio zincato di forma prismatica, coibentato esternamente, con attacco circolare posteriore o laterale. Larghezza e lunghezza massima: L (mm). Altezza massima: H (mm). |  |  |
| 13.24.298.1 | L = 400 H = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 13.24.298.2 | L = 400 H = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.24.298.3 | L = 800 H = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantaquattro/00 | cad | 94,00 |
| 13.24.298.4 | L = 800 H = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosei/00 | cad | 106,00 |
| 13.24.300.0 | Diffusore circolare in acciaio a geometria variabile per lancio aria da notevole altezza. |  |  |
|  | Diffusore circolare a geometria variabile a getto elicoidale costituito da corpo cilindrico in acciaio zincato ed alette radiali ad inclinazione variabile, particolarmente indicato per lanciare aria da notevole altezza, predisposto per essere motorizzato e variare automaticamente l'inclinazione delle alette in funzione della temperatura di mandata dell'aria. |  |  |
| 13.24.300.1 | Diametro = mm 250 con comando manuale. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentotrentuno/00 | cad | 231,00 |
| 13.24.300.2 | Diametro = mm 315 con comando manuale. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 13.24.300.3 | Diametro = mm 400 con comando manuale. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoottanta/00 | cad | 380,00 |
| 13.24.300.4 | Diametro = mm 500 con comando manuale. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentosessantuno/00 | cad | 461,00 |
| 13.24.300.5 | Diametro = mm 630 con comando manuale. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.24.300.6 | Diametro = mm 250 con comando motorizzato elettrico. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentoottanta/00 | cad | 1.380,00 |
| 13.24.300.7 | Diametro = mm 315 con comando motorizzato elettrico. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentosessanta/00 | cad | 1.460,00 |
| 13.24.300.8 | Diametro = mm 400 con comando motorizzato elettrico. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecentosettanta/00 | cad | 1.570,00 |
| 13.24.300.9 | Diametro = mm 500 con comando motorizzato elettrico. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentosessanta/00 | cad | 1.760,00 |
| 13.24.300.10 | Diametro = mm 630 con comando motorizzato elettrico. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocentosettanta/00 | cad | 1.870,00 |
| 13.24.310.0 | Accessori per diffusori circolari in acciaio a geometria variabile. |  |  |
|  | Accessori per diffusori circolari a geometria variabile a getto elicoidale costituiti da una griglia equalizzatrice idonea a bilanciare le perdite di carico e dalla griglia di protezione necessaria quando si deve proteggere il diffusore da qualsiasi colpo. |  |  |
| 13.24.310.1 | Griglia equalizzatrice per diffusore D 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantacinque/20 | cad | 45,20 |
| 13.24.310.2 | Griglia equalizzatrice per diffusore D 315. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquanta/00 | cad | 50,00 |
| 13.24.310.3 | Griglia equalizzatrice per diffusore D 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 13.24.310.4 | Griglia equalizzatrice per diffusore D 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 13.24.310.5 | Griglia equalizzatrice per diffusore D 630. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 13.24.310.6 | Griglia di protezione per diffusore D 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantaquattro/00 | cad | 144,00 |
| 13.24.310.7 | Griglia di protezione per diffusore D 315. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantaquattro/00 | cad | 164,00 |
| 13.24.310.8 | Griglia di protezione per diffusore D 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottantadue/00 | cad | 182,00 |
| 13.24.310.9 | Griglia di protezione per diffusore D 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentododici/00 | cad | 212,00 |
| 13.24.310.10 | Griglia di protezione per diffusore D 630. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentotrentacinque/00 | cad | 235,00 |
| 13.24.320.0 | Diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia completo di plenum distribuzione. |  |  |
|  | Diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. |  |  |
| 13.24.320.1 | Con 1 feritoia. |  |  |
|  | ## al metro euro novantatre/00 | m | 93,00 |
| 13.24.320.2 | Con 2 feritoie. |  |  |
|  | ## al metro euro centocinquantuno/00 | m | 151,00 |
| 13.24.320.3 | Con 3 feritoie. |  |  |
|  | ## al metro euro centotrentacinque/00 | m | 135,00 |
| 13.24.320.4 | Con 4 feritoie. |  |  |
|  | ## al metro euro centosessantadue/00 | m | 162,00 |
| 13.24.330.0 | Diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia completo di deflettore, serranda e plenum distribuzione. |  |  |
|  | Diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di deflettore, serrandina e plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. |  |  |
| 13.24.330.1 | Con 1 feritoia. |  |  |
|  | ## al metro euro centocinque/00 | m | 105,00 |
| 13.24.330.2 | Con 2 feritoie. |  |  |
|  | ## al metro euro centoquarantuno/00 | m | 141,00 |
| 13.24.330.3 | Con 3 feritoie. |  |  |
|  | ## al metro euro centoottantuno/00 | m | 181,00 |
| 13.24.330.4 | Con 4 feritoie. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentoventi/00 | m | 220,00 |
| 13.24.340.0 | Diffusore circolare da pavimento per locali con pavimento galleggiante. |  |  |
|  | Diffusore da pavimento particolarmente indicato per immettere aria in locali dotati di pavimento galleggiante. Il diffusore, realizzato in policarbonato, è completo di cestello raccogli polvere, serranda di regolazione ed anello di tenuta sul pavimento. Come accessorio può essere fornito il plenum di raccordo a canale circolare per ciascun diffusore. Diametro nominale del diffusore: D (mm). Portata d'aria min/max: P (mc/h). |  |  |
| 13.24.340.1 | Diametro = 150 P = 20/50. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 13.24.340.2 | Diametro = 200 P = 50/120. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantasei/00 | cad | 166,00 |
| 13.24.340.3 | Plenum per diffusore D = 150. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 13.24.340.4 | Plenum per diffusore D = 200. |  |  |
|  | cadauno euro centodieci/00 | cad | 110,00 |
| 13.24.350.0 | Ugello a lunga gittata in alluminio per lancio aria in grandi ambienti. |  |  |
|  | Ugello a lunga gittata per lancio aria, particolarmente indicato per immettere aria in locali a grande altezza dove è richiesto un livello di rumorosità contenuto. L'ugello è costituito da un corpo in alluminio orientabile che può essere collegato direttamente al canale oppure ad un condotto flessibile. Diametro ugello: D (mm). Lunghezza massima del lancio: L (m). Portata d'aria min/max: P (mc/h). |  |  |
| 13.24.350.1 | Diametro = 100 L = 17 P = 100/250. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 13.24.350.2 | Diametro = 150 L = 25 P = 250/350. |  |  |
|  | ## cadauno euro centonovantanove/00 | cad | 199,00 |
| 13.24.350.3 | Diametro = 200 L = 30 P = 350/600. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentocinquantotto/00 | cad | 258,00 |
| 13.24.350.4 | Diametro = 315 L = 30 P = 600/900. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoundici/00 | cad | 311,00 |
| 13.24.350.5 | Diametro = 400 L = 40 P = 900/1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoventidue/00 | cad | 422,00 |
| 13.24.360.0 | Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a raccordo circolare. |  |  |
|  | Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. |  |  |
| 13.24.360.1 | Collare D = 80 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro diciotto/30 | cad | 16,30 |
| 13.24.360.2 | Collare D = 100 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro diciotto/30 | cad | 18,30 |
| 13.24.360.3 | Collare D = 150 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventotto/60 | cad | 28,60 |
| 13.24.370.0 | Diffusore a soffitto con cassone portafiltro e filtro assoluto, idoneo per camere bianche, sale operatorie e simili. |  |  |
|  | Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e sale operatorie, costituito da contenitore stagno con raccordo circolare, filtro assoluto HEPA con efficienza di 99,99% DOP, diffusore multidirezionale o forellato in alluminio. Dimensioni esterne del diffusore: LxH (mm). Diametro raccordo circolare: D (mm). Portata d'aria nominale: Q (mc/h). |  |  |
| 13.24.370.1 | LxH=435x435 D=150 Q=230. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 13.24.370.2 | LxH=587x587 D=180 Q= 570. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.24.370.3 | LxH=740x740 D=250 Q=1050. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.24.380.0 | Serranda captatrice ad alette multiple per captare e regolare la portata d'aria su bocchette. |  |  |
|  | Serranda captatrice ad alette multiple in acciaio zincato, idonea per captare e regolare la portata di aria su bocchette, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). |  |  |
| 13.24.380.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sei/20 | dmq | 6,20 |
| 13.24.380.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/95 | dmq | 3,95 |
| 13.24.380.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro due/80 | dmq | 2,80 |
| 13.24.380.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro due/60 | dmq | 2,60 |
| 13.24.390.0 | Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio. |  |  |
|  | Serranda di sovrappressione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio per montaggio a parete oppure a canale, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). |  |  |
| 13.24.390.1 | Fino a 8,5 dmq (300 x 250). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro otto/30 | dmq | 8,30 |
| 13.24.390.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (400 x 250). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sei/70 | dmq | 6,70 |
| 13.24.390.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 350). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/30 | dmq | 5,30 |
| 13.24.390.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 450). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro quattro/40 | dmq | 4,40 |
| 13.24.390.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 650). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/20 | dmq | 3,20 |
| 13.24.390.6 | Da 55,0 a 100,0 dmq (1000 x 850). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro due/70 | dmq | 2,70 |
| 13.24.390.7 | Da 100,0 dmq in poi (1400 x 1050). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro due/40 | dmq | 2,40 |
| 13.24.400.0 | Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. |  |  |
|  | Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). |  |  |
| 13.24.400.1 | Fino a 8,5 dmq (400 x 210). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sei/90 | dmq | 6,90 |
| 13.24.400.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 210). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sei/10 | dmq | 6,10 |
| 13.24.400.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 310). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/30 | dmq | 5,30 |
| 13.24.400.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 410). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro quattro/30 | dmq | 4,30 |
| 13.24.400.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 610). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tre/20 | dmq | 3,20 |
| 13.24.400.6 | Da 55,0 a 100,0 dmq (1000 x 810). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro due/90 | dmq | 2,90 |
| 13.24.400.7 | Da 100,0 a 200,0 dmq (1400 x 1010). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro due/30 | dmq | 2,30 |
| 13.24.400.8 | Da 200,0 dmq in poi (1800 x 1210). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro due/10 | dmq | 2,10 |
| 13.24.410.0 | Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato. |  |  |
|  | Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato, perni passanti su bussole in teflon, lunghezza mm 300 fino al diametro 300, lunghezza mm 400 per diametri maggiori, attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri maggiori. |  |  |
| 13.24.410.1 | Diametro = 100 L = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro trenta/20 | cad | 30,20 |
| 13.24.410.2 | Diametro = 125 L = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentacinque/70 | cad | 35,70 |
| 13.24.410.3 | Diametro = 150 L = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantatre/20 | cad | 43,20 |
| 13.24.410.4 | Diametro = 175 L = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantanove/10 | cad | 49,10 |
| 13.24.410.5 | Diametro = 200 L = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 13.24.410.6 | Diametro = 225 L = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 13.24.410.7 | Diametro = 250 L = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro settanta/00 | cad | 70,00 |
| 13.24.410.8 | Diametro = 275 L = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 13.24.410.9 | Diametro = 300 L = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 13.24.410.10 | Diametro = 350 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 13.24.410.11 | Diametro = 400 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 13.24.410.12 | Diametro = 450 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro centonovantotto/00 | cad | 198,00 |
| 13.24.410.13 | Diametro = 500 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventotto/00 | cad | 228,00 |
| 13.24.410.14 | Diametro = 550 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentocinquantanove/00 | cad | 259,00 |
| 13.24.410.15 | Diametro = 600 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentonovantadue/00 | cad | 292,00 |
| 13.24.410.16 | Diametro = 650 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoventinove/00 | cad | 329,00 |
| 13.24.410.17 | Diametro = 700 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.24.410.18 | Diametro = 800 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.24.410.19 | Diametro = 900 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesessanta/00 | cad | 1.060,00 |
| 13.24.410.20 | Diametro = 1000 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentonovanta/00 | cad | 1.190,00 |
| 13.24.410.21 | Diametro = 1100 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 13.24.410.22 | Diametro = 1200 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.24.410.23 | Diametro = 1300 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentotrenta/00 | cad | 1.730,00 |
| 13.24.410.24 | Diametro = 1400 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecentosettanta/00 | cad | 1.970,00 |
| 13.24.410.25 | Diametro = 1500 L = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecentoventi/00 | cad | 2.220,00 |
| 13.24.420.0 | Accessori per serrande di regolazione. |  |  |
|  | Accessori per serrande di regolazione da aggiungere al prezzo della serranda, comprensivi di fornitura e posa in opera. |  |  |
| 13.24.420.1 | Comando manuale fino a 50 dmq. |  |  |
|  | ## cadauno euro diciotto/80 | cad | 18,80 |
| 13.24.420.2 | Comando manuale oltre a 50 dmq. |  |  |
|  | ## cadauno euro venticinque/60 | cad | 25,60 |
| 13.24.420.3 | Mensola servomotore con leva e snodo. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 13.24.420.4 | Fine corsa elettrico. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantasei/20 | cad | 46,20 |
| 13.24.430.0 | Serranda di regolazione circolare autoregolante per mantenere costante la portata d'aria. |  |  |
|  | Serranda di regolazione circolare autoregolante per mantenere costante la portata d'aria indipendentemente dal variare della pressione nei canali, costituita da corpo circolare in lamiera di acciaio zincato, unità con serranda alimentata dalla pressione dei canali, visualizzatore della portata e della perdita di carico. L'unità può essere installata in condotti verticali, orizzontali o inclinati a qualsiasi angolo. La portata può essere selezionata tra un minimo e un massimo corrispondenti a velocità dell'aria nell'unità rispettivamente di 2,0 e 8,0 m/s. Le perdite di carico sono comprese fra 20 e 200 Pa e pertanto l'unità riesce a compensare una variazione massima di 180 Pa. Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Portata min./max selezionabile: P (mc/h). |  |  |
| 13.24.430.1 | Diametro = 100 P = 60/230. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantasei/00 | cad | 146,00 |
| 13.24.430.2 | Diametro = 125 P = 90/350. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantacinque/00 | cad | 165,00 |
| 13.24.430.3 | Diametro = 160 P = 145/580. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentotre/00 | cad | 203,00 |
| 13.24.430.4 | Diametro = 200 P = 220/940. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosessantadue/00 | cad | 262,00 |
| 13.24.430.5 | Diametro = 250 P = 360/1440. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentocinque/00 | cad | 405,00 |
| 13.24.430.6 | Diametro = 315 P = 590/2200. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.24.440.0 | Serranda di regolazione circolare del tipo ad iride con prese di pressione per misura portata. |  |  |
|  | Serranda di regolazione circolare a IRIDE costituita da corpo circolare in acciaio zincato di lunghezza inferiore a mm 200, palette di ostruzione installate circolarmente con chiusura ad effetto diaframma, prese di pressione per controllo della perdita di carico e misurazione della portata. Fissaggio al canale con guarnizione di tenuta e livello di rumorosità molto contenuto. Diametro del condotto: D (mm). |  |  |
| 13.24.440.1 | Diametro = 100. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 13.24.440.2 | Diametro = 125. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 13.24.440.3 | Diametro = 160. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 13.24.440.4 | Diametro = 200. |  |  |
|  | ## cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 13.24.440.5 | Diametro = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.24.440.6 | Diametro = 315. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentootto/00 | cad | 208,00 |
| 13.24.440.7 | Diametro = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentonove/00 | cad | 409,00 |
| 13.24.440.8 | Diametro = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.24.440.9 | Diametro = 630. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.24.440.10 | Diametro = 800. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentocinquanta/00 | cad | 1.250,00 |
| 13.24.440.11 | Diametro = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremiladuecentosessanta/00 | cad | 3.260,00 |
| 13.24.450.0 | Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile ed alette passo mm 25. |  |  |
|  | Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). |  |  |
| 13.24.450.1 | Fino a 30 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro quattro/80 | dmq | 4,80 |
| 13.24.450.2 | Da 30 a 55 dmq (800 x 600). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro quattro/00 | dmq | 4,00 |
| 13.24.450.3 | Da 55 dmq in poi (1000 x 800). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro tre/60 | dmq | 3,60 |
| 13.24.460.0 | Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile ed alette passo mm 100. |  |  |
|  | Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). |  |  |
| 13.24.460.1 | Fino a 55 dmq (800 x 600). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro cinque/10 | dmq | 5,10 |
| 13.24.460.2 | Da 55 a 100 dmq (1000 x 800). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro quattro/30 | dmq | 4,30 |
| 13.24.460.3 | Da 100 a 200 dmq (1400 x 1000). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro tre/60 | dmq | 3,60 |
| 13.24.460.4 | Da 200 dmq in poi (1800 x 1200). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro tre/20 | dmq | 3,20 |
| 13.24.470.0 | Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile ed alette passo mm 50. |  |  |
|  | Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). |  |  |
| 13.24.470.1 | Fino a 30 dmq (600 x 450). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro tre/50 | dmq | 3,50 |
| 13.24.470.2 | Da 30 a 55 dmq (800 x 650). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro due/80 | dmq | 2,80 |
| 13.24.470.3 | Da 55 a 100 dmq (1000 x 850). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro due/60 | dmq | 2,60 |
| 13.24.470.4 | Da 100 dmq in poi (1400 x 1050). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro due/00 | dmq | 2,00 |
| 13.24.480.0 | Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile ed alette passo mm 100. |  |  |
|  | Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2050, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). |  |  |
| 13.24.480.1 | Fino a 55 dmq (600 x 650). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro tre/00 | dmq | 3,00 |
| 13.24.480.2 | Da 55 a 100 dmq (1000 x 850). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro due/50 | dmq | 2,50 |
| 13.24.480.3 | Da 100 a 200 dmq (1400 x 1050). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro due/00 | dmq | 2,00 |
| 13.24.480.4 | Da 200 dmq in poi (1800 x 1250). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro uno/80 | dmq | 1,80 |
| 13.24.490.0 | Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 60. |  |  |
|  | Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 60, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). |  |  |
| 13.24.490.1 | Fino a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro trentadue/50 | dmq | 32,50 |
| 13.24.490.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro ventotto/80 | dmq | 28,80 |
| 13.24.490.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro ventitre/20 | dmq | 23,20 |
| 13.24.490.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro sedici/80 | dmq | 16,80 |
| 13.24.490.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro dieci/90 | dmq | 10,90 |
| 13.24.490.6 | Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro otto/80 | dmq | 8,80 |
| 13.24.500.0 | Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 90. |  |  |
|  | Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 90, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). |  |  |
| 13.24.500.1 | Fino a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro trentotto/20 | dmq | 38,20 |
| 13.24.500.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro trentaquattro/00 | dmq | 34,00 |
| 13.24.500.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro ventiquattro/20 | dmq | 24,20 |
| 13.24.500.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro diciassette/00 | dmq | 17,00 |
| 13.24.500.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro dieci/60 | dmq | 10,60 |
| 13.24.500.6 | Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro nove/00 | dmq | 9,00 |
| 13.24.510.0 | Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 120. |  |  |
|  | Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). |  |  |
| 13.24.510.1 | Fino a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro quarantuno/50 | dmq | 41,50 |
| 13.24.510.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro trentacinque/70 | dmq | 35,70 |
| 13.24.510.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro venticinque/30 | dmq | 25,30 |
| 13.24.510.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro diciotto/00 | dmq | 18,00 |
| 13.24.510.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro undici/40 | dmq | 11,40 |
| 13.24.510.6 | Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro nove/40 | dmq | 9,40 |
| 13.24.520.0 | Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 180. |  |  |
|  | Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 180, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). |  |  |
| 13.24.520.1 | Fino a 8,5 dmq (400 x 200). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro cinquantaquattro/00 | dmq | 54,00 |
| 13.24.520.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro quarantasei/30 | dmq | 46,30 |
| 13.24.520.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro trentatre/20 | dmq | 33,20 |
| 13.24.520.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro ventitre/90 | dmq | 23,90 |
| 13.24.520.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro quindici/10 | dmq | 15,10 |
| 13.24.520.6 | Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). |  |  |
|  | al decimetro quadrato euro dodici/20 | dmq | 12,20 |
| 13.24.530.0 | Serranda tagliafuoco con cassa quadrata ed imbocco circolare, omologata REI 120. |  |  |
|  | Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120. |  |  |
| 13.24.530.1 | Diametro = 200 mm. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantaquattro/00 | cad | 254,00 |
| 13.24.530.2 | Diametro = 250 mm. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantadue/00 | cad | 282,00 |
| 13.24.530.3 | Diametro = 300 mm. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosette/00 | cad | 307,00 |
| 13.24.530.4 | Diametro = 350 mm. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantanove/00 | cad | 349,00 |
| 13.24.530.5 | Diametro = 400 mm. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantaquattro/00 | cad | 364,00 |
| 13.24.530.6 | Diametro = 450 mm. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventiquattro/00 | cad | 424,00 |
| 13.24.530.7 | Diametro = 500 mm. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottanta/00 | cad | 480,00 |
| 13.24.530.8 | Diametro = 550 mm. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.24.530.9 | Diametro = 600 mm. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.24.530.10 | Diametro = 650 mm. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.24.530.11 | Diametro = 700 mm. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.24.540.0 | Accessori per serrande tagliafuoco. |  |  |
|  | Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. |  |  |
| 13.24.540.1 | Fusibile tarato a 72° C. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/30 | cad | 21,30 |
| 13.24.540.2 | Fine corsa elettrico. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/20 | cad | 46,20 |
| 13.24.540.3 | Elettromagnete di comando. |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 13.24.540.4 | Telaio per montaggio 2 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 13.24.540.5 | Telaio per montaggio 3 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantadue/00 | cad | 152,00 |
| 13.24.540.6 | Telaio per montaggio 4 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantuno/00 | cad | 281,00 |
| 13.24.540.7 | Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantanove/00 | cad | 289,00 |
| 13.24.550.0 | Sistema per il controllo ed il monitoraggio delle serrande tagliafuoco. |  |  |
|  | Sistema per il controllo ed il monitoraggio delle serrande tagliafuoco costituito per ciascuna serranda da servomotore reversibile a 24 V con ritorno a molla, 2 contatti ausiliari di segnalazione delle posizioni di apertura e chiusura, innesto antislittamento sul perno quadro della serranda, apparecchio di alimentazione e comunicazione, termofusibile tarato a 72° con pulsante di prova. Il sistema è completato da una unità di controllo e monitoraggio da posizionare su quadro e che può controllare fino ad un massimo di 9 serrande attraverso un doppino. Il sistema viene conteggiato con una quota per ciascuna serranda da controllare più una quota per ogni unità di controllo che può gestire max 9 serrande. Il sistema è comprensivo di ogni accessorio necessario al funzionamento escluso le linee elettriche di alimentazione e comunicazione che devono essere conteggiate separatamente. |  |  |
| 13.24.550.1 | Sistema per ogni serranda con superficie max di 1,5 mq. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentacinque/00 | cad | 435,00 |
| 13.24.550.2 | Sistema per ogni serranda con superficie max di 3,0 mq. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantasei/00 | cad | 466,00 |
| 13.24.550.3 | Unità di controllo per max 9 serrande. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantotto/00 | cad | 388,00 |