| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.22 | ### FILTRAZIONE E UMIDIFICAZIONE ARIA |  |  |
| 13.22.10.0 | Celle filtranti a tasche da inserire nelle apposite sezioni delle centrali trattamento aria. |  |  |
|  | Celle filtranti a tasche e telai di contenimento per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di filtrazione misurata con il metodo NBS colorimetrico. Portata nominale non inferiore a: P (mc/h). Efficienza di filtrazione non inferiore a: E (%). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa). |  |  |
| 13.22.10.1 | P = 4250 E = 95% H = 135/260. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventotto/00 | cad | 128,00 |
| 13.22.10.2 | P = 3400 E = 95% H = 135/260. |  |  |
|  | ## cadauno euro centododici/00 | cad | 112,00 |
| 13.22.10.3 | P = 2125 E = 95% H = 120/260. |  |  |
|  | ## cadauno euro settantuno/00 | cad | 71,00 |
| 13.22.10.4 | P = 1700 E = 95% H = 120/260. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantaquattro/00 | cad | 64,00 |
| 13.22.10.5 | P = 4250 E = 85% H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 13.22.10.6 | P = 3400 E = 85% H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantanove/00 | cad | 99,00 |
| 13.22.10.7 | P = 2125 E = 85% H = 90/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantatre/00 | cad | 63,00 |
| 13.22.10.8 | P = 1700 E = 85% H = 90/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 13.22.10.9 | Telaio contenimento per cella fino a mc/h 2125. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventidue/50 | cad | 22,50 |
| 13.22.10.10 | Telaio contenimento per cella oltre mc/h 2125. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventisette/90 | cad | 27,90 |
| 13.22.10.11 | Prefiltro E = 15% per cella fino a mc/h 2125. |  |  |
|  | ## cadauno euro dodici/80 | cad | 12,80 |
| 13.22.10.12 | Prefiltro E = 15% per cella oltre mc/h 2125. |  |  |
|  | ## cadauno euro dieci/50 | cad | 10,50 |
| 13.22.10.13 | Prefiltro E = 35% per cella fino a mc/h 2125. |  |  |
|  | ## cadauno euro quindici/10 | cad | 15,10 |
| 13.22.10.14 | Prefiltro E = 35% per cella oltre mc/h 2125. |  |  |
|  | ## cadauno euro tredici/90 | cad | 13,90 |
| 13.22.20.0 | Celle filtranti assolute da inserire nelle apposite sezioni delle centrali trattamento aria. |  |  |
|  | Celle filtranti assolute per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di filtrazione del 99,97 - 99,99% misurata con il metodo DOP. Portata d'aria nominale non inferiore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa). |  |  |
| 13.22.20.1 | P = 3400 H = 200/450 Dim. mm 610x610. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.22.20.2 | P = 1850 H = 200/450 Dim. mm 610x610. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosei/00 | cad | 306,00 |
| 13.22.20.3 | P = 1700 H = 200/450 Dim. mm 610x305. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentosedici/00 | cad | 416,00 |
| 13.22.20.4 | P = 850 H = 200/450 Dim. mm 610x305. |  |  |
|  | ## cadauno euro centonovantotto/00 | cad | 198,00 |
| 13.22.20.5 | Telaio contenimento per cella fino a mc/h 1700. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantadue/80 | cad | 42,80 |
| 13.22.20.6 | Telaio contenimento per cella oltre mc/h 1700. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 13.22.30.0 | Filtro rotativo automatico da inserire nelle apposite sezioni delle centrali trattamento aria. |  |  |
|  | Filtro rotativo automatico per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, costituito da struttura portante in lamiera zincata, bobina filtrante con materassino in fibra di vetro a densità progressiva, ininfiammabile, efficienza di filtrazione 85% secondo metodo ASHRAE 52/76, motoriduttore elettrico con gruppo di trasmissione per avanzamento automatico, pressostato differenziale tarabile, microinterruttore per segnalazione filtro esaurito quadro elettrico di comando a norme ENPI - CEI (IP 54). Portata d'aria nominale, con velocità di attraversamento di m/s 2,5, non inferiore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa). |  |  |
| 13.22.30.1 | P = 2700 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentotrenta/00 | cad | 1.630,00 |
| 13.22.30.2 | P = 3900 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentotrenta/00 | cad | 1.630,00 |
| 13.22.30.3 | P = 5100 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentotrenta/00 | cad | 1.630,00 |
| 13.22.30.4 | P = 7000 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentoventi/00 | cad | 1.720,00 |
| 13.22.30.5 | P = 8500 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentotrenta/00 | cad | 1.730,00 |
| 13.22.30.6 | P = 10000 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocentotrenta/00 | cad | 1.830,00 |
| 13.22.30.7 | P = 14000 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocentocinquanta/00 | cad | 1.850,00 |
| 13.22.30.8 | P = 16000 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecentocinquanta/00 | cad | 1.950,00 |
| 13.22.30.9 | P = 19500 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecentosessanta/00 | cad | 1.960,00 |
| 13.22.30.10 | P = 24000 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaottanta/00 | cad | 2.080,00 |
| 13.22.30.11 | P = 34000 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecento/00 | cad | 2.200,00 |
| 13.22.30.12 | P = 49000 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaseicentoottanta/00 | cad | 3.680,00 |
| 13.22.30.13 | P = 62000 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaottocentosettanta/00 | cad | 3.870,00 |
| 13.22.30.14 | P = 90000 H = 110/240. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilanovecentosessanta/00 | cad | 3.960,00 |
| 13.22.40.0 | Bobina di ricambio per filtro rotativo automatico da inserire nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria. |  |  |
|  | Bobina di ricambio per filtro rotativo automatico costituita da materassino in fibra di vetro a densità progressiva, ininfiammabile, efficienza di filtrazione 85% secondo metodo ASHRAE 52/76. Portata d'aria nominale, con velocità di attraversamento di m/s 2,5, non inferiore a: P (mc/h). |  |  |
| 13.22.40.1 | P = 2700. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 13.22.40.2 | P = 3900. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 13.22.40.3 | P = 5100. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 13.22.40.4 | P = 7000. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 13.22.40.5 | P = 8500. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 13.22.40.6 | P = 10000. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.22.40.7 | P = 14000. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.22.40.8 | P = 16000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventisette/00 | cad | 227,00 |
| 13.22.40.9 | P = 19500. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventisette/00 | cad | 227,00 |
| 13.22.40.10 | P = 24000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantuno/00 | cad | 271,00 |
| 13.22.40.11 | P = 34000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantuno/00 | cad | 271,00 |
| 13.22.40.12 | P = 49000. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentododici/00 | cad | 412,00 |
| 13.22.40.13 | P = 62000. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentododici/00 | cad | 412,00 |
| 13.22.40.14 | P = 90000. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentododici/00 | cad | 412,00 |
| 13.22.50.0 | Umidificatore a vapore con elettrodi. |  |  |
|  | Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elettronico a microprocessore, pannello visualizzatore, possibilità di controllo a distanza, predisposizione per regolazione modulante o regolazione a gradini, producibilità di vapore massima selezionabile, completo di distributore vapore per canale e tubo adduzione vapore e scarico condensa. Produzione vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(kW). |  |  |
| 13.22.50.1 | PV= 4,0 PE= 3,0 Monofase 220 V. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecento/00 | cad | 1.500,00 |
| 13.22.50.2 | PV= 4,0 PE= 3,0 Trifase 380 V. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecento/00 | cad | 1.500,00 |
| 13.22.50.3 | PV= 8,0 PE= 6,1 Monofase 220 V. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentoquaranta/00 | cad | 1.740,00 |
| 13.22.50.4 | PV= 8,0 PE= 6,1 Trifase 380 V. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentoquaranta/00 | cad | 1.740,00 |
| 13.22.50.5 | PV=15,0 PE=11,4 Trifase 380 V. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemila/00 | cad | 2.000,00 |
| 13.22.50.6 | PV=23,0 PE=17,5 Trifase 380 V. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecentosessanta/00 | cad | 2.260,00 |
| 13.22.50.7 | PV=32,0 PE=24,3 Trifase 380 V. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacinquecentosessanta/00 | cad | 2.560,00 |
| 13.22.50.8 | PV=45,0 PE=34,2 Trifase 380 V. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilanovecentonovanta/00 | cad | 2.990,00 |
| 13.22.50.9 | PV=64,0 PE=24,3x2 Trifase 380 V. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromiladuecentonovanta/00 | cad | 4.290,00 |
| 13.22.50.10 | PV=90,0 PE=34,2x2 Trifase 380 V. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilatrecentodieci/00 | cad | 5.310,00 |
| 13.22.50.11 | Adattatore per regolazione modulante. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottanta/00 | cad | 180,00 |
| 13.22.50.12 | Adattatore per regolazione a gradini (2, 3, 4). |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottanta/00 | cad | 180,00 |