| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.9 | ## APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE |  |  |
| 13.9.10.0 | Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura, per gasolio e fluidi non alimentari. |  |  |
|  | Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, pozzetto in acciaio direttamente saldato al serbatoio, con chiusino carrabile, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella e asta metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo e reinterro. Capacità: C (l). Spessore della lamiera d'acciaio: S (mm). Diametro interno indicativo: D (mm). |  |  |
| 13.9.10.1 | C = 1500 S = 3 D = 1,10. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.9.10.2 | C = 3000 S = 3 D = 1,27. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.9.10.3 | C = 3000 S = 4 D = 1,27. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoottanta/00 | cad | 1.180,00 |
| 13.9.10.4 | C = 5000 S = 3 D = 1,56. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentodieci/00 | cad | 1.310,00 |
| 13.9.10.5 | C = 5000 S = 4 D = 1,56. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicento/00 | cad | 1.600,00 |
| 13.9.10.6 | C = 8000 S = 4 D = 1,96. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoottanta/00 | cad | 2.180,00 |
| 13.9.10.7 | C = 8000 S = 5 D = 1,96. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentosettanta/00 | cad | 2.570,00 |
| 13.9.10.8 | C = 10000 S = 4 D = 2,01. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentodieci/00 | cad | 2.610,00 |
| 13.9.10.9 | C = 10000 S = 5 D = 2,01. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovanta/00 | cad | 3.090,00 |
| 13.9.10.10 | C = 15000 S = 4 D = 2,28. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentosessanta/00 | cad | 3.460,00 |
| 13.9.10.11 | C = 15000 S = 5 D = 2,28. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovanta/00 | cad | 4.090,00 |
| 13.9.10.12 | C = 25000 S = 4 D = 2,47. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacentoventi/00 | cad | 5.120,00 |
| 13.9.10.13 | C = 25000 S = 5 D = 2,47. |  |  |
|  | cadauno euro seimiladieci/00 | cad | 6.010,00 |
| 13.9.20.0 | Serbatoio in acciaio a doppia parete, ricoperto con catramatura, per gasolio e fluidi non alimentari. |  |  |
|  | Serbatoio in acciaio a doppia parete con intercapedine di controllo, idoneo per benzina, gasolio, olio combustibile e liquidi infiammabili, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, pozzetto in acciaio direttamente saldato al serbatoio con chiusino carrabile, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella e asta metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar, dispositivo di controllo e segnalazione perdite costituito da serbatoio ausiliario, liquido di controllo, indicatore di livello, sonda, tubo di plastica per il collegamento all'intercapedine, centralina elettronica di segnalazione con alimentazione a 220 V e relè di uscita. Sono escluse le opere di scavo, reinterro, l'alimentazione elettrica delle centralina ed il collegamento all'allarme remoto. Capacità: C (l). Spessore della lamiera d'acciaio per le due pareti: S (mm). Diametro interno indicativo: D (mm). |  |  |
| 13.9.20.1 | C = 1500 S = 3 D = 1,10. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoquaranta/00 | cad | 1.740,00 |
| 13.9.20.2 | C = 3000 S = 3 D = 1,27. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentoottanta/00 | cad | 2.480,00 |
| 13.9.20.3 | C = 3000 S = 4 D = 1,27. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacento/00 | cad | 3.100,00 |
| 13.9.20.4 | C = 5000 S = 3 D = 1,56. |  |  |
|  | cadauno euro tremiladuecentosessanta/00 | cad | 3.260,00 |
| 13.9.20.5 | C = 5000 S = 4 D = 1,56. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecentonovanta/00 | cad | 3.990,00 |
| 13.9.20.6 | C = 8000 S = 4 D = 1,96. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacentosettanta/00 | cad | 5.170,00 |
| 13.9.20.7 | C = 8000 S = 5 D = 1,96. |  |  |
|  | cadauno euro seimilacentoventi/00 | cad | 6.120,00 |
| 13.9.20.8 | C = 10000 S = 4 D = 2,01. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaottocentocinquanta/00 | cad | 5.850,00 |
| 13.9.20.9 | C = 10000 S = 5 D = 2,01. |  |  |
|  | cadauno euro seimilanovecentoquaranta/00 | cad | 6.940,00 |
| 13.9.20.10 | C = 15000 S = 4 D = 2,28. |  |  |
|  | cadauno euro settemiladuecentonovanta/00 | cad | 7.290,00 |
| 13.9.20.11 | C = 15000 S = 5 D = 2,28. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilaseicentosettanta/00 | cad | 8.670,00 |
| 13.9.20.12 | C = 25000 S = 4 D = 2,47. |  |  |
|  | cadauno euro diecimilacentosessanta/00 | cad | 10.160,00 |
| 13.9.20.13 | C = 25000 S = 5 D = 2,47. |  |  |
|  | cadauno euro undicimilanovecentosessanta/00 | cad | 11.960,00 |
| 13.9.21.0 | Rivestimento esterno in vetroresina per serbatoi in acciaio da interrare. |  |  |
|  | Rivestimento esterno in vetroresina per serbatoi metallici, particolarmente idoneo per protezione dalle corrosioni quando i serbatoi sono interrati. Il rivestimento in vetroresina è sostitutivo di quello con catramatura ed è applicato in sede di costruzione del serbatoio. Il rivestimento in vetroresina è valutato come aggiunta al prezzo del serbatoio ricoperto esternamente con catramatura ed è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della superficie esterna trattata. |  |  |
| 13.9.21.1 | Quota fissa per ciascun serbatoio. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciannove/00 | cad | 119,00 |
| 13.9.21.2 | Quota per mq di superficie trattata con spessore minimo di 3 mm |  |  |
|  | al metro quadrato euro ventidue/60 | mq | 22,60 |
| 13.9.21.3 | Quota per mq di superficie trattata con spessore minimo di 5 mm |  |  |
|  | al metro quadrato euro trentadue/60 | mq | 32,60 |
| 13.9.22.0 | Rivestimento interno in resine epossidiche per risanamento di serbatoi destinati a liquidi infiammabili. |  |  |
|  | Rivestimento interno di serbatoi, idoneo per benzina, gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi non alimentari, realizzato con resine epossidiche applicate all'interno di serbatoi esistenti. E' compreso la pulitura interna di eventuali residui, la riparazione di eventuali perdite, l'applicazione del rivestimento, il rilascio del certificato di idoneità e di garanzia alla tenuta per almeno 5 anni. Rimane escluso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel serbatoio ed il relativo smaltimento. Il rivestimento è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della superficie interna trattata. |  |  |
| 13.9.22.1 | Quota fissa per ciascun serbatoio. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentosessanta/00 | cad | 1.660,00 |
| 13.9.22.2 | Quota per mq di superficie trattata. |  |  |
|  | al metro quadrato euro quarantasette/50 | mq | 47,50 |
| 13.9.23.0 | Rivestimento interno in resine epossidiche per risanamento di serbatoi destinati a liquidi alimentari. |  |  |
|  | Rivestimento interno di serbatoi, idoneo per acqua potabile e liquidi alimentari in genere, realizzato con resine epossidiche applicate all'interno di serbatoi esistenti. E' compreso la pulitura interna di eventuali residui, la riparazione di eventuali perdite, l'applicazione del rivestimento, il rilascio del certificato di idoneità alimentare e di garanzia alla tenuta per almeno 5 anni. Rimane escluso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel serbatoio ed il relativo smaltimento. Il rivestimento è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della superficie interna trattata. |  |  |
| 13.9.23.1 | Quota fissa per ciascun serbatoio. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoventi/00 | cad | 1.720,00 |
| 13.9.23.2 | Quota per mq di superficie trattata. |  |  |
|  | al metro quadrato euro settantasette/00 | mq | 77,00 |
| 13.9.30 | Valvola limitatrice di carico DN 50 (2"), per serbatoio di stoccaggio combustibili. |  |  |
|  | Accessorio per serbatoio di stoccaggio combustibili liquidi costituito da valvola limitatrice di carico a galleggiante per intercettare il combustibile quando si raggiunge il 90% di capacità del serbatoio. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/40 | cad | 21,40 |
| 13.9.31 | Sistema di segnalazione perdite per cisterna a doppia parete. |  |  |
|  | Sistema di segnalazione di perdite per cisterna a doppia camera destinate al deposito di liquidi infiammabili, costituito da serbatoio ausiliario del liquido di controllo con indicatore di livello e sonda, tubo in plastica di collegamento all'intercapedine della cisterna, centralina elettronica di segnalazione con alimentazione a 220 V e relè di allarme in uscita, il tutto fornito, messo in opera e funzionante con esclusione delle linee elettriche di alimentazione e collegamento all'allarme remoto. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventidue/00 | cad | 222,00 |
| 13.9.40 | Impianto di adduzione gasolio completo dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore. |  |  |
|  | Impianto di adduzione gasolio completo dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore, costituito da gruppo di pescaggio completo di aspirazione e ritorno gasolio, valvola di fondo, valvola di intercettazione rapida, attacco per indicatore pneumatico di livello, leva per comando a distanza della valvola di intercettazione rapida completa di cavetto in acciaio e guaina, filtro di linea a 2 vie per gasolio completo di rubinetto sull'andata e valvola di ritegno sul ritorno, tazza smontabile per prelievo campioni, 2 raccordi flessibili al bruciatore, tubazioni in rame rivestito di PVC di diametro adeguato per andata e ritorno gasolio. Sono escluse le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentacinque/00 | cad | 235.00 |
| 13.9.50.0 | Accessori per impianti di adduzione gasolio dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore. |  |  |
|  | Accessori per impianti di adduzione gasolio dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore. Sono escluse le opere murarie. |  |  |
| 13.9.50.1 | Valvola a membrana per intercettazione gasolio. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/40 | cad | 23,40 |
| 13.9.50.2 | Indicatore livello meccanico. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/10 | cad | 13,10 |
| 13.9.50.3 | Indicatore livello pneumatico con tubo da m 25. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 13.9.60 | Fluidificatore per linea adduzione gasolio funzionante a resistenza elettrica V 24. |  |  |
|  | Fluidificatore per gasolio costituito da resistenza elettrica a V 24 corazzata, termostato, "alimentatore 220 V/24 V con interruttore fusibile e spia, attacchi 3/8"", comprensivo degli" oneri per i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. |  |  |
|  | cadauno euro trecentodiciotto/00 | cad | 318,00 |
| 13.9.70 | Elettropompa ausiliaria per singolo bruciatore a gasolio con riduttore di pressione. |  |  |
|  | Elettropompa ausiliaria del tipo a pistone oscillante per singolo bruciatore a gasolio da installare con unico tubo di adduzione, corredata di flessibile di aspirazione, flessibile di mandata, filtro riduttore di pressione. L'elettropompa deve essere installata in prossimità del serbatoio e deve essere alimentata a 220 V in parallelo alla pompa del bruciatore. Portata gasolio di 30/10 l/h con prevalenza rispettivamente di 8/18 m. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettropompa con riduttore di pressione. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquattordici/00 | cad | 214,00 |
| 13.9.80.0 | Elettropompa ausiliaria per gasolio, idonea ad alimentare più bruciatori. |  |  |
|  | Elettropompa ausiliaria per gasolio da impiegare per alimentare più bruciatori, costituita da motore monofase a 220 V accoppiato a pompa rotativa dotata di sfiato regolabile di sovrappressione. L'elettropompa deve essere installata con tubo di mandata e tubo di ritorno. Portata massima P (l/h). Prevalenza massima 10 bar. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.9.80.1 | P = 60. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.9.80.2 | P = 100. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantadue/00 | cad | 192,00 |
| 13.9.80.3 | P = 200. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentanove/00 | cad | 239,00 |
| 13.9.80.4 | P = 400. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantanove/00 | cad | 279,00 |
| 13.9.90 | Elettropompa ausiliaria per gasolio con autoclave idonea ad alimentare più bruciatori. |  |  |
|  | Elettropompa ausiliaria per gasolio da impiegare per alimentare più bruciatori, costituita da pompa a ingranaggi con motore a 220 V, pressostato, separatore d'aria, serbatoio in pressione, manometro, dispositivi di sicurezza, rubinetto di scarico, lampada spia, filtro e cavo di alimentazione. Portata massima 40 l/h con una prevalenza massima di m 30. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.9.91.0 | Impianto di adduzione primaria di olio combustibile. |  |  |
|  | Impianto di adduzione primaria di olio combustibile dalla cisterna al bruciatore oppure a più bruciatori, costituito da anello di tubazioni di adeguato diametro per mandata e ritorno combustibile e fino ad una distanza massima di m 30 dal serbatoio al punto più lontano dell'anello, valvola di pescaggio, valvola di intercettazione a strappo con cavo e leva di comando, filtro autopulente per olio combustibile di portata idonea, n. 1 elettropompa ad ingranaggi per olio combustibile di adeguata portata e prevalenza, n. 1 regolatore di flusso per tarare la pressione nel tubo di mandata combustibile, n. 2 pressostati di sicurezza per arresto elettropompa, manometro con rubinetto, termometro, valvole, raccordi, accessori e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante escluso l'impianto elettrico e le opere murarie. |  |  |
| 13.9.91.1 | Impianto con portata fino a 300 kg/h. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentonovanta/00 | cad | 2.590,00 |
| 13.9.91.2 | Impianto con portata fino a 600 kg/h. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentonovanta/00 | cad | 2.790,00 |
| 13.9.91.3 | Impianto con portata fino a 300 kg/h e con una elettropompa e filtro di riserva in più. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentonovanta/00 | cad | 3.190,00 |
| 13.9.91.4 | Impianto con portata fino a 600 kg/h e con una elettropompa e filtro di riserva in più. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentotrenta/00 | cad | 3.530,00 |
| 13.9.92 | Impianto di adduzione secondario di olio combustibile per singolo bruciatore. |  |  |
|  | Impianto di adduzione secondaria di olio combustibile dall'anello primario al singolo bruciatore, costituito da tubazione di adduzione DN 25, valvola di intercettazione DN 25, elettrovalvola DN 25 per olio combustibile a 220 V, raccordi, accessori e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante escluso l'impianto elettrico e le opere murarie. Impianto di adduzione secondaria per singolo bruciatore. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.9.93 | Impianto di preriscaldamento di olio combustibile in cisterna. |  |  |
|  | Impianto di preriscaldamento di olio combustibile in cisterna, costituito da scambiatore a piastre acqua/acqua con potenza di 30 kW funzionante con primario a 75°/65° e secondario a 55°/65°, scambiatore acqua/olio combustibile a serpentino di rame trattato da inserire nella cisterna con potenza di 30 kW funzionante con primario ad acqua 65°/55° e secondario olio combustibile a 25°, tubazioni isolate di adeguato diametro per il collegamento dei due scambiatori fra loro fino ad una distanza massima di m 30, tubazioni isolate di adeguato diametro per l'alimentazione del primario dello scambiatore a piastre fino ad una distanza massima di m 5 dallo stesso, elettropompa di adeguata portata e prevalenza per la circolazione d'acqua fra i due scambiatori, elettropompa di adeguata portata e prevalenza per la circolazione d'acqua nel primario dello scambiatore a piastre, termostato elettronico con display e sonda ad immersione da inserire nella cisterna per la regolazione della temperatura dell'olio combustibile, vaso d'espansione, pressostato di mancanza acqua, termometri, valvole, raccordi, accessori e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante con esclusione dell'impianto elettrico e delle opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 13.9.100.0 | Filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione massima 1,0 bar. |  |  |
|  | Filtro di linea per gas combustibili ed aria, corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta OR, cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (mc/h). |  |  |
| 13.9.100.1 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 11. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/60 | cad | 16,60 |
| 13.9.100.2 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 16. |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/80 | cad | 26,80 |
| 13.9.100.3 | Diametro nominale 25 (1") Q = 37. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/70 | cad | 31,70 |
| 13.9.100.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 40. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/40 | cad | 40,40 |
| 13.9.100.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 43. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/00 | cad | 41,00 |
| 13.9.100.6 | Diametro nominale 50 (2") Q = 60. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 13.9.100.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 110. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquattordici/00 | cad | 214,00 |
| 13.9.100.8 | Diametro nominale 80 (3") Q = 120. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentatre/00 | cad | 233,00 |
| 13.9.100.9 | Diametro nominale 100 (4") Q = 250. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonovantadue/00 | cad | 492,00 |
| 13.9.110.0 | Stabilizzatore di pressione per gas combustibili ed aria con doppia membrana, pressione massima 200 mbar. |  |  |
|  | Stabilizzatore di pressione per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 200 mbar, pressione regolabile in uscita 6 - 25 mbar, corpo e coperchio in alluminio, temperatura d'impiego da -15 °C a +60 °C, doppia membrana per evitare l'installazione del tubo di sfiato all'esterno, completo di prese di pressione a valle, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (mc/h). |  |  |
| 13.9.110.1 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 4. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/40 | cad | 34,40 |
| 13.9.110.2 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 13. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/60 | cad | 35,60 |
| 13.9.110.3 | Diametro nominale 25 (1") Q = 16. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/20 | cad | 39,20 |
| 13.9.110.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 40. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 13.9.110.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 55. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 13.9.110.6 | Diametro nominale 50 (2") Q = 72. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentadue/00 | cad | 132,00 |
| 13.9.110.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 120. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantuno/00 | cad | 441,00 |
| 13.9.110.8 | Diametro nominale 80 (3") Q = 120. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosettanta/00 | cad | 470,00 |
| 13.9.110.9 | Diametro nominale 100 (4") Q = 180. |  |  |
|  | cadauno euro novecentonovanta/00 | cad | 990,00 |
| 13.9.120.0 | Gruppo stabilizzatore di pressione e filtro per gas combustibili ed aria, con doppia membrana, pressione massima 100 mba. |  |  |
|  | Gruppo costituito da stabilizzatore di pressione e filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 100 mbar, pressione regolabile in uscita 5,5 - 24 mbar, corpo e coperchio in alluminio, cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, temperatura di impiego da -10° C a +60° C, completo di due prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a Q (mc/h). |  |  |
| 13.9.120.1 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 11. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/40 | cad | 40,40 |
| 13.9.120.2 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 13. |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/20 | cad | 42,20 |
| 13.9.120.3 | Diametro nominale 25 (1") Q = 17. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 13.9.120.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 30. |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 13.9.120.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 36. |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 13.9.120.6 | Diametro nominale 50 (2") Q = 56. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantasette/00 | cad | 197,00 |
| 13.9.120.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 120. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantuno/00 | cad | 441,00 |
| 13.9.120.8 | Diametro nominale 80 (3") Q = 120. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantasette/00 | cad | 467,00 |
| 13.9.120.9 | Diametro nominale 100 (4") Q = 180. |  |  |
|  | cadauno euro mille/00 | cad | 1.000,00 |
| 13.9.121.0 | Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria. Pressione a monte 5,0 bar. Pressione a valle da 15 a 150 mbar. |  |  |
|  | Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria, idoneo per usi civili e industriali, completo di valvola di blocco per massima e/o minima pressione. Pres max a monte 5,0 bar. Pres. a valle regolabile da 15 a 150 mbar. |  |  |
| 13.9.121.1 | Portata massima riferita al gas naturale di 25 Stmc/h. Diametro ingresso DN 20. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentaquattro/00 | cad | 134,00 |
| 13.9.121.2 | Portata massima riferita al gas naturale di 50 Stmc/h. Diametro ingresso DN 25. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventi/00 | cad | 220,00 |
| 13.9.121.3 | Portata massima riferita al gas naturale di 80 Stmc/h. Diametro ingresso DN 32. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 13.9.121.4 | Portata massima riferita al gas naturale di 100 Stmc/h. Diametro ingresso DN 40. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantadue/00 | cad | 282,00 |
| 13.9.121.5 | Portata massima riferita al gas naturale di 120 Stmc/h. Diametro ingresso DN 40. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantatre/00 | cad | 343,00 |
| 13.9.121.6 | Portata massima riferita al gas naturale di 300 Stmc/h. Diametro ingresso DN 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.9.121.7 | Portata massima riferita al gas naturale di 500 Stmc/h. Diametro ingresso DN 80. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.9.121.8 | Portata massima riferita al gas naturale di 1000 Stmc/h. Diametro ingresso DN 80. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentosessanta/00 | cad | 3.160,00 |
| 13.9.122.0 | Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria. Pressione a monte 8,0 bar. Pressione a valle da 20 a 2000 mbar. |  |  |
|  | Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria, idoneo per usi civili e industriali, completo di valvola di blocco per massima e/o minima pressione. Pressione massima a monte 8,0 bar. Pressione a valle regolabile da 20 a 2000 mbar. |  |  |
| 13.9.122.1 | Portata massima riferita al gas naturale di 50 Stmc/h. Diametro ingresso/uscita DN 25/25. |  |  |
|  | cadauno euro settecentotrenta/00 | cad | 730,00 |
| 13.9.122.2 | Portata massima riferita al gas naturale di 100 Stmc/h. Diametro ingresso/uscita DN 25/40. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosettanta/00 | cad | 770,00 |
| 13.9.122.3 | Portata massima riferita al gas naturale di 160 Stmc/h. Diametro ingresso/uscita DN 40/40. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentocinquanta/00 | cad | 1.950,00 |
| 13.9.122.4 | Portata massima riferita al gas naturale di 250 Stmc/h. Diametro ingresso/uscita DN 50/50. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentonovanta/00 | cad | 2.390,00 |
| 13.9.130.0 | Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile. |  |  |
|  | Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.9.130.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/30 | cad | 27,30 |
| 13.9.130.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro trentatre/30 | cad | 33,30 |
| 13.9.130.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/80 | cad | 42,80 |
| 13.9.130.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 13.9.130.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 13.9.130.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 13.9.130.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasei/00 | cad | 176,00 |
| 13.9.130.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentootto/00 | cad | 208,00 |
| 13.9.130.9 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantasette/00 | cad | 257,00 |
| 13.9.140.0 | Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni. |  |  |
|  | Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni al fine di preservare le stesse da fenomeni di corrosione dovuti a differenze di potenziale. Attacchi filettati fino al DN 80, attacchi a saldare per diametri maggiori. |  |  |
| 13.9.140.1 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/80 | cad | 14,80 |
| 13.9.140.2 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/60 | cad | 15,60 |
| 13.9.140.3 | Diametro nominale 25 (1") PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro diciassette/70 | cad | 17,70 |
| 13.9.140.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/80 | cad | 21,80 |
| 13.9.140.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/20 | cad | 25,20 |
| 13.9.140.6 | Diametro nominale 50 (2") PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/40 | cad | 31,40 |
| 13.9.140.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 13.9.140.8 | Diametro nominale 80 (3") PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 13.9.140.9 | Diametro nominale 100 (4") PN = 25. |  |  |
|  | cadauno euro centosettanta/00 | cad | 170,00 |
| 13.9.140.10 | Diametro nominale 125 (5") PN = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentotto/00 | cad | 238,00 |
| 13.9.140.11 | Diametro nominale 150 (5") PN = 25. |  |  |
|  | cadauno euro trecentododici/00 | cad | 312,00 |
| 13.9.140.12 | Diametro nominale 150 (6") PN = 25. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantuno/00 | cad | 461,00 |
| 13.9.140.13 | Diametro nominale 250 (10") PN = 25. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.9.140.14 | Diametro nominale 300 (12") PN = 25. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoquaranta/00 | cad | 840,00 |
| 13.9.150.0 | Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas e possibilità di installare 2 sonde remote. |  |  |
|  | Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con relais per il comando di una o più elettrovalvole normalmente chiuse o normalmente aperte, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di gas, circuito di autodiagnosi. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.9.150.1 | Centralina con sola sonda interna. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantadue/00 | cad | 152,00 |
| 13.9.150.2 | Centralina con sonda interna e per 2 sonde remote. |  |  |
|  | cadauno euro centonovanta/00 | cad | 190,00 |
| 13.9.150.3 | Sonda remota. |  |  |
|  | cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 13.9.160 | Centralina elettronica per la rilevazione di monossido di carbonio e sola sonda interna. |  |  |
|  | Centralina elettronica di rilevazione monossido di carbonio con sola sonda interna, con relais per il comando di elettrovalvole, ventilatori o altre apparecchiature, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di CO, circuito di autodiagnosi, soglia di allarme 200 ppm. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantasei/00 | cad | 276,00 |
| 13.9.170.0 | Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente aperta, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar. |  |  |
|  | Elettrovalvola per gas normalmente aperta con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.9.170.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro sessantotto/00 | cad | 68,00 |
| 13.9.170.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro settantuno/00 | cad | 71,00 |
| 13.9.170.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 13.9.170.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 13.9.170.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.9.170.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro centosessantaquattro/00 | cad | 164.00 |
| 13.9.170.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentatre/00 | cad | 333,00 |
| 13.9.170.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentododici/00 | cad | 412,00 |
| 13.9.170.9 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.9.180.0 | Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente chiusa, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar. |  |  |
|  | Elettrovalvola per gas normalmente chiusa con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.9.180.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantadue/00 | cad | 142,00 |
| 13.9.180.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantacinque/00 | cad | 145,00 |
| 13.9.180.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro centoottantadue/00 | cad | 182,00 |
| 13.9.180.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantaquattro/00 | cad | 264,00 |
| 13.9.180.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantacinque/00 | cad | 265,00 |
| 13.9.180.6 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentadue/00 | cad | 432,00 |
| 13.9.180.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentotrenta/00 | cad | 1.230,00 |
| 13.9.180.8 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentotrenta/00 | cad | 1.330,00 |
| 13.9.180.9 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquanta/00 | cad | 2.050,00 |