Capitolo 15 IMPIANTI ELETTRICI 15.1 Distribuzione circuiti luce. 15.2 Distribuzione circuiti F.M. (prese di forza motrice). 15.3 Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.). 15.4 Cavi e conduttori. 15.5 Tubazioni, scatole, canali, tracce. 15.6 Quadri elettrici (interruttori-carpenterie). 15.7 Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. 15.8 Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi. 15.9 Cabine di trasformazione. - Ascensori. - Piattaforme elevatrici per disabili e servoscale. - Scale mobili e marciapiedi mobili. - Montacarichi per sole merci.

###### Capitolo 15

Impianti elettrici

Ai sensi e per gli effetti della L. 168/1968, i lavori del presente capitolo, si intendono realizzati «a perfetta regola d'arte».

METODOLOGIA DI UTILIZZO DEL PREZZIARIO:

Il capitolo dedicato agli impianti elettrici si suddivide in 13 paragrafi ed esattamente:

1) Distribuzione circuiti luce			  8) Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi

2) Distribuzione circuiti F.M.			  9) Cabine di trasformazione

3) Distribuzione circuiti servizi			10) Ascensori

4) Cavi e conduttori				11) Piattaforme elevatrici per disabili e servoscale

5) Tubazioni, scatole, canali, tracce		12) Scale mobili e marciapiedi mobili

6) Quadri elettrici: interruttori-carpenterie		13) Montacarichi per sole merci

7) Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi

Per quanto attiene al primo paragrafo, la metodologia usata si basa sulla scelta del tipo di impianto:

A) - sottotraccia

B) - a vista

Una volta eseguita questa scelta, al prezzo base viene aggiunto l'incremento o gli incrementi che occorrono; per esempio se si vuol contabilizzare l'impianto elettrico di un ambiente in cui vi sono 2 punti luce comandati da un interruttore, realizzati sottotraccia in presenza di muratura non intonacata, con conduttori di tipo normale ed in cui si vuol tenere conto dell'incidenza delle linee dorsali e delle opere murarie, il valore si potrà così calcolare:

15.1.10.1	Punto luce					n. 2 x € 18,00 = € 36,00

15.1.10.3	Punto di comando				n. 1 x €   9,50 = €   9,50

15.1.20.2	Incremento per dorsale				n. 2 x € 11,20 = € 22,40

15.1.30.1	Incremento per op. mur.				n. 2 x €   7,10 = € 14,20

15.1.30.2	incremento per op. mur. 				n. 1 x €   4,50 = €   4,50

Totale	             € 86,60

Un criterio analogo è applicabile per il paragrafo 2, facendo attenzione, nei casi in cui si utilizzano le descrizioni per i punti presa monofase, in quanto la presa vera e propria va calcolata a parte, ad esempio:

Supponiamo che in un ambiente sia realizzato un impianto in vista con grado di protezione IP55, tubazione filettata in P.V.C., conduttori del tipo non propagante l'incendio e vi siano una presa 2 x 10/1 6A + T ed una presa CEE metallica con blocco e fusibili da 16A.

Il valore va così calcolato:

15.2.40.1    Punto presa 2x10/16A+T			n. 1 x € 24,20 = €  24,20

15.2.40.3    Punto presa CEE monofase			n. 1 x € 19,60 = €  19,60

15.2.50.1    Incremento per IP55				n. 2 x €   7,00 = €  14,00

15.2.60.2    Incremento per linea dors.			n. 2 x €   9,50 = €  19,00

15.2.120.1  Presa CEE					n. 1 x € 59,40 = €  59,40

Totale                €136,20

In entrambi i paragrafi sono previste anche le sostituzioni di punti luce e di punti presa, quando si trattano adeguamenti che non interessano opere di rifacimento integrale degli impianti.

L'applicazione del prezzo relativo all'incremento per la quota di linea dorsale non va eseguita nel caso di un numero di punti luce e di punti presa inferiore o eguale a 4 sotto lo stesso circuito; in presenza di tale situazione la linea dorsale va compensata con l'utilizzo dei prezzi descritti ai paragrafi 4 e 5.

Il paragrafo 3 prevede una voce fondamentale che è il punto presa di servizio, a vista o in traccia il quale va incrementato delle voci che si riferiscono al servizio specifico.

I paragrafi 4-5-6 hanno essenzialmente la funzione di fornire i prezzi elementari per la composizione dell'impianto, le linee principali, le tubazioni ed i quadri.

Il paragrafo 7 fa riferimento alla realizzazione di impianti di terra e di parafulmini, secondo il sistema della gabbia di Faraday.

Il paragrafo 8 riguarda l'illuminazione di interni e di esterni, nel quale sono riportati corpi illuminanti più d'uso comune e più diffusi sul mercato.

Nei paragrafi 4, 5, 6 e 8 vi sono gli elementi che interessano l'illuminazione pubblica.

Il paragrafo 9 descrive le cabine di trasformazione con i relativi accessori.

Il paragrafo 10 riguarda gli ascensori.

Il paragrafo 11 riguarda le piattaforme elevatrici per disabili e servoscale.

Il paragrafo 12 riguarda le scale mobili e marciapiedi mobili.

Il paragrafo 13 riguarda i montacarichi per sole merci.