| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.19 | APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE |  |  |
| 13.19.10.0 | Termostato ambiente meccanico per semplice riscaldamento oppure riscaldamento e raffrescamento. |  |  |
|  | Termostato ambiente a regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.10.1 | Termostato ambiente meccanico con contatto in deviazione. |  |  |
|  | cadauno euro diciassette/40 | cad | 17,40 |
| 13.19.10.2 | Termostato ambiente meccanico con interruttore ON-OFF. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/10 | cad | 18,10 |
| 13.19.10.3 | Termostato ambiente meccanico con commutatore ESTATE-INVERNO. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/70 | cad | 22,70 |
| 13.19.10.4 | Termostato elettronico da parete. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/60 | cad | 28,60 |
| 13.19.10.5 | Termostato elettronico da incasso. |  |  |
|  | cadauno euro trentatre/40 | cad | 33,40 |
| 13.19.20.0 | Cronotermostato ambiente con doppio livello di temperatura selezionabile. |  |  |
|  | Cronotermostato ambiente a regolazione ON-OFF, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,0° C, possibilità di selezionare 2 livelli di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, alimentazione orologio a riserva di carica o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.20.1 | Cronotermostato elettronico a parete. |  |  |
|  | cadauno euro centosei/00 | cad | 106,00 |
| 13.19.20.2 | Cronotermostato elettronico da incasso. |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 13.19.30 | Termostato ambiente per ventilconvettori con commutatore di velocità e commutatore estate-inverno. |  |  |
|  | Termostato ambiente a regolazione ON-OFF, completo di commutatore per variare la velocità dei ventilconvettori, commutatore ESTATE - INVERNO, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 13.19.40.0 | Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF e differenziale fisso. |  |  |
|  | Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF, taratura regolabile e differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.40.1 | Scala 10/90° C, a contatto. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/90 | cad | 13,90 |
| 13.19.40.2 | Scala 0/90° C, con guaina ad immersione (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/70 | cad | 23,70 |
| 13.19.40.3 | Scala 30/90° C, con capillare da m 1,0. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/70 | cad | 23,70 |
| 13.19.41.0 | Termostato e/o termometro digitale con sonda, montaggio da quadro. |  |  |
|  | Termostato e/o termometro digitale con sonda, montaggio da quadro, alimentazione 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.41.1 | Solo termometro scala -50/150° C. |  |  |
|  | cadauno euro quarantacinque/40 | cad | 45,40 |
| 13.19.41.2 | Termostato/termometro scala -50/150° C. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasette/00 | cad | 87,00 |
| 13.19.50.0 | Termostato di sicurezza per tubazioni a riarmo manuale, taratura e differenziale fisso. |  |  |
|  | Termostato per tubazioni ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura fissa a 100° C +0/-6°C, differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.50.1 | Con guaina ad immersione (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/00 | cad | 26,00 |
| 13.19.50.2 | Con capillare da m 1,0. |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/00 | cad | 26,00 |
| 13.19.60 | Bitermostato di regolazione ON-OFF e di sicurezza a riarmo manuale. |  |  |
|  | Bitermostato di regolazione e sicurezza per tubazioni costituito da termostato di regolazione con taratura regolabile scala 0/90° C, guaina ad immersione (1/2"), differenziale fisso e da termostato di sicurezza a riarmo manuale con taratura fissa a 100° C +0/-6°C e differenziale fisso. Portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/60 | cad | 37,60 |
| 13.19.70.0 | Termostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55. |  |  |
|  | Termostato a regolazione ON-OFF con bulbo e capillare, idoneo per installazione in aria o su tubazioni, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.70.1 | Scala -10/ 40° C. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantotto/00 | cad | 278,00 |
| 13.19.70.2 | Scala 20/ 70° C. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantotto/00 | cad | 278,00 |
| 13.19.70.3 | Scala 55/120° C. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantotto/00 | cad | 278,00 |
| 13.19.70.4 | Scala 95/140° C. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquindici/00 | cad | 315,00 |
| 13.19.70.5 | Scala 135/200° C. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquindici/00 | cad | 315,00 |
| 13.19.70.6 | Guaina ad immersione in rame (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/70 | cad | 42,70 |
| 13.19.70.7 | Guaina ad immersione in acciaio inox (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro centoventidue/00 |  | 122,00 |
| 13.19.80.0 | Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria con sonda a spirale. |  |  |
|  | Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.80.1 | Scala -5/+15° C. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantasette/00 | cad | 157,00 |
| 13.19.80.2 | Scala -5/+15° C, con riarmo manuale. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosette/00 | cad | 207,00 |
| 13.19.90 | Termostato differenziale a regolazione ON-OFF per impianti a pannelli solari. |  |  |
|  | Termostato differenziale a regolazione ON-OFF, particolarmente indicato per impianti a pannelli solari, taratura regolabile, uscita con deviatore unipolare 2 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44, costituito da regolatore elettronico con scala 2/12°C e n.2 sonde di temperatura ad immersione. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotre/59 | cad | 203,59 |
| 13.19.100.0 | Umidostato da ambiente o da canale, a regolazione ON-OFF e differenziale fisso. |  |  |
|  | Umidostato a regolazione ON-OFF, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, uscita con deviatore unipolare 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.100.1 | Scala 20/80 % U.R., sonda ambiente. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantasette/00 | cad | 147,00 |
| 13.19.100.2 | Scala 20/80 % U.R., sonda da canale. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantaquattro/00 | cad | 184,00 |
| 13.19.110.1 | Pressostato a regolazione ON-OFFcon taratura e differenziale regolabile. |  |  |
|  | Pressostato a regolazione ON-OFF per autoclavi, taratura regolabile, differenziale regolabile, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia minimo IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.110.1 | Scala 1,4/ 4,6 bar contatto in apertura. |  |  |
|  | cadauno euro venti/00 | cad | 20,00 |
| 13.19.110.2 | Scala 2,8/ 7,0 bar contatto in apertura. |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/70 | cad | 29,70 |
| 13.19.110.3 | Scala 5,6/10,5 bar contatto in apertura. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/60 | cad | 31,60 |
| 13.19.110.4 | Scala 0,2/ 8,0 bar contatto in deviazione. |  |  |
|  | cadauno euro settantanove/00 | cad | 79,00 |
| 13.19.110.5 | Scala 5,0/16,0 bar contatto in deviazione. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 13.19.110.6 | Scala 8,0/28,0 bar contatto in deviazione. |  |  |
|  | cadauno euro novantanove/00 | cad | 99,00 |
| 13.19.120 | Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile e differenziale fisso. |  |  |
|  | Pressostato ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 1,0/5,0 bar. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/50 | cad | 35,50 |
| 13.19.130.0 | Pressostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55. |  |  |
|  | Pressostato a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.130.1 | Scala 0,1/ 2,0 bar. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantaquattro/00 | cad | 174,00 |
| 13.19.130.2 | Scala 1,0/ 6,0 bar. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantaquattro/00 | cad | 164,00 |
| 13.19.130.3 | Scala 2,0/14,0 bar. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantaquattro/00 | cad | 164.00 |
| 13.19.130.4 | Scala 5,0/30,0 bar. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantotto/00 | cad | 168,00 |
| 13.19.140.0 | Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, con differenziale fisso. |  |  |
|  | Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 1 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44, taratura regolabile con scala visibile. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.140.1 | Scala 0,3/ 2,0 mbar pressione max 50 mbar. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.19.140.2 | Scala 0,8/ 5,0 mbar pressione max 50 mbar. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.19.140.3 | Scala 1,5/10,0 mbar pressione max 50 mbar. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.19.150.0 | Pressostato differenziale per alte pressioni a regolazione ON-OFF, con differenziale fisso. |  |  |
|  | Pressostato differenziale per alte pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 4 A a 380 V, esecuzione con custodia IP 66, taratura regolabile con scala sottocoperchio. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.150.1 | Scala 0,1/1,5 bar pressione max 9 bar. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantuno/00 | cad | 291,00 |
| 13.19.150.2 | Scala 0,5/4,0 bar pressione max 14 bar. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantasette/00 | cad | 287,00 |
| 13.19.160.0 | Regolatore di livello ON-OFF a galleggiante per fluidi a pressione atmosferica. |  |  |
|  | Regolatore di livello ON-OFF per fluidi a pressione atmosferica e temperatura max di 80° C, costituito da interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.160.1 | Interruttore a galleggiante con cavo da m 3. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/50 | cad | 21,50 |
| 13.19.160.2 | Interruttore a galleggiante con cavo da m 5. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/10 | cad | 23,10 |
| 13.19.170.0 | Regolatore di livello ON-OFF a conducibilità per fluidi fino a 80°C. |  |  |
|  | Regolatore di livello ON-OFF per fluidi con temperatura max di 80° C, costituito da regolatore elettronico a conducibilità e n.3 sonde, uscita con deviatore unipolare 5 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.170.1 | Regolatore con 3 sonde a pressione atmosferica. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantasette/00 | cad | 457,00 |
| 13.19.170.2 | Regolatore con 3 sonde per serbatoi a pressione. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.19.180 | Regolatore di livello ON-OFF a galleggiante per fluidi in pressione ad alta temperatura. |  |  |
|  | Regolatore di livello ON-OFF per fluidi in pressione e ad alta temperatura, costituito da interruttore a galleggiante in recipiente a pressione, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, custodia IP 55. Pressione max: 16 bar. Temperatura max: 200° C. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentodieci/00 | cad | 810,00 |
| 13.19.190.0 | Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di piccolo diametro. |  |  |
|  | Flussostato per tubazioni fino a DN 20 (3/4") con contatto magnetico, particolarmente idoneo per circuiti di acqua sanitaria, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.190.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro quarantasette/10 | cad | 47,10 |
| 13.19.190.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 13.19.200 | Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di grande diametro. |  |  |
|  | Flussostato per tubazioni fino a DN 200 (8") con contatto meccanico, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 13.19.210 | Flussostato per aria da applicare su canali di distribuzione aria. |  |  |
|  | Flussostato per aria idoneo per essere installato su canali di distribuzione aria, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44, punto di intervento per velocità > 1,0 m/s. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.19.220.0 | Apparecchiatura elettronica per la regolazione climatica di impianti di riscaldamento. |  |  |
|  | Apparecchiatura elettronica per regolazione di centrale termica, composta da regolatore climatico con programmi di funzionamento giornalieri e settimanali, idoneo al comando di bruciatore, valvola miscelatrice, elettropompa circuito di riscaldamento, elettropompa anticondensa, elettropompa circuito bollitore. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. |  |  |
| 13.19.220.1 | Regolatore climatico per comando riscaldamento. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosei/00 | cad | 606,00 |
| 13.19.220.2 | Regolatore climatico per comando riscaldamento e acqua calda sanitaria. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrentacinque/00 | cad | 835,00 |
| 13.19.220.3 | Regolatore ottimizzatore per comando riscaldamento e acqua calda sanitaria. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoottantotto/00 | cad | 1.388,00 |
| 13.19.230.0 | Apparecchiatura elettronica per regolazione in sequenza di 2 o più caldaie. |  |  |
|  | Apparecchiatura elettronica per regolazione in sequenza di due o piu' generatori di calore, composta da regolatore idoneo al comando di bruciatori, valvole ON-OFF ed elettropompe. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. |  |  |
| 13.19.230.1 | Regolatore per 2 caldaie. |  |  |
|  | cadauno euro millecentodieci/00 | cad | 1.110,00 |
| 13.19.230.2 | Regolatore per 3 caldaie. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentotrenta/00 | cad | 1.330,00 |
| 13.19.230.3 | Regolatore per 4 caldaie. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecento/00 | cad | 1.900,00 |
| 13.19.230.4 | Regolatore per 5 caldaie. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoventi/00 | cad | 2.120,00 |
| 13.19.240 | Regolatore elettronico per piccole unità termoventilanti con due uscite modulanti. |  |  |
|  | Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della temperatura, montaggio a quadro o dentro il ventilconvettore, costituita da piccolo regolatore a 2 uscite modulanti, particolarmente indicato per il comando delle valvole caldo e freddo di ventilconvettori in impianti a 4 tubi, completo di potenziometro interno oppure con possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantotto/00 | cad | 258.00 |
| 13.19.250.0 | Regolatore elettronico da quadro o da ambiente con uscite a 3 punti, ON-OFF oppure modulanti. |  |  |
|  | Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata, montaggio in ambiente o a quadro, costituita da regolatore con potenziometro incorporato, possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno, possibilità di funzione di limite, uscita a tre punti per il comando di servomotori bidirezionali oppure uscita a due posizioni per comando ON- OFF oppure uscita modulante proporzionale a tensione variabile per il comando di piccoli servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. |  |  |
| 13.19.250.1 | Regolatore con uscita a 3 punti. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantanove/00 | cad | 259,00 |
| 13.19.250.2 | Regolatore con 1 uscita a 2 posizioni. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosedici/00 | cad | 316,00 |
| 13.19.250.3 | Regolatore con 2 uscite a 2 posizioni. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventisette/00 | cad | 427,00 |
| 13.19.250.4 | Regolatore con 1 uscita modulante. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventotto/00 | cad | 228,00 |
| 13.19.250.5 | Regolatore con 2 uscite modulanti. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosette/00 | cad | 307,00 |
| 13.19.250.6 | Regolatore con 1 uscita modulante + 1 uscita a 2 posizioni. |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantanove/00 | cad | 399,00 |
| 13.19.260.0 | Regolatore elettronico da quadro con uscite ON-OFF oppure modulanti. |  |  |
|  | Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata montaggio a quadro, costituita da regolatore con potenziometro incorporato, possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di funzione di limite, uscita a due posizioni per comandi ON-OFF oppure uscita modulante proporzionale a tensione variabile per il comando di servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. |  |  |
| 13.19.260.1 | Regolatore con 1 uscita a due posizioni. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventiquattro/00 | cad | 424,00 |
| 13.19.260.2 | Regolatore con 2 uscite a due posizioni. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.19.260.3 | Regolatore con 3 uscite a due posizioni. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.19.260.4 | Regolatore con 1 uscita modulante. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventiquattro/00 | cad | 424,00 |
| 13.19.260.5 | Regolatore con 2 uscite modulanti. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.19.260.6 | Regolatore con 3 uscite modulanti. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.19.260.7 | Regolatore con 1 uscita modulante + 1 uscita a due posizioni. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.19.260.8 | Regolatore con 1 uscita modulante + 2 uscite a due posizioni. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.19.260.9 | Regolatore con 2 uscite modulanti + 1 uscita a due posizioni. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.19.260.10 | Funzione di limite aggiunta al regolatore. |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 13.19.270 | Apparecchiatura elettronica per effettuare la compensazione del valore di taratura di un regolatore elettronico. |  |  |
|  | Apparecchiatura elettronica per effettuare la compensazione estiva ed invernale del valore di taratura di regolatori a punto fisso in funzione della temperatura esterna. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantaquattro/00 | cad | 264,00 |
| 13.19.280 | Apparecchiatura elettronica per la regolazione dell'igiene dell'aria. |  |  |
|  | Apparecchiatura elettronica per regolazione dell'igiene dell'aria da impiegare in impianti con centrale di trattamento aria a servizio di locali ad alta concentrazione di persone (sale conferenze, ristoranti, sale cinematografiche ecc.) per mantenere un livello costante di qualità dell'aria variando la quantità di aria esterna immessa in funzione delle persone presenti. Il regolatore viene comandato da una sonda ambiente di qualità aria (che misura la concentrazione di CO2), e' corredato di un potenziometro per la taratura dell'indice di qualità dell'aria, ha la possibilità di installare un potenziometro a distanza per la taratura dell'indice di qualità e per la selezione del valore minimo di aria esterna da immettere, ha un'uscita a tensione variabile per il comando proporzionale delle serrande aria ed un'uscita ON - OFF per l'inserimento di eventuali ventilatori. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantaquattro/00 | cad | 344,00 |
| 13.19.290 | Apparecchiatura elettronica per effettuare il recupero di energia in impianti con centrale di trattamento aria. |  |  |
|  | Apparecchiatura elettronica per il recupero di energia, da impiegare in impianti con centrale di trattamento aria per regolare le quantità d'aria esterna da immettere in funzione delle entalpie o delle temperature dell'aria esterna e dell'aria espulsa, costituita da regolatore con potenziometro incorporato per taratura del valore minimo di aria esterna, uscita a tensione variabile per comando proporzionale delle serrande aria, uscita per i regolatori di umidità e/o temperatura per comandare la valvola del caldo e/o del freddo in sequenza alle serrande aria. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.19.300.0 | Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. |  |  |
|  | Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.300.1 | Sonda esterna scala -32/40° C. |  |  |
|  | cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 13.19.300.2 | Sonda ambiente scala 0/30° C. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 13.19.300.3 | Sonda ambiente scala -32/40° C. |  |  |
|  | cadauno euro centoventotto/00 | cad | 128,00 |
| 13.19.300.4 | Sonda ambiente con potenziometro scala 0/30° C. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.19.300.5 | Sonda da canale scala 0/30° C. |  |  |
|  | cadauno euro centotrenta/00 | cad | 130,00 |
| 13.19.300.6 | Sonda da canale scala -32/40° C. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 13.19.300.7 | Sonda da canale scala 20/105° C. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 13.19.300.8 | Sonda ad immersione scala 0/30° C. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantacinque/00 | cad | 155,00 |
| 13.19.300.9 | Sonda ad immersione scala -32/40° C. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 13.19.300.10 | Sonda ad immersione scala 20/105° C. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 13.19.300.11 | Sonda per fumi scala 0/500° C. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 |  | 172,00 |
| 13.19.310.0 | Sonda di umidità per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. |  |  |
|  | Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.310.1 | Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantacinque/00 | cad | 245,00 |
| 13.19.310.2 | Sonda ambiente con potenziometro, scala 30/80 % U.R. |  |  |
|  | cadauno euro trecentodiciassette/00 | cad | 317,00 |
| 13.19.310.3 | Sonda da canale, scala 30/80 % U.R. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantacinque/00 | cad | 275,00 |
| 13.19.320.0 | Sonda di temperatura e umidità combinate per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. |  |  |
|  | Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.320.1 | Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantaquattro/00 | cad | 284,00 |
| 13.19.320.2 | Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquindici/00 | cad | 315,00 |
| 13.19.320.3 | Sonda ambiente con potenziometri, scala 0/30° C e 30/80 % U.R |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquattro/00 | cad | 404,00 |
| 13.19.330 | Sonda di velocità dell'aria per regolatori e apparecchiature elettroniche. |  |  |
|  | Sonda di velocità dell'aria da installare all'interno di canali per comando di apparecchiature elettroniche di regolazione. Scala 0-15 m/s. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantacinque/00 | cad | 255,00 |
| 13.19.332 | Sonda di igiene dell'aria per regolatori e apparecchiature elettroniche. |  |  |
|  | Sonda di igiene dell'aria da installare all'interno di ambienti per la misura della concentrazione di CO2, idonea al comando di apparecchiature elettroniche di regolazione della qualità dell’aria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotto/00 | cad | 208,00 |
| 13.19.340.0 | Sonda di pressione differenziale per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. |  |  |
|  | Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.340.1 | Scala 0/1 mbar. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantacinque/00 | cad | 285,00 |
| 13.19.340.2 | Scala 0/3 mbar. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantacinque/00 | cad | 285,00 |
| 13.19.340.3 | Scala 0/10 mbar. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantacinque/00 | cad | 285,00 |
| 13.19.350.0 | Potenziometro di comando a distanza per regolatori e apparecchiature elettroniche. |  |  |
|  | Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.350.1 | Potenziometro temperatura scala 0/30° C. |  |  |
|  | cadauno euro centoventidue/00 | cad | 122,00 |
| 13.19.350.2 | Potenziometro temperatura scala -32/40° C. |  |  |
|  | cadauno euro centoventidue/00 | cad | 122,00 |
| 13.19.350.3 | Potenziometro temperatura scala 20/105° C. |  |  |
|  | cadauno euro centoventidue/00 | cad | 122,00 |
| 13.19.350.4 | Potenziometro umidità scala 30/80 %. |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 13.19.350.5 | Potenziometro di posizione scala 0/100 %. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.19.360.0 | Servocomando per serrande aria, con comando ON-OFF, reversibile. |  |  |
|  | Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.360.1 | Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda). |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 13.19.360.2 | Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda). |  |  |
|  | cadauno euro centotredici/00 | cad | 113,00 |
| 13.19.360.3 | Servocomando da 18 Nm (max 3,6 mq serranda). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentaquattro/00 | cad | 134,00 |
| 13.19.360.4 | Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda). |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentanove/00 | cad | 239,00 |
| 13.19.360.5 | Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda) con ritorno a molla. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessanta/00 | cad | 260,00 |
| 13.19.360.6 | Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) con ritorno a molla. |  |  |
|  | cadauno euro trecentodieci/00 | cad | 310,00 |
| 13.19.380.0 | Servocomando per serrande aria, con comando proporzionale, reversibile. |  |  |
|  | Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.380.1 | Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 13.19.380.2 | Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantuno/00 | cad | 171,00 |
| 13.19.380.3 | Servocomando da 18 Nm (max 3,6 mq serranda). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventuno/00 | cad | 221,00 |
| 13.19.380.4 | Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda). |  |  |
|  | cadauno euro trecentoundici/00 | cad | 311,00 |
| 13.19.380.5 | Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda) con ritorno a molla. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquattro/00 | cad | 304.00 |
| 13.19.380.6 | Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) con ritorno a molla. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantaquattro/00 | cad | 354,00 |
| 13.19.390.0 | Accessori per servocomandi. |  |  |
|  | Accessori per servocomandi di azionamento serrande per l'aria, comprensivi degli oneri per il montaggio. |  |  |
| 13.19.390.1 | Microinterruttore ausiliario |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/90 | cad | 34,90 |
| 13.19.390.2 | Doppio microinterruttore ausiliario. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/60 | cad | 46,60 |
| 13.19.390.3 | Potenziometro di comando a distanza. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 13.19.390.4 | Indicatore di posizione digitale. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantaquattro/00 | cad | 294,00 |
| 13.19.400.0 | Valvola di zona a sfera a due vie con otturatore a sfera rotante, servomotore bidirezionale. |  |  |
|  | Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.400.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 13.19.400.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 13.19.400.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro centoottantaquattro/00 | cad | 184,00 |
| 13.19.410.0 | Valvola di zona a due vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a molla. |  |  |
|  | Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.410.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.19.410.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro centosessantatre/00 | cad | 163,00 |
| 13.19.410.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasei/00 | cad | 176,00 |
| 13.19.415.0 | Valvola a due vie a sfera di regolazione. |  |  |
|  | Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.415.1 | Diametro nominale 15 (1/2") - KV = 0,6/6,3. |  |  |
|  | cadauno euro duecentouno/00 | cad | 201,00 |
| 13.19.415.2 | Diametro nominale 20 (3/4") - KV = 4,0/8,6. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosette/00 | cad | 207,00 |
| 13.19.415.3 | Diametro nominale 25 (1") - KV = 6,3/16,0. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventitre/00 | cad | 223.00 |
| 13.19.415.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) - KV = 10,0/16,0. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquindici/00 | cad | 315,00 |
| 13.19.415.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 16,0/25,0. |  |  |
|  | cadauno euro trecentodiciotto/00 | cad | 318,00 |
| 13.19.415.6 | Diametro nominale 40 (2") - KV = 25,0/40,0. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantasei/00 | cad | 386,00 |
| 13.19.420.0 | Valvola a due vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10. |  |  |
|  | Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.420.1 | Diametro nominale 20 (3/4") - KV = 6,3. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantasei/00 | cad | 356,00 |
| 13.19.420.2 | Diametro nominale 25 (1") - KV = 10,0. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantacinque/00 | cad | 365,00 |
| 13.19.420.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4) - KV = 16,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonove/00 | cad | 409,00 |
| 13.19.420.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 25,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantacinque/00 | cad | 445,00 |
| 13.19.420.5 | Diametro nominale 50 (2") - KV = 40,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantatre/00 | cad | 483,00 |
| 13.19.430.0 | Valvola a due vie a farfalla, servomotore bidirezionale, PN 10. |  |  |
|  | Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V, controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.430.1 | Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 85. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.19.430.2 | Diametro nominale 50 (2") - KV = 130. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.19.430.3 | Diametro nominale 65 (2"1/2) - KV = 220. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.19.430.4 | Diametro nominale 80 (3") - KV = 340. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.19.430.5 | Diametro nominale 100 (4") - KV = 550. |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.19.430.6 | Diametro nominale 125 (5") - KV = 900. |  |  |
|  | cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.19.430.7 | Diametro nominale 150 (6") - KV = 1400. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoottanta/00 | cad | 880,00 |
| 13.19.430.8 | Diametro nominale 200 (8") - KV = 2500. |  |  |
|  | cadauno euro millesessanta/00 | cad | 1.060,00 |
| 13.19.430.9 | Doppio microinterruttore ausiliario. |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 13.19.435.0 | Valvola a due vie tipo WAFER di regolazione. |  |  |
|  | Valvola a due vie per regolazione del tipo WAFER ad otturatore verticale per inserimento diretto fra flange, idonea per acqua calda e refrigerata (+5°C / +120°C), PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.435.1 | Diametro nominale 20 (3/4") - KV = 10. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.19.435.2 | Diametro nominale 25 (1") - KV = 10. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.19.435.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4) - KV = 16. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.19.435.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 25. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.19.435.5 | Diametro nominale 50 (2") - KV = 40. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.19.435.6 | Diametro nominale 65 (2"1/2) - KV = 63. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.19.435.7 | Diametro nominale 80 (3") - KV = 100. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.19.435.8 | Diametro nominale 100 (4") - KV = 145. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentotrenta/00 | cad | 1.430,00 |
| 13.19.435.9 | Diametro nominale 125 (5") - KV = 220. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentocinquanta/00 | cad | 1.750,00 |
| 13.19.435.10 | Diametro nominale 150 (6") - KV = 230. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 13.19.440.0 | Valvola a 2 vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servotore modulante, PN 16. |  |  |
|  | Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.440.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV = 0,6. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantanove/00 | cad | 189,00 |
| 13.19.440.2 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV = 1,0. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantanove/00 | cad | 189,00 |
| 13.19.440.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 1,6. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantacinque/00 | cad | 195,00 |
| 13.19.440.4 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 2,5. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantacinque/00 | cad | 195,00 |
| 13.19.440.5 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentadue/00 | cad | 232,00 |
| 13.19.450.0 | Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servotore modulante, PN 16. |  |  |
|  | Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.450.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 0,6. |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.19.450.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 1,5. |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.19.450.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 3,0. |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.19.450.4 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV = 5,0. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 13.19.450.5 | Diametro nominale 25 (1"). KV = 8,0. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosettanta/00 | cad | 870,00 |
| 13.19.450.6 | Diametro nominale 32 (1"1/4). KV = 12,0. |  |  |
|  | cadauno euro novecentosettanta/00 | cad | 970,00 |
| 13.19.450.7 | Diametro nominale 40 (1"1/2). KV = 20,0. |  |  |
|  | cadauno euro novecentonovanta/00 | cad | 990,00 |
| 13.19.450.8 | Diametro nominale 50 (2"). KV = 30,0. |  |  |
|  | cadauno euro millenovanta/00 | cad | 1.090,00 |
| 13.19.450.9 | Diametro nominale 65 (2"1/2). KV = 50,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecento/00 | cad | 1.500,00 |
| 13.19.450.10 | Diametro nominale 80 (3"). KV = 80,0. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosettanta/00 | cad | 1.770,00 |
| 13.19.450.11 | Diametro nominale 100 (4"). KV = 130,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoquaranta/00 | cad | 2.140,00 |
| 13.19.460.0 | Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servotore modulante, ritorno a molla, PN 40. |  |  |
|  | Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.460.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 0,2. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.19.460.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 0,4. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.19.460.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 0,8. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.19.460.4 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 1,5. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.19.460.5 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 3,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.19.460.6 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV = 5,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoventi/00 | cad | 2.120,00 |
| 13.19.460.7 | Diametro nominale 25 (1"). KV = 8,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentoventi/00 | cad | 2.520,00 |
| 13.19.460.8 | Diametro nominale 32 (1"1/4). KV = 12,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentonovanta/00 | cad | 2.790,00 |
| 13.19.460.9 | Diametro nominale 40 (1"1/2). KV = 20,0. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentocinquanta/00 | cad | 3.150,00 |
| 13.19.470.0 | Valvola di zona a sfera a tre vie con otturatore a sfera rotante, servomotore bidirezionale. |  |  |
|  | Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.470.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantadue/00 | cad | 192,00 |
| 13.19.470.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantadue/00 | cad | 192,00 |
| 13.19.470.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosei/00 | cad | 206,00 |
| 13.19.470.4 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/10 | cad | 22,10 |
| 13.19.470.5 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/00 | cad | 23,00 |
| 13.19.470.6 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/40 | cad | 31,40 |
| 13.19.480.0 | Valvola di zona a tre vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a molla. |  |  |
|  | Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.480.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro centosessantacinque/00 | cad | 165,00 |
| 13.19.480.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro centosessantasei/00 | cad | 166,00 |
| 13.19.480.3 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro centoottanta/00 | cad | 180,00 |
| 13.19.480.4 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/10 | cad | 22,10 |
| 13.19.480.5 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/00 | cad | 23,00 |
| 13.19.480.6 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/40 | cad | 31,40 |
| 13.19.485.0 | Valvola a tre vie a sfera di regolazione. |  |  |
|  | Valvola a tre vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.485.1 | Diametro nominale 15 (1/2") - KV = 0,6/4,0. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantaquattro/00 | cad | 244,00 |
| 13.19.485.2 | Diametro nominale 20 (3/4") - KV = 4,0/6,3. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantasei/00 | cad | 256,00 |
| 13.19.485.3 | Diametro nominale 25 (1") - KV = 6,3/10,0 |  |  |
|  | cadauno euro trecentodieci/00 | cad | 310,00 |
| 13.19.485.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) - KV = 10,0/16,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantasei/00 | cad | 466,00 |
| 13.19.485.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 16,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosettantatre/00 | cad | 473,00 |
| 13.19.485.6 | Diametro nominale 45 (2") - KV = 25,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.19.490.0 | Valvola a tre vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10. |  |  |
|  | Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.490.1 | Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantuno/00 | cad | 361,00 |
| 13.19.490.2 | Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantanove/00 | cad | 369,00 |
| 13.19.490.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotredici/00 | cad | 413,00 |
| 13.19.490.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 13.19.490.5 | Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantanove/00 | cad | 489,00 |
| 13.19.500.0 | Valvola a tre vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6. |  |  |
|  | Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.500.1 | Diametro nominale 25 (1") KV = 16. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.19.500.2 | Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.19.500.3 | Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.19.500.4 | Diametro nominale 50 (2") KV = 63. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.19.500.5 | Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.19.500.6 | Diametro nominale 80 (3") KV = 160. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoventi/00 | cad | 820,00 |
| 13.19.500.7 | Diametro nominale 100 (4") KV = 250. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecento/00 | cad | 1.200,00 |
| 13.19.500.8 | Doppio microinterruttore ausiliario. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 13.19.510.0 | Valvola a tre vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. |  |  |
|  | Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.510.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV 0,6. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantasette/00 | cad | 167,00 |
| 13.19.510.2 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV 1,0. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantasette/00 | cad | 167,00 |
| 13.19.510.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV 1,6. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantuno/00 | cad | 171,00 |
| 13.19.510.4 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV 2,5. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantuno/00 | cad | 171,00 |
| 13.19.510.5 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 13.19.520.0 | Valvola a tre vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. |  |  |
|  | Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.520.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 0,6. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.19.520.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 1,5. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.19.520.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 3,0. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.19.520.4 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV = 5,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.19.520.5 | Diametro nominale 25 (1"). KV = 8,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.19.520.6 | Diametro nominale 32 (1"1/4). KV = 12,0. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosessanta/00 | cad | 760,00 |
| 13.19.520.7 | Diametro nominale 40 (1"1/2). KV = 20,0. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.19.520.8 | Diametro nominale 50 (2"). KV = 30,0. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.19.520.9 | Diametro nominale 65 (2"1/2). KV = 50,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoottanta/00 | cad | 1.180,00 |
| 13.19.520.10 | Diametro nominale 80 (3"). KV = 80,0. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentonovanta/00 | cad | 1.390,00 |
| 13.19.520.11 | Diametro nominale 100 (4"). KV = 130,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoottanta/00 | cad | 1.680,00 |
| 13.19.530.0 | Valvola a tre vie per grandi diametri con sede e otturatore, servomotore bidirezionale o modulante, PN 16. |  |  |
|  | Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.530.1 | Diametro nominale 65 (2"1/2) - KV = 60. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentonovanta/00 | cad | 1.990,00 |
| 13.19.530.2 | Diametro nominale 80 (3") - KV = 90 |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettanta/00 | cad | 2.070,00 |
| 13.19.530.3 | Diametro nominale 100 (4") - KV = 130. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentosettanta/00 | cad | 2.370,00 |
| 13.19.530.4 | Diametro nominale 125 (5") - KV = 200. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentodieci/00 | cad | 2.410,00 |
| 13.19.530.5 | Diametro nominale 150 (6") - KV = 300. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentoquaranta/00 | cad | 2.840,00 |
| 13.19.530.6 | Alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica. |  |  |
|  | cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.19.540.0 | Valvola a quattro vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 16. |  |  |
|  | Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.540.1 | Diametro nominale 25 (1") KV = 16. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.19.540.2 | Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentotrenta/00 | cad | 530,00 |
| 13.19.540.3 | Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.19.540.4 | Diametro nominale 50 (2") KV = 63. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.19.540.5 | Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.19.540.6 | Diametro nominale 80 (3") KV = 160. |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.19.540.7 | Diametro nominale 100 (4") KV = 250. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosessanta/00 | cad | 1.260,00 |
| 13.19.540.8 | Doppio microinterruttore ausiliario. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 13.19.550.0 | Valvola a quattro vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servotore modulante, PN 16. |  |  |
|  | Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.550.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV = 0,6. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 13.19.550.2 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV = 1,0. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 13.19.550.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 1,6. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.19.550.4 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 2,5. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.19.550.5 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonove/00 | cad | 209,00 |
| 13.19.560.0 | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana servoassistita per temperature fino a 90°C. |  |  |
|  | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90° C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.560.1 | Diametro nominale 10 (3/8") PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro quarantaquattro/10 | cad | 44,10 |
| 13.19.560.2 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro quarantacinque/60 | cad | 45,60 |
| 13.19.560.3 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro sessantatre/00 | cad | 63,00 |
| 13.19.560.4 | Diametro nominale 25 (1") PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 13.19.560.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4) PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro centoventisette/00 | cad | 127,00 |
| 13.19.560.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro centoventisette/00 | cad | 127,00 |
| 13.19.560.7 | Diametro nominale 50 (2") PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantanove/00 | cad | 189,00 |
| 13.19.570.0 | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana servoassistita per temperature fino a 150°C. |  |  |
|  | Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 150° C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.570.1 | Diametro nominale 10 (3/8") PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 13.19.570.2 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 20. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 13.19.570.3 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 13.19.570.4 | Diametro nominale 25 (1") PN = 16. |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 13.19.570.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4) PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantacinque/00 | cad | 145,00 |
| 13.19.570.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantacinque/00 | cad | 145,00 |
| 13.19.570.7 | Diametro nominale 50 (2") PN = 10. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinque/00 | cad | 205,00 |
| 13.19.580.0 | Elettrovalvola normalmente chiusa, tipo a comando diretto a due o tre vie oppure a membrana trascinata a due vie. |  |  |
|  | Elettrovalvola normalmente chiusa del tipo a comando diretto a 2 o 3 vie oppure a membrana trascinata a 2 vie che non necessitano per l'azionamento di una differenza di pressione tra ingresso e uscita, idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90° C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. Diametro nominale: DN (mm). Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.19.580.1 | DN 6 (1/4") PN = 5 Comando diretto (a 3 vie). |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/40 | cad | 31,40 |
| 13.19.580.2 | DN 6 (1/4") PN = 5 Comando diretto (a 2 vie). |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/40 | cad | 31,40 |
| 13.19.580.3 | DN 10 (3/8") PN = 5 Comando diretto (a 2 vie). |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/40 | cad | 31,40 |
| 13.19.580.4 | DN 15 (1/2") PN = 5 Comando diretto (a 2 vie). |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/30 | cad | 32,30 |
| 13.19.580.5 | DN 10 (3/8") PN = 14 Membrana trascinata. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 13.19.580.6 | DN 15 (1/2") PN = 14 Membrana trascinata. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 13.19.580.7 | DN 20 (3/4") PN = 14 Membrana trascinata. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 13.19.580.8 | DN 25 (1") PN = 12 Membrana trascinata. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 13.19.590.0 | Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per piccoli impianti. |  |  |
|  | Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia con l'operatore, una o più sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il terminale portatile. Il sistema ha la possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema s’intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. |  |  |
| 13.19.590.1 | Terminale di interfaccia. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.19.590.2 | Sottostazione fino a 10 punti controllati. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.19.590.3 | Sottostazione fino a 20 punti controllati. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.19.590.4 | Sottostazione fino a 40 punti controllati. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentocinquanta/00 | cad | 1.650,00 |
| 13.19.590.5 | Linea bus di comunicazione. |  |  |
|  | al metro euro nove/00 | m | 9,00 |
| 13.19.590.6 | Modem per collegamenti telefonici |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantasette/00 | cad | 357,00 |
| 13.19.590.7 | Punti controllati. |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 13.19.600.0 | Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impianti. |  |  |
|  | Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di media e grande estensione, costituito da centrale di gestione, una o più sottostazioni DDC di comando e controllo, eventuale terminale portatile di interfaccia, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, eventuale modem per comunicazione telefonica, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. La centrale di gestione e' costituita da un PC pentium con HD di idonea velocità e capacità, floppy disk da 3,5", unità CD, tastiera, mouse, video grafico a colori da 16", stampante. La centrale è in grado di colloquiare con il sistema di regolazione, visualizzare sinottici, caricare i programmi, registrare e/o stampare gli allarmi, i dati, i consumi, ecc. e di effettuare tutte le funzioni necessarie alla gestione e controllo. Le sottostazioni DDC di comando e di controllo sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite e ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria della centrale di gestione. Il terminale portatile di interfaccia e' dotato di visualizzatore display a cristalli liquidi e di tastiera, tramite i quali è possibile colloquiare in loco con il sistema per visualizzare o modificare i parametri delle varie sottostazioni. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione è la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione e sottostazioni e fra le sottostazioni stesse in modo che queste ultime possono essere indipendenti dal funzionamento della centrale di gestione. L'eventuale modem permette di intervenire sul software tramite linea telefonica. Il software di gestione può essere di tipo non grafico e cioè con semplici menù guidati oppure di tipo grafico più o meno dettagliato in funzione della complessità del sistema. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dagli elementi presenti nella centrale di gestione, dal numero e tipo delle sottostazioni, dal numero dei terminali portatili di interfaccia, dai metri lineari del bus di comunicazione, dal numero dei modem, dal tipo di software e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche) con programmazione grafica oppure non grafica. Il sistema s’intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, concentratori, controllori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. |  |  |
| 13.19.600.1 | PC pentium con HD, CD, video, tastiera, mouse. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentosessanta/00 | cad | 2.660,00 |
| 13.19.600.2 | Stampante a getto di inchiostro. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantasette/00 | cad | 357.00 |
| 13.19.600.3 | Sottostazione fino a 10 punti controllati. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660.00 |
| 13.19.600.4 | Sottostazione fino a 20 punti controllati. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.19.600.5 | Sottostazione fino a 40 punti controllati. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentocinquanta/00 | cad | 1.650,00 |
| 13.19.600.6 | Sottostazione fino a 60 punti controllati. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentonovanta/00 | cad | 2.290,00 |
| 13.19.600.7 | Terminale portatile di interfaccia. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.19.600.8 | Linea bus di comunicazione. |  |  |
|  | al metro euro nove/00 | m | 9.00 |
| 13.19.600.9 | Modem per collegamenti telefonici. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantasette/00 | cad | 357,00 |
| 13.19.600.10 | Software non grafico. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentosessanta/00 | cad | 1.660,00 |
| 13.19.600.11 | Software grafico. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentoventi/00 | cad | 3.320,00 |
| 13.19.600.12 | Punti controllati (programmazione non grafica). |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 13.19.600.13 | Punti controllati (programmazione grafica). |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantaquattro/00 | cad | 154,00 |
| 13.19.601.0 | Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per terminali. |  |  |
|  | Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali da abbinare a sistemi di regolazione DDC centralizzati al fine di consentire in ogni singolo ambiente il colloquio con la centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una modifica del set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime. Il sistema è in grado di agire su qualunque terminale (valvole e serrande motorizzate con azione on-off oppure modulante oppure a 3 punti, contattori, relais, ecc.) ed è costituito da uno o più concentratori di segnale che raggruppano fino ad un certo numero di regolatori ambiente, dalla linea bus di comunicazione e dai regolatori per singolo ambiente che si differenziano a seconda del tipo di terminale su cui intervengono e delle funzioni che possono effettuare. Il sistema è poi completato dagli elementi in campo (sonde di temperatura, velocità, presenza, valvole e serrande motorizzate, contattori, relais, ecc.) con i relativi collegamenti elettrici che sono computati separatamente. I tipi di regolatori ambiente sono così differenziati: regolatore per impianti a 2 tubi per il comando di una valvola; regolatore per impianti a 4 tubi per il comando di due valvole; regolatore per impianti VAV; funzione aggiuntiva per il comando delle velocità di un ventilatore. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione ed i regolatori per singolo ambiente. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero e tipo dei concentratori di segnale, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero e tipo dei regolatori per singolo ambiente. Il sistema s’intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, controllori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi le alimentazioni di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per il sistema di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra i regolatori e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. |  |  |
| 13.19.601.1 | Concentratore di segnali fino a 20 regolatori. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 13.19.601.2 | Concentratore di segnali fino a 40 regolatori. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoventi/00 | cad | 1.320,00 |
| 13.19.601.3 | Linea bus di comunicazione. |  |  |
|  | al metro euro nove/00 | m | 9.00 |
| 13.19.601.4 | Regolatore ambiente per impianti a 2 tubi. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciotto/00 | cad | 218,00 |
| 13.19.601.5 | Regolatore ambiente per impianti a 4 tubi. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventisette/00 | cad | 327,00 |
| 13.19.601.6 | Funzione di comando velocità del ventilatore. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 13.19.601.7 | Regolatore ambiente per terminale VAV. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantuno/00 | cad | 291,00 |