| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.8 | ### BRUCIATORI |  |  |
| 13.8.10.0 | Bruciatore monostadio di gasolio per portate fino a Kg/h 30. |  |  |
|  | Bruciatore di gasolio monostadio per portate fino a Kg/h 30, motore 2800 1/min monofase, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). |  |  |
| 13.8.10.1 | P = 1,9/3,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentottantasette/00 | cad | 487,00 |
| 13.8.10.2 | P = 2,7/5,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.8.10.3 | P = 4,0/10,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.8.10.4 | P = 7,0/15,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentodieci/00 | cad | 810,00 |
| 13.8.10.5 | P = 10,0/20,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.8.10.6 | P = 15,0/28,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequaranta/00 | cad | 1.040,00 |
| 13.8.20.0 | Bruciatore pluristadio di gasolio per portate fino a Kg/h 450. |  |  |
|  | Bruciatore di gasolio pluristadio per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 1/min monofase fino a 30 kg/h e trifase per portate maggiori, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). |  |  |
| 13.8.20.1 | P = 1,4/5. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentoventi/00 | cad | 920,00 |
| 13.8.20.2 | P = 4,1/10. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.8.20.3 | P = 7/15. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesessanta/00 | cad | 1.060,00 |
| 13.8.20.4 | P = 11/20. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentosessanta/00 | cad | 1.160,00 |
| 13.8.20.5 | P = 14/28. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentoventi/00 | cad | 1.320,00 |
| 13.8.20.6 | P = 20/38. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentodieci/00 | cad | 1.710,00 |
| 13.8.20.7 | P = 25/50. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentodieci/00 | cad | 2.110,00 |
| 13.8.20.8 | P = 40/70. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecentoottanta/00 | cad | 2.280,00 |
| 13.8.20.9 | P = 60/100. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaseicentocinquanta/00 | cad | 2.650,00 |
| 13.8.20.10 | P = 80/130. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacentoottanta/00 | cad | 3.180,00 |
| 13.8.20.11 | P = 32/140. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilasettecentodieci/00 | cad | 4.710,00 |
| 13.8.20.12 | P = 47/200. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilanovecentonovanta/00 | cad | 4.990,00 |
| 13.8.20.13 | P = 60/300. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilaottocentocinquanta/00 | cad | 5.850,00 |
| 13.8.20.14 | P = 75/450. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilanovecentosessanta/00 | cad | 6.960,00 |
| 13.8.30.0 | Bruciatore modulante di gasolio per portate fino a Kg/h 450. |  |  |
|  | Bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 1/min monofase fino a 30 kg/h e trifase per portate maggiori, completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). |  |  |
| 13.8.30.1 | P = 7,5/28. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilatrecento/00 | cad | 3.300,00 |
| 13.8.30.2 | P = 8,5/38. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaseicentosessanta/00 | cad | 3.660,00 |
| 13.8.30.3 | P = 11/50. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromiladuecentoottanta/00 | cad | 4.280,00 |
| 13.8.30.4 | P = 35/140. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilaseicentodieci/00 | cad | 5.610,00 |
| 13.8.30.5 | P = 50/200. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 6.450,00 |
| 13.8.30.6 | P = 75/300. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemilasettecento/00 | cad | 7.770,00 |
| 13.8.30.7 | P = 100/450. |  |  |
|  | ## cadauno euro novemilatrecentotrenta/00 | cad | 9.330,00 |
| 13.8.35.0 | Accessori di bruciatori a gasolio. |  |  |
|  | Accessori per bruciatori di gasolio, valutati come aggiunta al prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di installazione e collaudo. |  |  |
| 13.8.35.1 | Kit contaore. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 13.8.35.2 | Kit bio diesel fino a 30 kg/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosessantasei/00 | cad | 266,00 |
| 13.8.35.3 | Kit bio diesel fino a 50 kg/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantaquattro/00 | cad | 274,00 |
| 13.8.35.4 | Kit bio diesel fino a 130 kg/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentouno/00 | cad | 301,00 |
| 13.8.35.5 | Kit modulatore di potenza. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentodieci/00 | cad | 810,00 |
| 13.8.35.6 | Sonda di temperatura. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoundici/00 | cad | 311,00 |
| 13.8.35.7 | Sonda di pressione. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentodue/00 | cad | 402,00 |
| 13.8.40.0 | Bruciatore monostadio di olio combustibile desolforato per portate fino a Kg/h 20. |  |  |
|  | Bruciatore di olio combustibile desolforato monostadio per portate fino a Kg/h 20, motore 2800 1/min monofase, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./ max: P (Kg/h). |  |  |
| 13.8.40.1 | P = 4,5/10,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.8.40.2 | P = 10,0/20,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentoquaranta/00 | cad | 1.740,00 |
| 13.8.50.0 | Bruciatore pluristadio di olio combustibile desolforato per portate fino a Kg/h 300. |  |  |
|  | Bruciatore di olio combustibile desolforato pluristadio per portate fino a Kg/h 300, motore trifase, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). |  |  |
| 13.8.50.1 | P = 15/30. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacentonovanta/00 | cad | 3.190,00 |
| 13.8.50.2 | P = 18/45. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacinquecentoottanta/00 | cad | 3.580,00 |
| 13.8.50.3 | P = 30/60. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilanovecento/00 | cad | 3.900,00 |
| 13.8.50.4 | P = 43/100. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaquattrocentosettanta/00 | cad | 4.470,00 |
| 13.8.50.5 | P = 28/140. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilanovecentodieci/00 | cad | 5.910,00 |
| 13.8.50.6 | P = 45/200. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottomila/00 | cad | 8.000,00 |
| 13.8.50.7 | P = 55/300. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottomilasettecento/00 | cad | 8.700,00 |
| 13.8.70.0 | Bruciatore modulante di olio combustibile desolforato per portate fino a Kg/h 450. |  |  |
|  | Bruciatore di olio combustibile desolforato a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore trifase, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). |  |  |
| 13.8.70.1 | P = 35/140. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilacentoquaranta/00 | cad | 6.140,00 |
| 13.8.70.2 | P = 50/200. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemilasettecentodieci/00 | cad | 7.710,00 |
| 13.8.70.3 | P = 60/300. |  |  |
|  | ## cadauno euro novemilatrecentoottanta/00 | cad | 9.380,00 |
| 13.8.70.4 | P = 100/450. |  |  |
|  | ## cadauno euro undicimiladuecentoventi/00 | cad | 11.220,00 |
| 13.8.80.0 | Bruciatore di olio combustibile desolforato ed emulsionato per portate fino a Kg/h 300. |  |  |
|  | Bruciatore di olio combustibile desolforato a funzionamento emulsionato per portate fino a Kg/h 300, motore 2800 1/min trifase, idoneo per la combustione di olio combustibile desolforato e acqua emulsionata, completo dell'unità di alimentazione idrica, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). |  |  |
| 13.8.80.1 | P = 15/30. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilanovecentosessanta/00 | cad | 3.960,00 |
| 13.8.80.2 | P = 18/40. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilacentonovanta/00 | cad | 4.190,00 |
| 13.8.80.3 | P = 30/60. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilacinquecentoventi/00 | cad | 4.520,00 |
| 13.8.80.4 | P = 43/90. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaottocentodieci/00 | cad | 4.810,00 |
| 13.8.80.5 | P = 70/130. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilasettecentoquaranta/00 | cad | 5.740,00 |
| 13.8.80.6 | P = 100/200. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemilanovecentodieci/00 | cad | 7.910,00 |
| 13.8.80.7 | P = 150/300. |  |  |
|  | ## cadauno euro novemilatrecento/00 | cad | 9.300,00 |
| 13.8.85.0 | Accessori di bruciatori a olio combustibile desolforato. |  |  |
|  | Accessori per bruciatori di olio combustibile desolforato, valutati come aggiunta al prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di installazione e collaudo. |  |  |
| 13.8.85.1 | Filtro a cartuccia per portate fino a 20 kg/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantatre/60 | cad | 43,60 |
| 13.8.85.2 | Filtro a cartuccia per portate fino a 100 kg/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centocinquantacinque/00 | cad | 155,00 |
| 13.8.85.3 | Filtro autopulente per portate fino a 20 kg/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantotto/00 | cad | 168,00 |
| 13.8.85.4 | Filtro autopulente per portate fino a 100 kg/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquaranta/00 | cad | 240,00 |
| 13.8.85.5 | Resistenza e filtro autopulente per portate fino a 450 kg/h. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.8.85.6 | Kit nafta densa. |  |  |
|  | ## cadauno euro novanta/00 | cad | 90,00 |
| 13.8.85.7 | Kit modulatore di potenza. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentodieci/00 | cad | 810,00 |
| 13.8.85.8 | Sonda di temperatura. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoundici/00 | cad | 311,00 |
| 13.8.85.9 | Sonda di pressione. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentodue/00 | cad | 402,00 |
| 13.8.90.0 | Bruciatore monostadio di gas per potenze fino a 465 kW. |  |  |
|  | Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 465, motore 2800 1/min monofase, corredato di armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione ad uno stadio, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./max: P (kW). |  |  |
| 13.8.90.1 | P = 16/52. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentoottanta/00 | cad | 980,00 |
| 13.8.90.2 | P = 35/91. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentoquaranta/00 | cad | 1.140,00 |
| 13.8.90.3 | P = 65/189. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentocinquanta/00 | cad | 1.450,00 |
| 13.8.90.4 | P = 110/246. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentosessanta/00 | cad | 1.660,00 |
| 13.8.90.5 | P = 163/349. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentosettanta/00 | cad | 2.170,00 |
| 13.8.90.6 | P = 232/465. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilasettanta/00 | cad | 3.070,00 |
| 13.8.100.0 | Bruciatore pluristadio di gas per potenze fino a 1000 kW. |  |  |
|  | Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 2290, motore 2800 1/min monofase fino a 440 kW e trifase per potenze maggiori, corredato di armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione a due stadi, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./max: P (kW). |  |  |
| 13.8.100.1 | P = 16/52. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentosettanta/00 | cad | 1.170,00 |
| 13.8.100.2 | P = 35/91. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentonovanta/00 | cad | 1.390,00 |
| 13.8.100.3 | P = 65/189. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocentosessanta/00 | cad | 1.860,00 |
| 13.8.100.4 | P = 110/246. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentoventi/00 | cad | 2.120,00 |
| 13.8.100.5 | P = 81/325. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilanovecentosessanta/00 | cad | 2.960,00 |
| 13.8.100.6 | P = 105/440. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacinquecentoventi/00 | cad | 3.520,00 |
| 13.8.100.7 | P = 116/581. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilacento/00 | cad | 4.100,00 |
| 13.8.100.8 | P = 192/814. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilasessanta/00 | cad | 6.060,00 |
| 13.8.100.9 | P = 232/1163. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilaseicentosessanta/00 | cad | 6.660,00 |
| 13.8.100.10 | P = 372/1512. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottomilatrecentocinquanta/00 | cad | 8.350,00 |
| 13.8.100.11 | P = 470/2290. |  |  |
|  | ## cadauno euro diecimilatrecentosettanta/00 | cad | 10.370,00 |
| 13.8.110.0 | Bruciatore modulante di gas per potenze fino a 4885 kW. |  |  |
|  | Bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 4885, motore 2800 1/min monofase fino a 325 kW e trifase per potenze maggiori, corredato di armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./max: P (kW). |  |  |
| 13.8.110.1 | P = 52/325. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremiladuecentonovanta/00 | cad | 3.290,00 |
| 13.8.110.2 | P = 70/440. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaottocentoventi/00 | cad | 3.820,00 |
| 13.8.110.3 | P = 85/580. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromiladuecentoottanta/00 | cad | 4.280,00 |
| 13.8.110.4 | P = 135/814. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilanovanta/00 | cad | 5.090,00 |
| 13.8.110.5 | P = 150/1163. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilaseicentoventi/00 | cad | 5.620,00 |
| 13.8.110.6 | P = 160/1512. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemilacinquecentocinquanta/00 | cad | 7.550,00 |
| 13.8.110.7 | P = 800/1760. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottomilacinquecentocinquanta/00 | cad | 8.550,00 |
| 13.8.110.8 | P = 1163/2210. |  |  |
|  | ## cadauno euro undicimilasessanta/00 | cad | 11.060,00 |
| 13.8.110.9 | P = 1744/3488. |  |  |
|  | ## cadauno euro dodicimiladuecentoquaranta/00 | cad | 12.240,00 |
| 13.8.110.10 | P = 2441/4885. |  |  |
|  | ## cadauno euro quindicimilatrecentonovanta/00 | cad | 15.390,00 |
| 13.8.115.0 | Accessori di bruciatori a gas. |  |  |
|  | Accessori per bruciatori di gas, valutati come aggiunta al prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di installazione e collaudo. |  |  |
| 13.8.115.1 | Kit modulatore di potenza. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentodieci/00 | cad | 810,00 |
| 13.8.115.2 | Sonda di temperatura. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoundici/00 | cad | 311,00 |
| 13.8.115.3 | Sonda di pressione. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentodue/00 | cad | 402,00 |
| 13.8.130.0 | Bruciatore pluristadio per doppio combustibile gasolio-gas per potenze fino a 1395 kW. |  |  |
|  | Bruciatore misto a doppio combustibile bistadio per potenze fino a kW 1395, motore 2800 1/min, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o gasolio, corredato di motore autonomo per la pompa gasolio e armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione a due stadi, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./max: P (kW). |  |  |
| 13.8.130.1 | P = 100/325. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilatrecentoventi/00 | cad | 4.320,00 |
| 13.8.130.2 | P = 116/442. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilacentodieci/00 | cad | 6.110,00 |
| 13.8.130.3 | P = 145/581. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemilaventi/00 | cad | 7.020,00 |
| 13.8.130.4 | P = 232/814. |  |  |
|  | ## cadauno euro novemilaseicentosessanta/00 | cad | 9.660,00 |
| 13.8.130.5 | P = 349/1163. |  |  |
|  | ## cadauno euro diecimilanovecento/00 | cad | 10.900,00 |
| 13.8.130.6 | P = 465/1395. |  |  |
|  | ## cadauno euro dodicimilasettecentoquaranta/00 | cad | 12.740,00 |
| 13.8.140.0 | Bruciatore modulante per doppio combustibile gasolio-gas per potenze fino a 1395 kW. |  |  |
|  | Bruciatore misto a doppio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 4650, motore 2800 1/min trifase, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o gasolio, corredato di motore autonomo per la pompa gasolio e armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./ max: P (kW). |  |  |
| 13.8.140.1 | P = 820/1540. |  |  |
|  | ## cadauno euro undicimilatrecentoventi/00 | cad | 11.320,00 |
| 13.8.140.2 | P = 1163/2325. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattordicimilatrecento/00 | cad | 14.300,00 |
| 13.8.140.3 | P = 1744/3488. |  |  |
|  | ## cadauno euro quindicimilaseicentosettanta/00 | cad | 15.670,00 |
| 13.8.140.4 | P = 2350/4650. |  |  |
|  | ## cadauno euro diciottomilaseicentocinquanta/00 | cad | 18.650,00 |
| 13.8.150.0 | Bruciatore modulante per doppio combustibile olio combustibile-gas per potenze fino a 5000 kW. |  |  |
|  | Bruciatore misto a doppio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 1/min trifase, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas od olio combustibile, corredato di motore autonomo per la pompa olio combustibile e armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./ max: P (kW). |  |  |
| 13.8.150.1 | P = 814/1628. |  |  |
|  | ## cadauno euro tredicimilasettecento/00 | cad | 13.700,00 |
| 13.8.150.2 | P = 1163/2325. |  |  |
|  | ## cadauno euro sedicimiladuecentosessanta/00 | cad | 16.260,00 |
| 13.8.150.3 | P = 1744/3488. |  |  |
|  | ## cadauno euro diciassettemilaseicentotrenta/00 | cad | 17.630,00 |
| 13.8.150.4 | Bruciatore modulante per doppio combustibile olio combustibile-gas per potenze fino a 5000 kW. |  |  |
|  | Bruciatore misto a doppio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 1/min trifase, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas od olio combustibile, corredato di motore autonomo per la pompa olio combustibile e armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./ max: P (kW). P = 2325/5000. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventimilaquattrocento/00 | cad | 20.400,00 |
| 13.8.160.0 | Cuffia fonica per bruciatori. |  |  |
|  | Cuffia fonica da installare sopra il bruciatore per ridurre la rumorosità, costituita da telaio metallico montato su ruote girevoli, mobile di contenimento, isolante fonoassorbente all'interno. |  |  |
| 13.8.160.1 | Per bruciatori di potenza max fino a 500 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.8.160.2 | Per bruciatori di potenza max fino a 800 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.8.160.3 | Per bruciatori di potenza max fino a 1100 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentosettanta/00 | cad | 970,00 |
| 13.8.160.4 | Per bruciatori di potenza max fino a 1800 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.8.160.5 | Per bruciatori di potenza max fino a 2500 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 13.8.160.6 | Per bruciatori di potenza max fino a 5000 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecentoquaranta/00 | cad | 1.540,00 |