Capitolo 14

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

14.1	Impianto idrico.

14.2	Apparecchi sanitari.

14.3	Accessori bagno.

14.4	Rubinetteria.

14.5	Serbatoi.

Capitolo 14

Impianto idrico, sanitario

ARREDI SANITARI

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento.

Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unicamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto.

RUBINETTERIA

Tutte le rubinetterie dovranno essere del tipo pesante, delle migliori marche e di ottima qualità e preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione Lavori.

Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unicamente alla campionatura, attestante le qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.

14.1

Impianto idrico

14.1.10.0

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchi igenico-sanitari all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.

3Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM oppure in rame o polipropilene per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita' fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e il ripristino dell'intonaco. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.

Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie e le tinteggiature.

14.1.10.1 cad 211000 -

Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.10.2 cad 242000 -

Allaccio per lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.10.3 cad 211000 -

Allaccio per lavapiedi - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.10.4 cad 242000 -

Allaccio per lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.10.5 cad 242000 -

Allaccio per pilozzo - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.10.6 cad 172000 -

Allaccio per lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.10.7 cad 172000 -

Allaccio per lavatrice - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.10.8 cad 128000 -

Allaccio per beverino - diametro minimo della tubazione di scarico mm 25 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

14.1.10.9 cad 211000 -

Allaccio per bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.10.10 cad 242000 -

Allaccio per vasca da bagno - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.10.11 cad 242000 -

Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.10.12 cad 152000 -

Allaccio per orinatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

14.1.10.13 cad 120000 -

Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

14.1.10.14 cad 120000 -

Allaccio per vaso alla turca - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

14.1.10.15 cad 139000 -

Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

14.1.10.16 cad 108000 -

Allaccio per flussometro - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4").

14.1.10.17 cad 141000 -

Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

14.1.20.0

Allaccio, idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante.

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, WC, docce, cucine, etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che sono forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all’interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM o in rame o polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda dalle valvole di intercettazione fino agli apparecchi igienico-sanitari; il rivestimento delle suddette tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita' dai singoli apparecchi igienico-sanitari fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie per l’apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell’intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante e la tinteggiatura.

14.1.20.1 cad 297000 - 327000 (+ 10%)

Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.2 cad 358000 -

Allaccio e montaggio per lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.3 cad327000 -

Allaccio e montaggio per lavapiedi. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.4 cad 358000 -

Allaccio e montaggio per lavatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.5 cad 358000 -

Allaccio e montaggio per pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.6 cad 172000 -

Allaccio e montaggio per lavastoviglie. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.7 cad 172000 -

Allaccio e montaggio per lavatrice. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.8 cad 227000 -

Allaccio e montaggio per beverino. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 25 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

14.1.20.9 cad 327000 -

Allaccio e montaggio per bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.10 cad 407000 -

Allaccio e montaggio per vasca da bagno. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.11 cad 374000 -

Allaccio e montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.12 cad 251000 -

Allaccio e montaggio per orinatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.20.13 cad 202000 -

Allaccio e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

14.1.20.14 cad 202000 -

Allaccio e montaggio per vaso alla turca. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

14.1.20.15 cad 238000 -

Allaccio e montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

14.1.20.16 cad 124000 -

Allaccio e montaggio per flussometro. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").

14.1.20.17 cad 240000 -

Allaccio e montaggio per scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

14.1.30 cad 58200 -

Presa d'acqua.

Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.40 cad 89600 -

Bocca di lavaggio e di innaffiamento.

Bocca di lavaggio e di innaffiamento, costituita da un rubinetto cromato del tipo a chiave asportabile e con una estremità a manicotto per il collegamento con il tubo di adduzione e l'altra filettata esternamente, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.50 cad 201600 -

Converse in piombo.

Converse in piombo di prima fusione per docce, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.1.60 cad 80600 -

Sifone di ispezione.

Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.70 cad 78400 -

Piletta di scarico.

Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

14.2

Apparecchi sanitari.

14.2.10.0

Lavabo in porcellana vetrificata.

Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.10.1 cad 340000 -

Delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in piu' di cm 2.

14.2.10.2 cad 300000 -

Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno o in piu' di cm 2.

14.2.10.3 cad 270000 -

Delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in piu' di cm 2.

14.2.20.0

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili.

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.20.1 cad 492000 -

Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in piu' di cm 2.

14.2.20.2 cad 535000 -

Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema meccanico.

14.2.20.3 cad 990000 -

Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema pneumatico.

14.2.30 cad 145000 -

Colonna in porcellana vetrificata per lavabo.

Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita e posta in opera.

14.2.40.0

Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa, inoltre, che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature	o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.40.1 cad 365000 -

Delle dimensioni standard di mercato di cm 60x47 piu’ o meno 2 cm.

14.2.40.2 cad 390000 -

Delle dimensioni standard di mercato di cm 65x51 piu’ o meno 2 cm.

14.2.50. cad 347000 -

Vaso igienico a cacciata del tipo a pavimento o a parete.

Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento ; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita'; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature,

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.51 cad 451000

Vaso a sbalzo o sospeso a parete.

Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita'; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.52 cad 425000

Vaso a pavimento con cassetta appoggiata.

Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; la cassetta di risciacquo con batteria di scarico e pulsante di comando; il sedile ed il coperchio di buona qualita'; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.53. cad 1380000

Vaso igienico a cacciata per disabili, con cassetta appoggiata.

Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’allettamento su pavimento con cemento ; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato ; le relative guarnizioni ; l’assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.60 cad 238000 -

Cassetta di scarico del tipo ad incasso.

Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacita' utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio		degli	intonaci; la batteria interna	a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove e' stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.70 cad 184000 -

Cassetta di scarico del tipo a vista.

Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacita' utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.80 cad 322000 -

Vaso igienico alla turca.

Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana vetrificata (vitreous-china) corredato di pedana con dimensioni di circa cm 60x50, del tipo con rubinetto a passo rapido o con cassetta di scarico all'esterno, montato a filo pavimento, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.90.0

Orinatoio del tipo sospeso a parete.

Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione di adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.90.1 cad 354000 -

A becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 30x45.

14.2.90.2 cad 437000 -

Rettangolare, parte superiore in piano, delle dimensioni standard di mercato di circa cm 45x80.

14.2.100 cad 483000 -

Orinatoio del tipo fissato a parete.

Orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete ed a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la griglia in ottone cromato; il sifone e pilettone con flusso continuo; la relativa pedana per orinatoio; il raccordo all'impianto idrico; le zanche, i bulloni cromati, se a vista, per il fissaggio a parete; la relativa sistemazione a pavimento; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.110 cad 304000 -

Bidet a pavimento.

Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.120 cad 357000 -

Bidet sospeso a parete.

Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio a parete con viti e borchie di acciaio cromato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle

prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.130.0

Vasca da bagno in ghisa porcellanata.

Vasca da bagno in ghisa porcellanata, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.130.1 cad 530000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 senza sedile.

14.2.130.2 cad 523000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 160x65 senza sedile.

14.2.130.3 cad 500000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70 a sedile.

14.2.140.0

Vasca da bagno del tipo da rivestimento d'acciaio.

Vasca da bagno del tipo da rivestimento, d'acciaio, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le

tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.140.1 cad 414000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70. 14.2.140.2 cad 391000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 160x65. 14.2.140.3 cad 322000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70. 14.2.150. cad 600000

Vasca da bagno in vetroresina.

Vasca da bagno in vetroresina delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 del tipo metacrilato rinforzato con fibra di vetro dello spessore totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a	pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria; le selle in muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.160.0

Piatto per doccia d'acciaio smaltato.

Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdrucciolevole,da installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle

prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.160.1 cad 173000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70.

14.2.160.2 cad 184000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

14.2.170.0

Piatto per doccia in gres porcellanato bianco.

Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.170.1 cad 288000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70.

14.2.170.2 cad 334000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

14.2.180.0

Piatto per doccia in porcellana vetrificata.

Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare	sopra

pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della

D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.180.1 cad 276000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75.

14.2.180.2 cad 322000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

14.2.180.3 cad 370000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 tipo profondo.

14.2.180.4 cad 338000 -

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 ad angolo con lato curvo.

14.2.190.0

Lavello a canale in porcellana.

Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous - china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione di allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.190.1 cad 426000 -

Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

14.2.190.2 cad 380000 -

Delle dimensioni di circa cm 90x45x20.

14.2.200.0

Pilozzo in porcellana.

Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous - china), fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di

scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.200.1 cad 253000 -

Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38.

14.2.200.2 cad 86000 -

Compenso per il muricciolo di sostegno dello stesso materiale, dell'altezza di circa cm 33.

14.2.210.0

Lavello da cucina.

Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.200.1 cad 400000 -

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 80x50.

14.2.210.2 cad 382000 -

In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini piu' scolapiatti delle dimensioni di circa cm 116x50x22.

14.2.210.3 cad 374000 -

In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini senza scolapiatti delle dimensioni di circa cm 90x50x22.

14.2.210.4 cad 363000 -

In gres porcellanato (fire-clay) ad un bacino piu' scolapiatti delle dimensioni di circa cm 100x50x22.

14.2.210.5 cad 431000 -

In porcellana vetrificata (vitreous-china) a due bacini piu' scolapiatti delle dimensioni di circa cm 120x50x23.

14.2.210.6 cad 408000 -

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x50.

14.2.210.7 cad 443000 -

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x60.

14.2.210.8 cad 414000 -

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 100x50.

14.2.210.9 cad 517000 -

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60.

14.2.210.10 cad 431000 -

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x50.

14.2.210.11 cad 563000 -

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60.

14.2.220.0

Fontanella o beverino.

Fontanella o beverino in porcellana vetrificata (vitreous-china) con foro laterale o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rubinetto; il pulsante tipo automatico per l'apertura e la chiusura dello zampillo; la piletta di scarico; la griglia; le zanche smaltate o bulloni cromati per il fissaggio a parete; il raccordo alle tubazioni di allaccio; l'assistenza muraria; la rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.220.1 cad 276000 -

Delle dimensioni di circa cm 40x33.

14.2.220.2 cad 300000 -

Delle dimensioni di circa cm 43x38.

14.2.230 cad 360000 -

Lavapiedi in gres porcellanato.

Lavapiedi in gres porcellanato (fire-clay) delle dimensioni di circa cm 50x40x24, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella ecc., il tutto in ottone di tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti	 alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.3

Accessori bagno

14.3.10.0

Accessori bagno.

Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

14.3.10.1 cad 48000 -

Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 7,5x15.

14.3.10.2 cad 47000 -

Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 15x15.

14.3.10.3 cad 48000 -

Portabicchiere delle dimensioni di circa cm 15x15.

14.3.10.4 cad 60000 -

Portasapone delle dimensioni di circa cm 30x15.

14.3.10.5 cad 52000 -

Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15.

14.3.10.6 cad 60000 -

Portasciugamani a barra delle dimensioni di circa cm 60.

14.3.10.7 cad 48000 -

Portasapone del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 10x9.

14.3.10.8 cad 46000 -

Portabicchiere del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 30x9.

14.3.10.9 cad 55000 -

Portacarta del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 15x11.

14.3.20.0

Accessori per bagni per disabili.

Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario per dare l'opera completa e funzionante.

14.3.20.1 cad 172000

Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

14.3.20.2 cad 128000

Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.

14.3.20.3 cad 150000

Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 400..

14.3.20.4 cad 128000

Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.

14.3.20.5 cad 285000

3Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.

14.3.20.6 cad 152000

3Sedile ribaltabile.

14.3.30.0

Erogatore di aria calda

Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimità di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento.

14.3.30.1 cad 298000

Ad azionamento manuale con timer di spegnimento ritardato.

14.3.30.2 cad 348000

3Ad azionamento automatico con sensore di avvicinamento a raggi infrarossi.

14.4

Rubinetteria

14.4.10 cad 209000 -

Gruppo esterno per vasca da bagno.

Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro da 1/2", completo di doccia a mano, corredata di flessibile cromato di lunghezza non inferiore a cm 100, di bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.20 cad 19800 -

Supporto in ottone per doccia.

Supporto in ottone tipo pesante cromato per doccia a mano fissato a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.30 cad 57200 -

Tubo in ottone cromato con supporto per l'impugnatura doccia a mano.

Tubo in ottone cromato a parete con supporto per l'impugnatura doccia a mano, completo di attacchi per il fissaggio a parete, fornito e posto in opera. E' compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.40.0

Batteria per vasca o doccia.

Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 14.4.40.1 cad 253000 -

Con braccio a parete per vasca.

14.4.40.2 cad 291500 -

Con braccio con soffione rotante per doccia.

14.4.40.3 cad 239800 -

Con braccio con soffione non rotante per doccia.

14.4.50.0

Gruppo monoforo per lavabo.

Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.50.1 cad 165000 -

Scarico con comando a pistone.

14.4.50.2 cad 121000 -

Senza scarico.

14.4.60.0

Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole.

Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.60.1 cad 190300 -

Scarico con comando a pistone.

14.4.60.2 cad 151800 -

Senza scarico.

14.4.70.0

Batteria per lavabo.

Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 14.4.70.1 cad 195800 -

Scarico con comando a pistone.

14.4.70.2 cad 151800 -

Senza scarico.

14.4.80.0

Gruppo monoforo per bidet.

Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.80.1 cad 196900 -

Scarico con comando a pistone.

14.4.80.2 cad 170500 -

Senza scarico.

14.4.90.0

Batteria per bidet.

Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato,

realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con comando automatico a pistone, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.90.1 cad 183700 -

Scarico con comando a pistone.

14.4.90.2 cad 157300 -

Senza scarico.

14.4.100.0

Gruppo da parete per lavello cucina.

Gruppo da parete per lavello cucina, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 14.4.100.1 cad 117700 -

Bocca della lunghezza di circa cm	15.

14.4.100.2 cad 121000 -

Bocca della lunghezza di circa cm	20.

14.4.100.3 cad 124300 -

Bocca della lunghezza di circa cm	25.

14.4.110.0

Gruppo monoforo per lavello cucina.

Gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.110.1 cad 139700 -

Bocca della lunghezza di circa cm	15.

14.4.110.2 cad 145200 -

Bocca della lunghezza di circa cm	20.

14.4.110.3 cad 151800 -

Bocca della lunghezza di circa cm	25.

14.4.120 cad 114400 -

Braccio doccia con soffione rotante.

Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.130.0

Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante. Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.130.1 cad 31900 -

Lunghezza braccio di circa cm 11.

14.4.130.2 cad 50600 -

Lunghezza braccio di circa cm 18.

14.4.140 cad 278300 -

Gruppo miscelatore monocomando per vasca.

Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per vasca del tipo ad incasso, con filtri incorporati e	deviatore automatico

perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.150 cad 214500 -

Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.151.0

Gruppo miscelatore termostatico per doccia.

Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, ingressi 2x1/2” F, uscita inferiore 1/2” M, completo di rubinetto per controllo di flusso, manopola di regolazione tarabile da 15°C a 60°C e blocco di sicurezza a 38°C, filtri e valvole di ritegno incorporati, perfettamente funzionante fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.151.1 cad 341000

Miscelatore termostatico esterno.

14.4.151.2 cad 77000

Doccia con flessibile e supporto.

14.4.160.0

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con	scarico,

corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.160.1 cad 291500 -

Con bocca erogazione fissa.

14.4.160.2 cad 303600 -

Con bocca erogazione girevole.

14.4.160.3 cad 376200 -

Con leva lunga e bocchello estraibile.

14.4.170 cad 303600 -

Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet.

Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.180 cad 319000 -

Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole.

Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.190 cad 50600 -

Rubinetto da incasso.

Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, dritto da 1/2", fornito e posto in opera, con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.5

Serbatoi

14.5.10.0

Serbatoi idrici in vetroresina per uso potabile.

Serbatoi idrici in vetroresina per la conservazione dell'acqua muniti di coperchio a tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, muniti di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro.

14.5.10.1 cad 251000 -

Della capacita' di 200 litri.

14.5.10.2 cad 300000 -

Della capacita' di 300 litri.

14.5.10.3 cad 356000 -

Della capacita' di 400 litri.

14.5.10.4 cad 474000 -

Della capacita' di 600 litri.

14.5.10.5 cad 629000 -

Della capacita' di 800 litri.

14.5.10.6 cad 820000 -

Della capacita' di 1000 litri.

14.5.10.7 cad 1060000 -

Della capacita' di 1500 litri.

14.5.10.8 cad 1261000 -

Della capacita' di 2000 litri.

14.5.10.9 cad 1454000 -

Della capacita' di 2500 litri.

14.5.10.10 cad 1606000 -

Della capacita' di 3000 litri.

14.5.10.11 cad 1967000 -

Della capacita' di 4000 litri.

14.5.10.12 cad 2508000 -

Della capacita' di 5000 litri.

14.5.10.13 cad 3261000 -

Della capacita' di 6000 litri.

14.5.10.14 cad 3778000 -

Della capacita' di 8000 litri.

14.5.10.15 cad 4491000 -

Della capacita' di 10000 litri.

14.5.20.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico.

Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacita' litri: C.

14.5.20.1 cad 147000 -

Cilindro Verticale	C = 100.

14.5.20.2 cad 274000 -

Cilindro Verticale	C = 200.

14.5.20.3 cad 411000 -

Cilindro Verticale	C = 400.

14.5.20.4 cad 534000 -

Cilindro Verticale	C = 600.

14.5.20.5 cad 620000 -

Cilindro Verticale	C = 800.

14.5.20.6 cad 853000 -

Cilindro Verticale	C = 1000.

14.5.20.7 cad 899000 -

Cilindro Verticale	C = 1300.

14.5.20.8 cad 1403000 -

Cilindro Verticale	C = 2000.

14.5.20.9 cad 1752000 -

Cilindro Verticale	C = 3000.

14.5.20.10 cad 355000 -

Cilindro Orizzontale C = 300.

14.5.20.11 cad 522000 -

Cilindro Orizzontale C = 500.

14.5.20.12 cad 754000 -

Cilindro Orizzontale C = 1000.

14.5.20.13 cad 1032000 -

Cilindro Orizzontale C = 1500.

14.5.20.14 cad 1814000 -

Cilindro Orizzontale C = 2000.

14.5.20.15 cad 2361000 -

Cilindro Orizzontale C = 3000.

14.5.20.16 cad 3881000 -

Cilindro Orizzontale C = 5000.

14.5.20.17 cad 309000 -

Base rettangolare C = 200.

14.5.20.18 cad 355000 -

Base rettangolare C = 300.

14.5.20.19 cad 522000 -

Base rettangolare C = 500.

14.5.20.20 cad 897000 -

Base Rettangolare C = 1000.

14.5.30.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato.

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacita' litri: C. Dimensioni indicative: D (diametro) x H (altezza) (m x m).

14.5.30.1 cad 297000 -

C = 300 D x H = 0,55 x 1,37.

14.5.30.2 cad 381000 -

C = 500 D x H = 0,65 x 1,60.

14.5.30.3 cad 485000 -

C = 750 D x H = 0,75 x 1,92.

14.5.30.4 cad 586000 -

C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92.

14.5.30.5 cad 815000 -

C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72.

14.5.30.6 cad 1042000 -

C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93.

14.5.30.7 cad 1204000 -

C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45.

14.5.30.8 cad 2526000 -

C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61.

14.5.30.9 cad 3587000 -

C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73.

14.5.30.10 cad 4268000 -

C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73.

14.5.40.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi, in acciaio smaltato.

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m).

14.5.40.1 cad 421000 -

C = 300 D x H = 0,55 x 1,37.

14.5.40.2 cad 538000 -

C = 500 D x H = 0,65 x 1,60.

14.5.40.3 cad 722000 -

C = 750 D x H = 0,75 x 1,92.

14.5.40.4 cad 855000 -

C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92.

14.5.40.5 cad 1167000 -

C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72.

14.5.40.6 cad 1424000 -

C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93.

14.5.40.7 cad 1749000 -

C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45.

14.5.40.8 cad 3376000 -

C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61.

14.5.40.9 cad 5150000 -

C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73.

14.5.40.10 cad 6060000 -

C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73.

14.5.50.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox.

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all’erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l’apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l’utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Dimensioni D x H (m x m). Capacita’ litri: C.

14.5.50.1 cad 477000 -

C = 300 D x H = 0,65 x 1,15.

14.5.50.2 cad 572000 -

C = 500 D x H = 0,65 x 1,65.

14.5.50.3 cad 814000 -

C = 750 D x H = 0,75 x 1,95.

14.5.50.4 cad 878000 -

C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95.

14.5.50.5 cad 1310000 -

C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70.

14.5.50.6 cad 1770000 -

C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45.

14.5.50.7 cad 2495000 -

C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45.

14.5.60.0

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox, da realizzare a misura, conteggiato al chilogrammo.

Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato a misura in lamiera di acciaio inox di adeguato spessore. Sono compresi: il coperchio oppure bocca ermetica d'ispezione; gli attacchi vari per riempimento; lo scarico; il troppo pieno; l'aspirazione; l'indicatore di livello; i piedini di appoggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Il costo del serbatoio e' valutato a peso di lamiera di acciaio inox.

14.5.60.1 cad 384000 -

Quota fissa per ciascun serbatoio.

14.5.60.2 Kg 22000 -

Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi.