Attenzione Linea Vita UNI EN 795/2002 Prima di accedere alle zone in “quota”: Consultare il manuale d’uso e manutenzione della “linea vita” prima del suo utilizzo. Utilizzare esclusivamente i Dispositivi di Protezione Individuale indicati nel manuale. Marca della linea vita e/o ancoraggio Installatore data installazione Numero-matricola d’installazione Numero massimo ammesso di utilizzatori contemporanei: Data ultima verifica: Nota: le manutenzioni programmate verranno compilate su appositi spazi nel manuale d'uso e manutenzione che in copia è disponibile presso questo cartello e/o da richiedere In prossimità dell'accesso alla copertura, in posizione ben visibile, devono essere posizionati: il cartello che avverte della presenza dell'impianto anticaduta e che indica il numero di operatori che possono accedere contemporaneamente all'impianto e le indicazioni il manuale d'uso e manutenzione debitamente compilato e con allegato planimetria della linea vita e dell’eventuale progetto.