## ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

## SETTORE AMBIENTE

## TECNICO SUPERIORE PER I

## SISTEMI IDRICI

STANDARD MINIMI

DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

UNITÀ CAPITALIZZABILE 1

1. Analizzare e rappresentare i sistemi idrici, le reti di fognatura, gli impianti di trattamento reflui

- STANDARD MINIMO DELLE COMPETENZE

Il soggetto è in grado di: - Utilizzare i sistemi informativi. - Definire e rappresentare schematicamente le reti acquedottistiche. - Definire e rappresentare schematicamente le reti di fognature. - Definire e rappresentare schematicamente gli impianti di trattamento reflui.

- Per utilizzare i sistemi informativi il soggetto ha bisogno di sapere come: - utilizzare i software dedicati del settore; - elaborare un data-base; - interpretare le carte tematiche.

- Per definire e rappresentare schematicamente le reti acquedottistiche il soggetto ha bisogno di sapere come: - schematizzare una rete di acquedotto interno ed esterno; - rappresentare graficamente le diverse componenti impiantistiche e strutturali di un acquedotto utilizzando i principali software del settore; - controllare la qualità dei materiali di costruzione; - eseguire la contabilità di cantiere.

- Per definire e rappresentare schematicamente le reti di fognature il soggetto ha bisogno di sapere come: - schematizzare una rete di fognatura nera, bianca e mista; - rappresentare graficamente le diverse componenti impiantistiche e strutturali di un sistema di scarico fognario utilizzando i principali software del settore; - controllare la qualità dei materiali di costruzione; - eseguire la contabilità di cantiere.

- Per definire e rappresentare schematicamente gli impianti di trattamento reflui il soggetto ha bisogno di sapere come: - schematizzare un impianto di depurazione; - rappresentare graficamente le diverse componenti impiantistiche e strutturali del sistema depurativo utilizzando i principali software del settore; - descrivere le specifiche tecniche delle opere civili ed elettromeccaniche; - eseguire la contabilità di cantiere.

B. DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di: - Utilizzare i sistemi informativi. - Definire e rappresentare schematicamente le reti acquedottistiche. - Definire e rappresentare schematicamente le reti di fognature. - Definire e rappresentare schematicamente gli impianti di trattamento reflui.

| Il soggetto deve dimostrare di: | gli indicatori sono: |
| --- | --- |
| 1 - conoscere i principi fondamentali dell’elettronica applicata; - conoscere le potenzialità dei sistemi informativi; - saper utilizzare il software del settore. | - descrizione delle funzioni degli strumenti informatici; - ricerca di elementi specifici con l’ausilio del sistema informativo; - applicazioni dai software specialistici. |
| - 2 - conoscere gli elementi di una rete di acquedotto; - essere in grado di rappresentarne le diverse componenti strutturali e impiantistiche; - conoscere i materiali comunemente impiegati nella costruzione degli acquedotti; - saper impostare la contabilità di cantiere. | - descrizione degli elementi di una rete di acquedotto; - rappresentazione di parti strutturali e impiantistiche di un acquedotto; - individuazione dei materiali costituenti i singoli elementi di un acquedotto; - impostazione di un semplice computo metrico estimativo. |
| - 3 - conoscere gli elementi di una rete di fognatura; - essere in grado di rappresentarne le diverse componenti strutturali e impiantistiche; - conoscere i materiali comunemente impiegati nella costruzione delle fognature; - saper impostare la contabilità di cantiere. | - descrizione degli elementi di una rete di fognatura; - rappresentazione di parti strutturali e impiantistiche di una fognatura; - individuazione dei materiali costituenti i singoli elementi di una fognatura; - impostazione di un semplice computo metrico estimativo. |

| 4 - conoscere gli elementi di un impianto di trattamento reflui; - essere in grado di rappresentarne le diverse componenti strutturali e impiantistiche; - conoscere i materiali comunemente impiegati nella costruzione degli impianti di trattamento reflui; - saper impostare la contabilità di cantiere. | - descrizione degli elementi di un impianto di trattamento reflui; - rappresentazione di parti strutturali di un impianto di trattamento reflui; - individuazione dei materiali costituenti i singoli elementi di un impianto di trattamento reflui; - impostazione di un semplice computo metrico estimativo. |
| --- | --- |

UNITÀ CAPITALIZZABILE 2

2. Partecipare alla gestione delle fonti di captazione

- STANDARD MINIMO DELLE COMPETENZE

Il soggetto è in grado di: - Partecipare alle attività di gestione di un sistema di approvvigionamento idrico. - Partecipare al monitoraggio di un impianto idrico; - Controllare la qualità e la sicurezza degli impianti idrici.

- Per partecipare alle attività di gestione di un sistema di approvvigionamento idrico il soggetto ha bisogno di sapere come: - schematizzare un’opera di captazione dal punto di vista idraulico; - eseguire interventi tecnici in un impianto di approvvigionamento idrico; - controllare i parametri di un sistema idrico.

- Per partecipare al monitoraggio di un impianto idrico il soggetto ha bisogno di sapere come: - effettuare le misurazioni idrauliche; - implementare un sistema di monitoraggio delle risorse idriche; - effettuare analisi fisico-chimico-biologico delle acque potabili.

- Per controllare la qualità e la sicurezza degli impianti idrici il soggetto ha bisogno di sapere come: - applicare le norme relative alla sicurezza dei cantieri mobili, degli impianti e degli ambienti di lavoro; - attivare un protocollo di qualità secondo prefissati standard.

B. DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di: - Partecipare alle attività di gestione di un sistema di approvvigionamento idrico. - Partecipare al monitoraggio di un impianto idrico; - Controllare la qualità e la sicurezza degli impianti idrici.

| Il soggetto deve dimostrare di: | gli indicatori sono: |
| --- | --- |
| 1 - conoscere i principi fondamentali della Meccanica dei fluidi applicata; - conoscere gli elementi di un sistema di captazione; - conoscere i parametri ammissibili di un sistema idrico. | - interpretazione del progetto di un’opera idraulica; - rappresentazione schematica di un sistema di captazione delle acque; - utilizzo di strumentazione idonea per il controllo della qualità delle acque. |
| - 2 - conoscere le modalità operative per l’effettuazione di misure idrauliche - conoscere e applicare le metodologie e le tecniche di monitoraggio e telemisura; - conoscere i principi fondamentali della Chimica e biologia delle acque. | - utilizzo di metodiche per le misurazioni idrauliche - applicazione delle metodologie e delle tecniche di monitoraggio e telemisura; - descrizione delle analisi necessarie per individuare le acque potabili |
| - 3 - conoscere e saper applicare il quadro legislativo in materia di sicurezza; - conoscere e applicare il quadro legislativo ambientale. | - applicazione delle norme in contesti specifici; - attivazione di un protocollo di qualità coerente alla legislazione ambientale. |

UNITÀ CAPITALIZZABILE 3

3. Partecipare alla gestione delle reti acquedottistiche

- STANDARD MINIMO DELLE COMPETENZE

Il soggetto è in grado di: - Partecipare alle attività di gestione di un acquedotto. - Applicare tecniche di monitoraggio, misura e valutazione di efficienza di una rete idrica. - Intervenire nella gestione operativa dei disservizi della rete di un acquedotto. - Partecipare al controllo della qualità e della sicurezza degli impianti.

- Per partecipare alle attività di gestione di un acquedotto il soggetto ha bisogno di sapere come: - interpretare i documenti tecnici che descrivono le componenti del sistema acquedottistico; - organizzare le squadre operative dei tecnici per la manutenzione; - effettuare i controlli di qualità dell’acqua potabile applicando le norme tecniche del settore.

- Per applicare tecniche di monitoraggio, misura e valutazione di efficienza di una rete idrica il soggetto ha bisogno di sapere come: - effettuare le misurazioni idrauliche; - misurare le perdite di una rete di acquedotto; - implementare un sistema di monitoraggio.

- Per intervenire nella gestione operativa dei disservizi della rete di un acquedotto il soggetto ha bisogno di sapere come: - organizzare un intervento tecnico in emergenza; - predisporre i mezzi d’opera e le macchine di cantiere.

4. Per partecipare al controllo della qualità e della sicurezza degli impianti il soggetto ha bisogno di sapere come: - applicare le norme relative alla sicurezza dei cantieri mobili, degli impianti e degli ambienti di lavoro; - attivare un protocollo di qualità secondo prefissati standard; - misurare l’efficienza di una rete acquedottistica.

B. DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di: - Partecipare alle attività di gestione di un acquedotto. - Applicare tecniche di monitoraggio, misura e valutazione di efficienza di una rete idrica. - Intervenire nella gestione operativa dei disservizi della rete di un acquedotto. - Partecipare al controllo della qualità e della sicurezza degli impianti.

| Il soggetto deve dimostrare di: | gli indicatori sono: |
| --- | --- |
| 1 - saper interpretare gli elaborati di un progetto di acquedotto; - essere in grado di organizzare il magazzino per la manutenzione; - saper applicare i principi fondamentali della Chimica e biologia delle acque. | - interpretazione del progetto di un acquedotto; - definizione delle apparecchiature per la manutenzione e dei materiali di scorta; - descrizione delle analisi necessarie per controllare la qualità delle acque; |
| - 2 - conoscere i parametri ammissibili di un sistema idrico; - conoscere e verificare i sistemi di controllo di una rete acquedottistica; - conoscere e applicare le tecniche e le metodologie di monitoraggio e telemisura. | - interpretazione ed elaborazione dei parametri di un sistema di distribuzione delle acque; - elaborazione dati e statistiche di funzionamento degli impianti; - applicazione delle metodologie e tecniche di monitoraggio e telemisura. |
| - 3 - conoscere tutti i dispositivi di controllo per la gestione dei disservizi; - coordinare le operazioni di ripristino con mezzi e personale. | - elaborazione di sistemi di controllo per la gestione dei disservizi; - formulazione di procedure di allarme e piani di intervento. |
| - 4 - conoscere e saper applicare il quadro legislativo in materia di sicurezza; - conoscere e saper applicare il quadro legislativo ambientale; - misurare l’efficienza di una rete acquedottistica. | - applicazione delle norme in contesti specifici; - attivazione di un protocollo di qualità coerente alla legislazione ambientale; - scelta di idonei strumenti per il controllo di efficienza della rete di distribuzione delle acque. |

UNITÀ CAPITALIZZABILE 4

4. Partecipare alla gestione delle reti di fognature

- STANDARD MINIMO DELLE COMPETENZE

Il soggetto è in grado di: - Partecipare alle attività di gestione di una rete fognaria cittadina o comprensoriale. - Intervenire nella gestione operativa dei disservizi di una rete di fognatura - Partecipare al controllo della qualità e della sicurezza degli impianti

- Per partecipare alle attività di gestione di una rete fognaria cittadina o comprensoriale il soggetto ha bisogno di sapere come: - interpretare i documenti tecnici che descrivono le componenti del sistema di scarico; - organizzare le squadre operative dei tecnici per la manutenzione; - applicare le norme tecniche del settore.

- Per intervenire nella gestione operativa dei disservizi di una rete di fognatura il soggetto ha bisogno di sapere come: - organizzare un intervento tecnico in emergenza; - predisporre i mezzi d’opera e le macchine di cantiere.

- Per Partecipare al controllo della qualità e della sicurezza degli impianti il soggetto ha bisogno di sapere come: - applicare le norme relative alla sicurezza dei cantieri mobili, degli impianti e degli ambienti di lavoro; - attivare un protocollo di qualità secondo prefissati standard; - misurare l’efficienza di una rete di fognatura.

B. DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di: - Partecipare alle attività di gestione di una rete fognaria cittadina o comprensoriale. - Intervenire nella gestione operativa dei disservizi di una rete di fognatura. - Partecipare al controllo della qualità e della sicurezza degli impianti.

| Il soggetto deve dimostrare di: | gli indicatori sono: |
| --- | --- |
| 1 - saper interpretare gli elaborati di un progetto di fognatura; - essere in grado di organizzare il magazzino per la manutenzione; - conoscere e saper applicare la normativa ambientale riferita ai sistemi di scarico. | - interpretazione del progetto di una fognatura; - definizione delle apparecchiature per la manutenzione e dei materiali di scorta; - identificazione delle norme giuridiche e tecniche riferite ai sistemi di scarico. |
| - 2 - conoscere tutti i dispositivi di controllo per la gestione delle emergenze; - coordinare le operazioni di ripristino con mezzi e personale. | - elaborazione di sistemi di controllo per la gestione delle emergenze; - formulazione di procedure di allarme e piani di intervento. |
| - 3 - conoscere e saper applicare il quadro legislativo in materia di sicurezza; - conoscere e saper applicare il quadro legislativo ambientale; - saper misurare l’efficienza di una rete di fognatura. | - applicazione delle norme in contesti specifici; - attivazione di un protocollo di qualità coerente alla legislazione ambientale; - scelta di idonei strumenti per il controllo di efficienza di una rete fognaria. |

UNITÀ CAPITALIZZABILE 5

5. Intervenire nella gestione degli impianti di trattamento dei reflui

- STANDARD MINIMO DELLE COMPETENZE

Il soggetto è in grado di: - Partecipare alle attività di gestione di un impianto di trattamento dei reflui - Intervenire nella gestione operativa dei disservizi di un depuratore - Partecipare al controllo, alla qualità e alla sicurezza degli impianti di trattamento dei reflui

- Per partecipare alle attività di gestione di un impianto di trattamento dei reflui il soggetto ha bisogno di sapere come: - interpretare i documenti tecnici che descrivono il ciclo di trattamento e le specifiche dell’impianto; - organizzare le squadre operative dei tecnici per la manutenzione; - applicare le norme tecniche del settore.

- Per intervenire nella gestione operativa dei disservizi di un depuratore il soggetto ha bisogno di sapere come: - organizzare un intervento tecnico in emergenza; - predisporre i mezzi d’opera e le macchine di cantiere.

- Per partecipare al controllo, alla qualità e alla sicurezza degli impianti di trattamento dei reflui il soggetto ha bisogno di sapere come: - applicare le norme relative alla sicurezza dei cantieri mobili, degli impianti e degli ambienti di lavoro; - attivare un protocollo di qualità secondo prefissati standard; - misurare l’efficienza di un sistema depurativo.

B. DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di: - Partecipare alle attività di gestione di un impianto di trattamento dei reflui - Intervenire nella gestione operativa dei disservizi di un depuratore - Partecipare al controllo, alla qualità e alla sicurezza degli impianti di trattamento dei reflui.

| Il soggetto deve dimostrare di: | gli indicatori sono: |
| --- | --- |
| 1 - saper interpretare gli elaborati di un progetto di impianto di trattamento reflui; - essere in grado di organizzare il magazzino per la manutenzione; - conoscere e saper applicare la normativa ambientale riferita al trattamento dei reflui. | - interpretazione del progetto di un impianto di trattamento reflui; - definizione delle apparecchiature per la manutenzione e dei materiali di scorta - identificazione delle norme giuridiche e tecniche riferite al trattamento dei reflui. |
| - 2 - conoscere i sistemi di controllo per la gestione dei disservizi di un depuratore; - coordinare le operazioni di intervento del personale addetto alla gestione delle emergenze. | - elaborazione di sistemi di controllo per la gestione dei disservizi; - formulazione di procedure di allarme e piani di intervento. |
| - 3 - conoscere e saper applicare il quadro legislativo in materia di sicurezza - conoscere e saper applicare il quadro legislativo ambientale; - saper misurare l’efficienza di un sistema depurativo. | - applicazione delle norme in contesti specifici; - attivazione di un protocollo di qualità coerente alla legislazione ambientale; - utilizzo di tecniche e metodiche per la valutazione del grado di efficienza di un depuratore. |

UNITÀ CAPITALIZZABILE 6

6. Intervenire nella gestione dei recapiti finali dei reflui trattati

- STANDARD MINIMO DELLE COMPETENZE

Il soggetto è in grado di: - Partecipare allo svolgimento di attività di gestione di un sistema depurativo. - Intervenire nella gestione operativa dei disservizi. - Intervenire nei processi di riutilizzo in base alle destinazioni d’uso.

- Per partecipare allo svolgimento di attività di gestione di un sistema depurativo il soggetto ha bisogno di sapere come: - schematizzare il ciclo di un sistema depurativo; - valutare lo stato qualitativo di un corpo idrico naturale; - eseguire interventi tecnici; - controllare i parametri ambientali.

- Per intervenire nella gestione operativa dei disservizi il soggetto ha bisogno di sapere come: - organizzare un intervento tecnico di emergenza; - predisporre i mezzi d’opera e le macchine di cantiere.

- Per intervenire nei processi di riutilizzo in base alle destinazioni d’uso il soggetto ha bisogno di sapere come: - attivare un protocollo di qualità secondo prefissati standard - misurare l’efficienza di un sistema depurativo - applicare il quadro tecnico-normativo del settore

B. DECLINAZIONE DI LIVELLO

Per essere in grado di: - Partecipare allo svolgimento di attività di gestione di un sistema depurativo. - Intervenire nella gestione operativa dei disservizi. - Intervenire nei processi di riutilizzo in base alle destinazioni d’uso.

| Il soggetto deve dimostrare di: | gli indicatori sono: |
| --- | --- |
| 1 - conoscere il ciclo di un sistema depurativo; - conoscere le caratteristiche dei corpi idrici naturali; - conoscere e coordinare gli interventi tecnici da eseguire nella gestione di un sistema di depurazione; - conoscere e verificare i parametri ambientali di qualità delle acque. | - schema del ciclo di un sistema depurativo; - utilizzo di idonea strumentazione per la verifica della qualità dell’acqua nei corpi idrici; - elaborazione di un piano di interventi tecnici per la gestione del processo di depurazione; - utilizzo di tecniche analitiche per il controllo di qualità delle acque trattate. |
| - 2 - conoscere le possibili cause di allarme e le necessarie operazioni di ripristino; - coordinare le operazioni di ripristino con mezzi e personale. | - descrizione delle principali cause di allarme; - elaborazione di un piano di intervento per la gestione delle emergenze. |
| - 3 - saper definire un protocollo di qualità in base alle destinazioni d’uso; - saper misurare l’efficienza di un sistema di depurazione; - conoscere e saper applicare il quadro tecnico-normativo del settore. | - definizione di specifici protocolli di qualità delle acque trattate in funzione del loro utilizzo; - scelta di idonei strumenti per la valutazione del grado di efficienza di un sistema di depurazione; - applicazione delle norme in contesti specifici. |